## RESUMEN METRADOS
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN DE METRADOS
PROYECTO: | AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. Nº 5099 RICARDO PALMA- CALLAO"
UBICACIÓN | CALLAO
FECHA: | 2006-05-01
PLANILLA DE METRADOS: INSTALACIONES SANITARIAS
CODIGO | NOMBRE DE LA PARTIDA | UNIDAD | TOTAL METRADO | METRADO CONSULTOR
01.00.00 | INSTALACIONES DE DESAGUE EXTERIORES
01.01.00 | TUBERIAS
01.01.01 | Tubería Ø4" PVC SAL | ml | 34.6 | 119.3
01.01.02 | Tubería Ø2" PVC SAL | ml | 20.7
01.02.00 | CAJAS DE REGISTRO
01.02.01 | Caja de registro de concreto de 0.30 X 0.60 m ctapa de conc. | Und | 6 | 13
01.02.02 | Caja de registro de concreto de 0.25 X 0.50 m ctapa de conc. | Und | 1
01.02.03 | Caja trampa de rebose de cisterna y tanque elevado 0.30x0.60m | Und | 1
01.03.00 | VARIOS
01.03.01 | Tubería de Rebose de cisterna 4" F°G° | Und | 1 | 1
01.03.02 | Tubería de Limpieza y Rebose de Tanque elevado | Und | 1
01.03.03 | Prueba hidraulica de tuberia de desague | ml | 55.3
01.04.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01 | Excavación de zanjas para tuberías | m3 | 8.444
01.04.02 | Cama de apoyo para tuberías | m3 | 1.784
01.04.03 | Relleno de zanjas apisonado con material propio seleccionado | m3 | 6.2984
01.04.04 | Eliminación material exedente carguío manual volq 6m3, D=5km | m3 | 2.5747
02.00.00 | INSTALACIONES DE AGUA EXTERIORES
02.01.00 | TUBERIAS
02.01.01 | Tubería 2" PVC SAP C-10 | ml | 13 | 4
02.01.02 | Tubería 1 1/2" PVC SAP C-10 | ml | 24.5 | 20
02.01.03 | Tubería 1 " PVC SAP C-10 | ml | 64
02.01.04 | Tubería 3/4" PVC SAP C-10 | ml | 36
02.02.00 | VALVULAS RED EXTERIOR
02.02.01 | Válvula de compuerta de bronce 1 1/2" | Und | 5 | 1
02.02.02 | Válvula check de bronce 1 1/2" | Und | 1 | 4
02.03.00 | VARIOS
02.03.01 | Caja de concreto para válvulas en piso. | Und | 1 | 1
02.03.02 | Accesorios PVC red de distribución | Und | 1
2.04.00 | CISTERNA Vol =30,00 m3 (instalaciones hidráulicas)
02.04.01 | Tubería 1" 1/2" PVC | ml | 6
02.04.02 | Tubería 1" 1/2" FºGº | ml | 16
02.04.03 | Tubería Ø 3/4" FºGº | ml | 1.5
02.04.04 | Electrobombas 1,4 HP | Und | 2
02.04.05 | Accesorios de FºGº (cisterna-caseta de bombeo) | Und | 1
02.04.06 | Accesorios de PVC (cisterna-succión) | Und | 1
02.04.07 | Válvula de compuerta de bronce Ø 3/4" | Und | 1
02.04.08 | Válvula de compuerta de bronce Ø 1 1/2" | Und | 3
02.04.09 | Válvula check de bronce Ø 1 1/2" | Und | 2
02.04.10 | Válvula flotadora de bronce Ø1 1/2" | Und | 1
02.04.11 | Válvula de pie con canastilla Ø1 1/2" | Und | 1
02.04.12 | Tapa de fierro para cisterna y tanque elevado | Und | 2
02.04.13 | Rompe agua (para cisterna y tanque elevado) | Und | 4
02.05.00 | TANQUE ELEVADO Vol =15,00 m3
02.05.01 | Tubería Ø 2" FºGº | ml | 12
02.05.02 | Tubería Ø 1/2" FºGº | ml | 2
02.05.03 | Accesorios de FºGº (en tanque elevado) | Und | 1
02.05.04 | Válvula de compuerta de bronce Ø 4" | Und | 1
02.05.05 | Válvula de compuerta de bronce Ø 2" | Und | 1
02.05.06 | Válvula de compuerta de bronce Ø 1/2" | Und | 1
02.05.07 | Válvula check de bronce Ø 2" | Und | 1
02.06.00 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION REDES EXTERIORES DE AGUA
02.06.01 | Prueba hidraúlica y desinfeccion de tubería de agua | ml | 173 | 100.5
02.06.02 | Prueba hidraúlica y desinfección de cisterna y tanque elevado | m3 | 45 | 10
02.07.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07.01 | Excavación de zanjas para tuberías | m3 | 30.36
02.07.02 | Cama de apoyo para tuberías | m3 | 4.54
02.07.03 | Relleno de zanjas apisonado con material propio en capas de 0.20cm | m3 | 25.0436
02.07.04 | Eliminación material excedente carguío manual volq 6m3, D=5km | m3 | 5.7557
03.00.00 | INSTALACIONES DE DESAGUE INTERIORES
03.01.00 | SISTEMA DE DESAGUE
03.01.01 | Salida de desague en PVC (nuevos y a rehabilitar) | Pto | 39 | 29
03.01.02 | Salidas de ventilación de 2" PVC SAL (nuevos y a rehabilitar) | Pto | 16 | 4
03.01.03 | Prueba hidraulica de tuberias de desague | m | 105
03.02.00 | SUMIDEROS Y REGISTROS ROSCADOS DE BRONCE
03.02.01 | Sumidero de bronce Ø 2" | U | 6 | 2
03.02.02 | Caja Sumidero con rejilla de platina | U | 4
03.02.03 | Registro roscado de bronce 2" | U | 7
04.00.00 | INSTALACIONES DE AGUA INTERIORES
04.01.00 | Salida de agua fría PVC-SAP | Pto | 44 | 29
04.02.00 | Válvula de compuerta de bronce de 1/2" | Und | 8 | 4
04.03.00 | Válvula de compuerta de bronce de 3/4" | Und | 6
04.04.00 | Válvula compuerta de bronce de 1" | Und | 2 | 2
04.05.00 | Caja de madera para válvulas | Und | 15 | 4
04.06.00 | Prueba Hidraulica y desinfeccion de tuberias de agua fria | m | 116

## EXTERIORES
PLANILLA DE METRADOS INSTALACIONES SANITARIAS
OBRA : | "AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. Nº 5099 RICARDO PALMA-CALLAO"
FORMULA : | INSTALACIONES SANITARIAS
PROPIETARIO : | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |  |  | FECHA : MAYO 2006
UBICACIÓN : | VENTANILLA - CALLAO - LIMA |  |  | HECHO POR : J.R.M.G.
Código | Descripción | Unidad | Nº de | Medidas (m) |  |  | Parcial | Total
|  |  | Veces | Largo | Ancho | Altura
01.00.00 | INSTALACION DE DESAGUE EXTERIORES
01.01.00 | TUBERIAS
01.01.01 | Tubería Ø4" PVC SAL |  |  |  |  | TOTAL= | m | 34.6
| CR01-CR02 | ml | 1 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3
| CR02-CR03 | ml | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| CR03-CR04 | ml | 1 | 7.3 |  |  | 7.3 | 7.3
| CAJA DE REBOSE-CAJA DE REG. EXISTENTE | ml | 1 | 15 |  |  | 15 | 15
| TUBERIA PARA EMPALMES A RED EXISTENTE | ml | 1 | 10 |  |  | 10 | 10
01.01.02 | Tubería Ø2" PVC SAL |  |  |  |  | TOTAL= | m | 20.7
| MONTANTE DE LABORATORIOS 2ºPISO-C.R. Nº 5 | ml | 1 | 8 |  |  | 8 | 8
| C.R. Nº 5-EMPALME RED DE DESAGÜE EXISTENTE | ml | 1 | 10 |  |  | 10 | 10
| C.R. Nº 6-CAJA DE REGISTRO EXISTENTE | ml | 1 | 2.7 |  |  | 2.7 | 2.7
01.02.00 | CAJAS
01.02.01 | Caja de registro de concreto 0,30x0,60 m c/tapa de conc. |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 6
CANT.
| RED EXTERIOR | Und | 1 | 6 |  |  | 6 | 6
01.02.03 | Caja trampa de Rebose de cisterna 0.30x0.60m |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
CANT.
| Caja trampa de Rebose de cisterna y tanque elevado | Und | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| incidencia: |  | Cant | Unidad
| tapa de concreto de ,30*,35 |  | 1 | Und
| Rejilla metalica de fierro |  | 1 | Und
| Tubería PVC 2" |  | 0.6 | ml
| Grava 3/4" |  | 0.1 | m3
01.03.00 | VARIOS
01.03.01 | Tubería de Rebose de Cisterna Ø4" FºGº |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
CANT.
| REBOSE DE CISTERNA | Und | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| incidencia: |  | Cant | Unidad
| TUBERIA 4" FºGº |  | 1.5 | ml
| CODO 4" FoGo |  | 4 | Und
| CODO 4" FoGo CON REJILLA DE BRONCE SOLDADA |  | 1 | Und
| Malla mosquitera |  | 0.04 | m2
01.03.02 | Tubería de Limpieza y Rebose de Tanque elevado |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
CANT.
| Limpieza y Rebose de Tanque elevado | Und | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| incidencia: |  | Cant | Unidad
| Tubería PVC-SAL 4" (desde T.E. hasta adaptador PVC-FG) |  | 10 | ml
| Tee PVC-SAL 4" |  | 2 | Und
| Codo PVC SAL 4" |  | 5 | Und
| Sombrero de ventilación PVC SAL 4" |  | 1 | Und
| Cono de rebose (reducción PVC SAL 8"x4") |  | 1 | Und
| Malla mosquitero |  | 0.08 | m2
| TUBERIA 4" FºGº |  | 0.8 | ml
| CODO 4" FoGo |  | 2 | U
| CODO 4" FoGo CON REJILLA DE BRONCE SOLDADA |  | 1 | U
| Adaptador PVC-FG 4" |  | 1 | U
01.03.03 | Prueba hidráulica de tubería de desagüe. |  |  |  |  | TOTAL= | m | 55.3
| RED EXTERIOR | ml | 1 |  |  | 55.3 | m
01.04.00 | Movimiento de tierras de Red de Desague Exterior
01.04.01 | Excavación de zanjas para tuberías. |  |  |  |  | TOTAL= | m3 | 8.444
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL
TUBERIA PVC 4"
| CR01-CR02 | m3 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.55 | 0.286 | 0.286
| CR02-CR03 | m3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.65 | 0.26 | 0.26
| CR03-CR04 | m3 | 1 | 7.3 | 0.4 | 0.65 | 1.898 | 1.898
| CAJA DE REBOSE-CAJA DE REG. EXISTENTE | m3 | 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.4
| TUBERIA PARA EMPALMES A RED EXISTENTE | m3 | 1 | 10 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2
TUBERIA PVC 2"
| C.R. Nº 5-EMPALME RED DE DESAGÜE EXISTENTE | m3 | 1 | 10 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6
|  |  | SUMA: | 44.6 | m
01.04.02 | Cama de apoyo de tuberías |  |  |  |  | TOTAL= | m3 | 1.784
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL
TUBERIA PVC 4"
| CR01-CR02 | m3 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.052 | 0.052
| CR02-CR03 | m3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 0.04
| CR03-CR04 | m3 | 1 | 7.3 | 0.4 | 0.1 | 0.292 | 0.292
| CAJA DE REBOSE-CAJA DE REG. EXISTENTE | m3 | 1 | 15 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6
| TUBERIA PARA EMPALMES A RED EXISTENTE | m3 | 1 | 10 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4
TUBERIA PVC 2"
| C.R. Nº 5-EMPALME RED DE DESAGÜE EXISTENTE | m3 | 1 | 10 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4
01.04.03 | Relleno de zanjas con material propio seleccionado |  |  |  |  | TOTAL= | m3 | 6.2984
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL
TUBERIA PVC 4"
| CR01-CR02 | m3 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.45 | 0.234 | 0.234
| CR02-CR03 | m3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.55 | 0.22 | 0.22
| CR03-CR04 | m3 | 1 | 7.3 | 0.4 | 0.55 | 1.606 | 1.606
| CAJA DE REBOSE-CAJA DE REG. EXISTENTE | m3 | 1 | 15 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.8
| TUBERIA PARA EMPALMES A RED EXISTENTE | m3 | 1 | 10 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6
TUBERIA PVC 2"
| C.R. Nº 5-EMPALME RED DE DESAGÜE EXISTENTE | m3 | 1 | 10 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2
6.66
| DESCUENTO DE TUBERIAS |  | SUMA: | 44.6 |  |  | 0.0081073 | 0.36159
TOTAL | Relleno de zanjas con material propio seleccionado | [5 empty] | m3 | 6.2984
01.04.04 | Eliminación de material excedente |  |  |  |  | TOTAL= | m3 | 2.5747
|  | Und | CANT | CAMA | TUBO | (Esponj.) | PARCIAL | TOTAL
| Eliminación de material excedente | m3 | 1 | 1.784 | 0.36159 | 1.2 | 2.5747 | 2.5747
02.00.00 | INSTALACION DE AGUA EN EXTERIORES
02.01.00 | Tuberías
02.01.01 | Tubería 2" PVC SAP C-10 |  |  |  |  | TOTAL= | m | 13
|  | Und | CANT. | LARGO |  |  | PARCIAL | TOTAL
| BAJADA DE TANQUE ELEVADO A TEE DERIVACION | ml | 1 | 13 |  |  | 13
02.01.02 | Tubería 1 1/2" PVC SAP C-10 |  |  |  |  | TOTAL= | m | 24.5
|  | Und | CANT. | LARGO |  |  | PARCIAL | TOTAL
| MEDIDOR-CAJA DE VALVULAS | ml | 1 | 4 |  |  | 4
| CAJA DE VALVULAS-CISTERNA | ml | 1 | 13 |  |  | 13
| CAJA DE VALVULAS-TEE DE DERIVACION | ml | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
| TEE DE DERIVACION-TEE DERIVACION A LABORATORIO/GUARDIANIA | ml | 1 | 5 |  |  | 5
02.01.03 | Tubería 1 " PVC SAP C-10 |  |  |  |  | TOTAL= | m | 64
|  | Und | CANT. | LARGO |  |  | PARCIAL | TOTAL
| TEE DERIVACION A LABORATORIO/GUARDIANIA-SS.HH. 6 Y 7 | ml | 1 | 64 |  |  | 64
02.01.04 | Tubería 3/4" PVC SAP C-10 |  |  |  |  | TOTAL= | m | 36
|  | Und | CANT. | LARGO |  |  | PARCIAL | TOTAL
| TEE DERIVACION A LABORATORIO/GUARDIANIA-LABORATORIO | ml | 1 | 25 |  |  | 25
| ALIMENTADOR (SUBIDA A LABORATORIO) | ml | 1 | 6 |  |  | 6
| ALIMENTADOR (SUBIDA A GUARDIANIA) | ml | 1 | 5 |  |  | 5
2.02.00 | VALVULAS RED EXTERIOR
2.02.01 | Válvula de Compuerta Ø 1 1/2" |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 5
|  | Und | CANT. |  |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Caja de válvula de ingreso en piso |  | 4
| Caja de válvula de ingreso/cisterna |  | 1
| Unión universal |  | 6
2.02.02 | Válvula Check Ø 1 1/4" |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  | Und | CANT. |  |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Caja de válvula de ingreso en piso. | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
2,03,00 | VARIOS
2.03.01 | Caja de concreto para válvulas en piso. |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  | Und | CANT. |  |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Caja de válvula de ingreso en piso. | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| INCIDENCIAS: |  | CANT. | UND
| Tubería 2" (para drenaje) |  | 1 | ml
| Grava 3/4" |  | 0.1 | m3
2.03.02 | Accesorios red de distribución |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
[7 empty] | PARCIAL | TOTAL
| Accesorios red de distribución | Und | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| INCIDENCIAS: |  | CANT. | UND
| Tee PVC SAP 2" |  | 2 | Und
| Codo PVC SAP 2" |  | 2 | Und
| Tee PVC SAP 1 1/2" |  | 6 | Und
| Codo PVC SAP 1 1/2" |  | 4 | Und
| Tee PVC SAP 1 " |  | 3 | Und
| Codo PVC SAP 1 " |  | 2 | Und
| Tee PVC SAP 3/4" |  | 2 | Und
| Codo PVC SAP 3/4" |  | 6 | Und
| Reduccion PVC 2"x1 1/2" |  | 2 | Und
| Reduccion PVC 1 1/2"x1" |  | 1 | Und
| Reduccion PVC 1 1/2"x3/4" |  | 1 | Und
| Reduccion PVC 1 "x3/4" |  | 2 | Und
| Reduccion PVC 1 "x1/2" |  | 3 | Und
2.04.00 | CISTERNA Vol =30,00 m3 (instalaciones hidráulicas)
2.04.01 | Tubería 1" 1/2" PVC |  |  |  |  | TOTAL= | ML | 6
|  | Und | CANT. | LARGO |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Tubería PVC 1 1/2" (SUCCION) | ml | 2 | 3 |  |  | 6 | 6
2.04.02 | Tubería 1" 1/2" FºGº |  |  |  |  | TOTAL= | ML | 16
|  | Und | CANT. | LARGO |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Tubería FºGº 1 1/2" (SUCCION EN CASETA DE BOMBAS TUB. EXPUESTA). | ml | 2 | 2 |  |  | 4 | 4
| Tubería FºGº 1 1/2" (LINEA DE IMPULSION HASTA TANQUE ELEVADO). | ml | 1 | 12 |  |  | 12 | 12
2.04.03 | Tubería Ø 3/4" FºGº |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1.5
|  | Und | CANT. | LARGO |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Tubería FºGº 3/4" (LIMPIEZA Y PURGA LINEA DE IMPULSION) | ml | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5
2.04.04 | Electrobombas 1,4 HP |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 2
|  | Und | CANT. | LARGO |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Electrobombas monoblock monofásicas 1,4HP | ml | 2 |  |  |  | 2 | 2
2.04.05 | Accesorios de FºGº (cisterna-caseta de bombeo) |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  |  |  | Und |  |  | PARCIAL | TOTAL
| ACCESORIOS | Und | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| INCIDENCIAS: |  | CANT. | UND
| Tee Ø1,1/2" X 1,1/2" FºGº |  | 4 | Und
| tapón Ø1 1/2" (para cebado) |  | 2 | Und
| Adaptador 1,1/2 PVC-FG |  | 2 | Und
| Unión Universal 1 1/2" |  | 8 | Und
| Codo Ø 1 1/2" FºGº |  | 4 | Und
| Reducción 1 1/2"x3/4" (purga linea de impulsion) |  | 1 | Und
| Tapón Ø3/4" (limpieza) |  | 1 | Und
2.04.06 | Accesorios de PVC (cisterna-succión) |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  |  |  | Und |  |  | PARCIAL | TOTAL
| ACCESORIOS | Und | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| INCIDENCIAS: |  | CANT. | UND
| Unión universal PVC 1 1/2" |  | 2 | Und
2.04.07 | Válvula de compuerta de bronce Ø 3/4" |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  | Und | CANT. | UND |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Válvula de compuerta de bronce Ø 3/4" (limpieza de cisterna) | Und | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.04.08 | Válvula de compuerta de bronce Ø 1 1/2" |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 3
|  | Und | CANT. | UND |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Válvula de compuerta de bronce Ø 1 1/2" (impulsión) | Und | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
2.04.09 | Válvula check de bronce Ø 1 1/2" |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 2
|  | Und | CANT. | UND |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Válvula check de bronce Ø 1 1/2" (impulsión) | Und | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.04.10 | Válvula flotadora de bronce Ø1 1/2" |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  | Und | CANT. | UND |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Válvula flotadora de bronce Ø1 1/2" (ingreso de agua a cisterna) | Und | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.04.11 | Válvula de pie con canastilla Ø1 1/2" |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  | Und | CANT. | UND |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Válvula de pie con canastilla Ø1 1/2" | Und | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2.04.12 | Tapa de fierro para cisterna y tanque elevado |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 2
|  | Und | CANT. | UND |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Tapa para cisterna y tanque elevado (según plano) | Und | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.04.13 | Rompe agua (para cisterna y tanque elevado) |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 4
|  | Und | CANT. | UND |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Rompe agua (según plano) | Und | 1 | 4 |  |  | 4 | 4
2.05.00 | TANQUE ELEVADO Vol =15,00 m3
2.05.01 | Tubería Ø 2" FºGº |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 12
|  | Und | CANT. | LARGO |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Tubería FºGº 2" (ALIMENT. DE TANQUE ELEVADO A ADAPT. FG-PVC) | ml | 1 | 12 |  |  | 12 | 12
2.05.02 | Tubería Ø 1/2" FºGº |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 2
|  | Und | CANT. | LARGO |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Tubería FºGº 1/2" (RUPTOR DE VACIO DE TUB. DE ALIMENTACION) | ml | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
2.05.03 | Accesorios de FºGº (en tanque elevado) |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  |  |  | Und |  |  | PARCIAL | TOTAL
| ACCESORIOS | Und | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| INCIDENCIAS: |  | CANT. | UND
| Tee 2" FºGº |  | 1 | Und
| Reducción 2"x1/2" |  | 1 | Und
| Codo 2" FºGº |  | 4 | Und
| Codo 11/2" FºGº |  | 4 | Und
| Codo en U de 1/2" (ruptor de vacío) |  | 1 | Und
| Uniones universales 4" |  | 2 | Und
| Uniones universales 2" |  | 3 | Und
| Uniones universales 1/2" |  | 2 | Und
2.05.04 | Válvula de compuerta de bronce Ø 4" |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  | Und | CANT. |  |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Válvula de compuerta de bronce Ø 4" (rebose y limpieza) | ml | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.05.05 | Válvula de compuerta de bronce Ø 2" |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  | Und | CANT. |  |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Válvula de compuerta de bronce Ø 2" (alimentación) | ml | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.05.06 | Válvula de compuerta de bronce Ø 1/2" |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  | Und | CANT. |  |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Válvula de compuerta de bronce Ø 1/2" (ruptor de vacío) | ml | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.05.07 | Válvula check de bronce Ø 2" |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 1
|  | Und | CANT. |  |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Válvula check de bronce Ø 2" | ml | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.06.00 | Prueba Hidráulica y Desinfección
En Tub. Distribucion
02.06.01 | Prueba Hidráulica y desinfeccion de Tubería de Agua. |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 173
|  | Und | CANT. |  |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Tubería 2" PVC SAP C-10 | ml | 13 |  |  |  | 13 | 13
| Tubería 1 1/2" PVC SAP C-10 | ml | 24.5 |  |  |  | 24.5 | 24.5
| Tubería 1 " PVC SAP C-10 | ml | 64 |  |  |  | 64 | 64
| Tubería 3/4" PVC SAP C-10 | ml | 36 |  |  |  | 36 | 36
| Tubería PVC 1 1/2" (SUCCION) | ml | 6 |  |  |  | 6 | 6
| Tubería 1" 1/2" FºGº | ml | 16 |  |  |  | 16 | 16
| Tubería Ø 3/4" FºGº | ml | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5
| Tubería Ø 2" FºGº | ml | 12 |  |  |  | 12 | 12
| Tubería Ø 1/2" FºGº | ml | 2 |  |  |  | 2 | 2
02.06.02 | Prueba Hidráulica y desinfeccion de Cisterna y Tanque elevado |  |  |  |  | TOTAL= | Und | 45
|  | Und | CANT. |  |  |  | PARCIAL | TOTAL
| Cisterna | m3 | 30 |  |  |  | 30 | 30
| Tanque Elevado | m3 | 15 |  |  |  | 15 | 15
En Tub. Distribucion |  | 3 | 1 | 3 | 3
2.07.00 | Movimiento de tierras de Red de Agua Externa
2.07.01 | Excavación de zanjas para tuberías |  |  |  |  | TOTAL= | m3 | 30.36
|  | Und | CANT. | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL
| Tubería 2" PVC SAP C-10 | m3 | 1 | 13 | 0.4 | 0.6 | 3.12 | 3.12
| Tubería 1 1/2" PVC SAP C-10 | m3 | 1 | 24.5 | 0.4 | 0.6 | 5.88 | 5.88
| Tubería 1 " PVC SAP C-10 | m3 | 1 | 64 | 0.4 | 0.6 | 15.36 | 15.36
| Tubería 3/4" PVC SAP C-10 | m3 | 1 | 25 | 0.4 | 0.6 | 6 | 6
2.07.02 | Cama para apoyo de tuberias |  |  |  |  | TOTAL= | m3 | 4.54
|  |  | CANT. | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL
| Tubería 2" PVC SAP C-10 | ml | 1 | 13 | 0.4 | 0.1 | 0.52 | 0.52
| Tubería 1 1/2" PVC SAP C-10 | ml | 1 | 24.5 | 0.4 | 0.1 | 0.98 | 0.98
| Tubería 1 " PVC SAP C-10 | ml | 1 | 64 | 0.4 | 0.1 | 2.56 | 2.56
| Tubería 3/4" PVC SAP C-10 | ml | 1 | 25 | 0.4 | 0.1 | 1 | 1
2.07.03 | Relleno c/ material propio seleccionado |  |  |  |  | TOTAL= | m3 | 25.0436
|  |  | CANT. | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL
Tubería 1" PVC SAP C-10
| Tubería 2" PVC SAP C-10 | m3 | 1 | 13 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 2.6
| Tubería 1 1/2" PVC SAP C-10 | m3 | 1 | 24.5 | 0.4 | 0.5 | 4.9 | 4.9
| Tubería 1 " PVC SAP C-10 | m3 | 1 | 64 | 0.4 | 0.5 | 12.8 | 12.8
| Tubería 3/4" PVC SAP C-10 | m3 | 1 | 25 | 0.4 | 0.5 | 5 | 5
25.3
| DESCUENTO DE TUBERIAS |  | SUMA: | 126.5 |  |  | 0.0020268 | 0.25639
TOTAL | Relleno c/ material propio seleccionado | [5 empty] | m3 | 25.0436
2.07.04 | ELIMINACION DE DESMONTE |  |  |  |  | TOTAL= | m3 | 5.7557
|  | Und | CANT | CAMA APO | TUBO | (Esponj.) | PARCIAL | TOTAL
| DESCUENTO DE TUBERIAS | m3 | 1 | 4.54 | 0.25639 | 1.2 | 5.7557 | 5.7557

## INTERIORES
PLANILLA DE METRADOS INSTALACIONES SANITARIAS
OBRA : | AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. Nº 5099 RICARDO PALMA- CALLAO"
FORMULA : | INSTALACIONES SANITARIAS
PROPIETARIO : | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |  |  | FECHA : MAYO 2006
UBICACIÓN : | VENTANILLA - CALLAO - LIMA |  |  | HECHO POR : J.R.M.G.
Código | Descripción | Unidad | Nº de | Medidas (m) |  |  | Parcial | Total
|  |  | Veces | Largo | Ancho | Altura
03.00.00 | INSTALACION DE DESAGUE INTERIORES
03.01.00 | SISTEMA DE DESAGUE
03.01.01 | SALIDAS DE DESAGUE (NUEVOS Y A REHABILITAR) |  |  |  |  | TOTAL | PTO | 39
PTO
| SS.HH. Nº 6 Y 7 (PABELLON NUEVO) | PTO | 1 | 14 |  |  | 14 | 14
| SH DE GUARDIANIA (SS.HH. + LAVATORIO)/ 2DO PISO | PTO | 1 | 5 |  |  | 5 | 5
| LABORATORIO MULTIFUNCIONAL (LAVADEROS) Y TOPICO 1ER PISO | PTO | 1 | 4 |  |  | 4 | 4
| SS.HH. HOMBRES-REHABILITACION | PTO | 1 | 9 |  |  | 9 | 9
| SS.HH. DAMAS-REHABILITACION | PTO | 1 | 7 |  |  | 7 | 7
DESCRIPCION (PVC SAL) | SH Nº 6 Y 7 (PABELLON NUEVO) | GUARDIANIA (Y BAJADA DE 2DO PISO) | LABORATORIO Y TOPICO | SS.HH. HOMBRES-REHABILITACION | SS.HH. DAMAS-REHABILITACION | TOTAL | UNIDAD | INCID
Tubo Ø 4" | 15 | 8 | 0 | 10 | 10 | 43 | UND | 1.1026
Tubo Ø 2" | 18 | 8 | 20 | 10 | 6 | 62 | UND | 1.5897
Yee Simple 4" x 4" | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | UND | 0.38462
Yee Simple 3" x 3" | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | UND | 0.025641
Yee Simple 3" x 2" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | UND | 0.025641
Yee doble 3" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | UND | 0.025641
Yee S.4" x 2" | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | UND | 0.20513
Yee S.2" x 2" | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | UND | 0.17949
Codo 2" x 90 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | UND | 0.35897
Codo 2" x 45º | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | UND | 0.15385
Codo 4" x 90 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | UND | 0.28205
Codo 4" x 2" (con vent.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | UND | 0.33333
Tee Sanitaria 2" | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | UND | 0.33333
Tee Sanitaria 4" | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | UND | 0.12821
Trampa "P" 2" | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | UND | 0.25641
Reducción de 4" a 2" | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | UND | 0.17949
Reducción de 4" a 3" |  |  |  | 1 |  | 1 | UND | 0.025641
03.01.02 | SALIDAS DE VENTILACION (NUEVOS Y A REHABILITAR) |  |  |  |  | TOTAL | PTO | 16
PTO
| SS.HH. Nº 6 Y 7 (PABELLON NUEVO) | PTO | 1 | 5 |  |  | 5 | 5
| SH DE GUARDIANIA (SS.HH. + LAVATORIO)/ 2DO PISO | PTO | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| LABORATORIO MULTIFUNCIONAL (LAVADEROS) | PTO | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| SS.HH. HOMBRES-REHABILITACION | PTO | 1 | 5 |  |  | 5 | 5
| SS.HH. DAMAS-REHABILITACION | PTO | 1 | 4 |  |  | 4 | 4
DESCRIPCION ( PVC SAL) | SS.HH. Nº 6 Y 7 (PABELLON NUEVO) | SHGUARDIANIA | LABORATORIO | SS.HH. HOMBRES-REHABILITACION | SS.HH. DAMAS-REHABILITACION | TOTAL | UNIDAD | INCID
Codo 2" x 90 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | Und | 0.875
TEE 2" PVC | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | Und | 0.5625
Tubo Ø 2" (inc. montantes) | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | Und | 1.125
Sombrero Vent. 2" | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | Und | 0.4375
03.01.03 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE DESAGUE |  |  |  |  | TOTAL | m | 105
UND
| TUBERIA Ø 4" PVC SAL |  |  |  | m | 43 | m | 43
| TUBERIA Ø 2" PVC SAL |  |  |  | m | 62 | m | 62
03.02.00 | SUMIDEROS Y REGISTROS ROSCADOS DE BRONCE
03.02.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | 6
|  |  | UND | CANT
| SH Nº 6 Y 7 (NUEVOS) |  | U | 4 |  |  | 4 | 4
| SH DE GUARDIANIA |  | U | 1 |  |  | 1 | 1
| S.H. ALUMNOS (A REHABILITAR) |  | U | 1 |  |  | 1 | 1
03.02.02 | CAJA SUMIDERO CON REJILLA DE FIERRO |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | 4
|  |  | UND | CANT
| SH Nº 6 Y 7 (NUEVOS) |  | U | 2 |  |  | 2 | 2
| S.H. HOMBRES (A REHABILITAR) |  | U | 1 |  |  | 1 | 1
| S.H. DAMAS (A REHABILITAR) |  | U | 1 |  |  | 1 | 1
| incidencia: |  | Cant | Unidad
| REDUCCION 4" A 3" |  | 1 | ml
| TRAMPA "P" 3" |  | 1 | Und
| sumidero de 4" |  | 1 | Und
| Rejilla platina 1 1/4"x1/4" @1/2" y marco "L" 1 1/4" |  | 1 | Und
03.02.03 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | 7
|  |  | UND | CANT
| SH Nº 6 Y 7 (NUEVOS) |  | U | 2 |  |  | 2 | 2
| SH DE GUARDIANIA |  | U | 1 |  |  | 1 | 1
| S.H. HOMBRES (A REHABILITAR) |  | U | 2 |  |  | 2 | 2
| S.H. DAMAS (A REHABILITAR) |  | U | 2 |  |  | 2 | 2
04.00.00 | INSTALACIONES DE AGUA INTERIORES
04.01.00 | SALIDAS DE AGUA FRIA PVC SAP C-10 |  |  |  |  | TOTAL | PTO | 44
PTO
| SS.HH. Nº 6 Y 7 (PABELLON NUEVO) | PTO | 1 | 14 |  |  | 14 | 14
| SH DE GUARDIANIA (SS.HH. + LAVATORIO)/ 2DO PISO | PTO | 1 | 4 |  |  | 4 | 4
| LABORATORIO MULTIFUNCIONAL (LAVADEROS) Y TOPICO (1ER PISO) | PTO | 1 | 4 |  |  | 4 | 4
| SS.HH. HOMBRES-REHABILITACION | PTO | 1 | 12 |  |  | 12 | 12
| SS.HH. DAMAS-REHABILITACION | PTO | 1 | 10 |  |  | 10 | 10
DESCRIPCION (PVC SAP C10) | SS.HH. Nº 6 Y 7 (PABELLON NUEVO) | SHGUARDIANIA | LABORATORIO Y TOPICO 1ER PISO | SS.HH. HOMBRES-REHABILITACION | SS.HH. DAMAS-REHABILITACION | TOTAL | UNIDAD | INCID
TUBERIA PVCØ1" | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 6 | m | 0.13636
TUBERIA PVC Ø3/4" | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 27 | m | 0.61364
TUBERIA PVC Ø1/2" | 25 | 10 | 18 | 15 | 15 | 83 | m | 1.8864
TUBERIA FºGº Ø1/2" | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | m | 0.14773
CODO Ø1" X 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Und | 0.090909
CODO Ø3/4" X 90 | 10 | 3 | 2 | 10 | 8 | 33 | Und | 0.75
CODO Ø 1/2" x 90 | 25 | 2 | 6 | 16 | 12 | 61 | Und | 1.3864
CODO Ø 1/2" x 90 FºGº | 14 | 3 | 4 | 12 | 10 | 43 | Und | 0.97727
TEE Ø1" | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Und | 0.11364
TEE Ø 3/4" | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 | Und | 0.45455
TEE Ø 1/2" | 10 | 2 | 1 | 10 | 8 | 31 | Und | 0.70455
REDUCCION 3/4 x 1/2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 22 | Und | 0.5
REDUCCION 1 x 1/2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | Und | 0.11364
REDUCCION 1 x 3/4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | Und | 0.11364
04.02.00 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCEØ 1/2" | UND | CANT |  |  | TOTAL | UND | 8
| SS.HH. Nº 6 Y 7 (PABELLON NUEVO) | U | 3
| SH DE GUARDIANIA (SS.HH. + LAVATORIO)/ 2DO PISO | U | 1
| LABORATORIO MULTIFUNCIONAL (LAVADEROS) Y TOPICO 1ER PISO | U | 1
| SS.HH. HOMBRES-REHABILITACION | U | 2
| SS.HH. DAMAS-REHABILITACION | U | 1
04.03.00 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCEØ 3/4" | UND | CANT |  |  | TOTAL | UND | 6
| SS.HH. Nº 6 Y 7 (PABELLON NUEVO) | U | 2
| SH DE GUARDIANIA (SS.HH. + LAVATORIO)/ 2DO PISO | U | 1
| LABORATORIO MULTIFUNCIONAL (LAVADEROS) | U | 1
| SS.HH. HOMBRES-REHABILITACION | U | 1
| SS.HH. DAMAS-REHABILITACION | U | 1
04.04.00 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCEØ 1" |  |  |  |  | TOTAL | UND | 1
|  | UND | CANT
| SS.HH. HOMBRES-REHABILITACION | U | 1
04.05.00 | CAJA DE MADERA PARA VALVULAS |  |  |  |  | TOTAL | UND | 15
UND
| TOTAL DE VALVULAS | Und | 1 | 15 |  |  | 15 | 15
04.06.00 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA FRIA |  |  |  |  | TOTAL | UND | 116
| TUBERIA Ø 1 " | m | 1 |  |  | 6 | m
| TUBERIA Ø 3/4 " | m | 1 |  |  | 27 | m
| TUBERIA Ø 1/2 | m | 1 |  |  | 83 | m