LISTADO DE EQUIPAMIENTO

EXISTENTE Y POR

ADQUIRIR

“REHABILITACION, AMPLIACION Y

EQUIPAMIENTO DEL

CENTRO DE SALUD – PUERTO NUEVO”

MEMORIA DESCRIPTIVA

- DEL PROYECTO

La presente memoria tiene por finalidad principal describir lo que contempla el proyecto de “Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento para el Centro de Salud Puerto Nuevo” en la Provincia constitucional del Callao distrito del Cercado.

El mencionado proyecto en lo que compete al equipamiento medico, de oficinas, y servicios presenta un planteamiento resuelto acorde a las áreas de terreno, físicas y funcionales existentes de los ambientes distribuidos en los tres niveles. Esto conlleva a resolver el equipamiento general de acuerdo al espacio propuesto y a la función o actividad que en ellos se realiza.

Siendo así para mejor visualización en los planos adjuntos al proyecto (EQ-01 y EQ-02), se grafican los equipos existentes en buen estado de conservación y los equipos por adquirir dejando opcionalmente a la entidad decidir sobre los equipamiento existentes en regular estado de conservación, aminorando así la  cantidad de los nuevos equipos por adquirir.

En tal sentido la presente propuesta ha sido elaborada de acuerdo a las normas técnicas para la elaboración  de proyectos de infraestructura de salud, reguladas por el ministerio de Salud. (MINSA).

A continuación se describe los Ambientes por niveles que corresponden al Centro de Salud – Puerto Nuevo, como sigue:

PRIMER PISO:	Ingreso Principal por el Pje. Lobo Blanco hacia el Hall de Espera en el cual se encuentran distribuidos los ambientes de Farmacia, Informes, Caja, Archivo de Historias Clínicas y la Escalera al 2do. Piso, (ubicado debajo de la escalera se encuentra el Cuarto Bombas); al pie de la escalera se desarrolla un corredor en el cual se encuentran ubicados los ambientes de Toma de Muestras, Cuarto de Limpieza y los Servicios Higiénicos para (Discapacitados, Varones y Damas); continua con el ambiente destinado a Gineco – Obstetricia, (con su respectivo baño) y el acceso al Control de Medicación, que por ser una área especial esta distribuida por un Almacén de Víveres, una área de recolección de esputo y espera, al cual se accede también desde el Pje. Lobo Blanco.

SEGUNDO PISO:	Acceso desde el primer piso, hacia el Hall el cual esta distribuido de la siguiente manera, Espera, Área de SIS, y los consultorios de Pediatría y Odontología, estos últimos colindan con el ducto de ventilación e iluminación que se proyecta hasta la Azotea.

TERCER PISO:	Acceso desde el segundo nivel, hacia el Hall el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera, Servicios Higiénicos para Damas y Varones, El Almacen, contiguo a este El Taller, y las Oficinas de Saneamiento Ambiental y Contabilidad, Logística y Personal, colindando este último con el ducto, que se proyecta hasta la Azotea.

AZOTEA:	Acceso desde el tercer nivel, hacia un Hall, en el cual se encuentra el ambiente destinado al Generador Eléctrico.

Asimismo se ha tenido a bien distribuir las Unidades de Servicio de la siguiente manera:

- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y JEFATURA

- UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

- UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

- UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

- ALCANCES DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO

El proyecto de Equipamiento incluye lo siguiente:

- Memoria Descriptiva

- Listado de Equipos por ambientes

- Consolidado de Equipos por Grupo Genérico

- Listado de Claves usadas en los Planos

- Planos de Distribución a Esc: 1:50

Los Grupos Genéricos considerados son los siguientes:

- Equipo Médico y Electro Médico por adquirir

- Mobiliario Clínico y Administrativo por adquirir

- Equipos para Baños y de Limpieza por adquirir

En el consolidado se indican las cantidades de todo el Equipamiento existente y por adquirir, los bienes adquiridos se deberán ubicar en los ambientes de cada Unidad de Servicio, de acuerdo a los Planos de Distribución que forma parte del proyecto.

Para poder determinar una buena adquisición de Equipos se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Los Equipos deberán cumplir las especificaciones generales indicadas en el Estudio.

- Deberán cumplir condiciones de calidad, solidez y durabilidad.

- Los modelos de los equipos y/o mobiliario a adquirirse estarán diseñados para aplicar las técnicas vigentes de atención.

- Se deberán solicitar los catálogos y manuales de los equipos, de instalación, operación y mantenimiento.

| CONSOLIDADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENERICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO MEDICO Y ELECTROMEDICO POR ADQUIRIR |  |  |  |
| ITEM | CLAVE | DESCRIPCION | CANT. |
| 01 | BEA-01 | AMALGAMADOR | 01 |
| 02 | BEC-01 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | 01 |
| 03 | BSN01.02 | NEBULIZADOR ELECTRICO PORTATIL | 01 |
| 04 | BUA01.02 | EQUIPO DETECTOR DE LATIDOS FETALES | 01 |
| 05 | CI-6 | RESUCITADOR MANUAL NEONATAL | 01 |
| 06 | COC-03 | LARINGOSCOPIO ADULTO DE HOJAS INTERCAMBIABLES | 01 |
| 07 | EM-22 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | 01 |
| 08 | EM-22a | RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO | 01 |
| 09 | EM-25 | ASPIRADORA ELECTRICA RODABLE PARA SECRECIONES | 01 |
| 10 | EM-27 | DESFIBRILADOR CON MONITOR | 01 |
| 11 | EM-4 | ESFINGOMANOMETRO RODABLE CON ABRAZADERA ADULTO/PEDIATRICO | 03 |
| 12 | EM-82 | PULSIOXIMETRO | 01 |
| 13 | EM-94 | PANTOSCOPIO | 03 |
| 14 | S/C | DESTARTARIZADOR ULTRASONICO | 01 |
| 15 | S/C | EQUIPO DE RAYOS “X” RODABLE PORTATIL | 01 |
| 16 | S/C | ESTETOSCOPIO ADULTO | 03 |
| 17 | S/C | ESTETOSCOPIO PEDIATRICO | 02 |
| 18 | S/C | JUEGO DE ESPECULOS ADULTO | 02 |
| 19 | S/C | OTO OFTALMOSCOPIO | 01 |
| 20 | S/C | SET DE CUBETAS O BANDEJAS CON TAPA Y SIN TAPA DE METAL | 02 |
| 21 | S/C | SET DE INSTRUMENTOS DE CIRUGIA MENOR | 02 |
| 22 | S/C | SET DE INSTRUMENTOS DE CURACIONES | 02 |
| 23 | S/C | SET DE INSTRUMENTAL DENTAL | 02 |
| 24 | S/C | TAMBORES DE METAL | 02 |
| 25 | S-43 | ESTERILIZADOR ELECTRICO CON GENERACION DE VAPOR (15 A 25 Lts.) | 01 |
| 26 | S-46 | ESTERILIZADOR ELECTRICO CON GENERACION DE VAPOR (25 A 45 Lts.) | 01 |
| 27 | U-1 | UNIDAD DENTAL | 01 |

| MOBILIARIO CLINICO POR ADQUIRIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CLAVE | DESCRIPCION | CANT. |
| 01 | D-2 | PORTA BALDE Y BALDE METALICO RODABLE | 01 |
| 02 | D-4 | PORTA LAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE | 01 |
| 03 | D-7 | CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL | 06 |
| 04 | D-9 | PORTA SUEROS METALICO RODABLE | 01 |
| 05 | MA-12 | MESA RODABLE PARA MULTIPLES USOS | 02 |
| 06 | MA-16 | SILLON ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS | 01 |
| 07 | MA-28 | VITRINA PARA ÁREA INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL | 01 |
| 08 | MA-35 | TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE | 04 |
| 09 | MA-36 | TABURETE PARA ODONTOLOGO | 01 |
| 10 | MA-37 | MESA METÁLICA RODABLE PARA CURACIONES (CON CAJONES) | 01 |
| 11 | MA-42 | MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIO DE PAÑALES | 01 |
| 12 | MA-48 | ESCALINATA METÁLICA DE DOS PELDAÑOS | 05 |
| 13 | MM-2 | MESA DIVAN PARA EXAMENES Y CURACIONES | 01 |
| 14 | N-2 | NEGATOSCOPIO DE DOS CAMPOS | 04 |
| 15 | N-5 | LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO | 03 |
| 16 | R-19 | COOLER DE 24 Lts. | 01 |
| 17 | U-3 | SILLON DENTAL | 01 |
| 18 | W-4 | BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO ADULTO | 01 |
| 19 | W-5 | BALANZA METÁLICA CON TALLIMETRO PARA LACTANTES | 01 |

| MOBILIARIO ADMINISTRATIVO POR ADQUIRIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CLAVE | DESCRIPCION | CANT. |
| 01 | B-1 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA | 01 |
| 02 | B-9 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA Y ESCURRIDERO | 01 |
| 03 | BA-16 | PAPELERA METÁLICA DE PEDESTAL | 03 |
| 04 | BA-19 | BANDEJA DE MADERA SIMPLE PARA ESCRITORIO | 01 |
| 05 | C.E | THERMA ELECTRICA DE 80 Lts. | 02 |
| 06 | E-15 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 Kg. | 02 |
| 07 | E-17 | EXTINTOR DE CO2 | 01 |
| 08 | EX-2 | EXTRACTOR DE AIRE | 01 |
| 09 | I-26 | TELEVISOR A COLOR DE 21” | 01 |
| 10 | I-29 | REPRODUCTOR DE VIDEO | 01 |
| ITEM | CLAVE | DESCRIPCION | CANT. |
| 11 | I-36ª | RACK DE PARED PARA TV. | 01 |
| 12 | M-11b | MUEBLE ALTO FIJO DE 40 cm. DE PROFUNDIDAD | 01 |
| 13 | M-24 | MESA DE MADERA (Bco. DE TRABAJO PARA TALLERES) | 01 |
| 14 | M-25 | MESA DE MADERA (Bco. DE TRABAJO CON CAJONES) | 02 |
| 15 | M-3 | MOSTRADOR DE MADERA PARA EMPOTRAR LAVADERO | 02 |
| 16 | M-43 | MOSTRADOR DE ATENCION EN DOS NIVELES CON CAJONERIA | 01 |
| 17 | M-5 | MOSTRADOR DE MADERA CON DIVISIONES ABAJO Y PUERTAS | 01 |
| 18 | M-6 | MOSTRADOR DE MADERA CON CAJONES, DIVISION ABAJO Y PUERTAS | 03 |
| 19 | M-70 | PAPELERA DE MADERA | 09 |
| 20 | MC-14 | ARMARIO METALICO DE DOS PUERTAS | 01 |
| 21 | MC-16 | PAPELERA METALICA | 06 |
| 22 | MC-17 | SILLA METÁLICA APILABLE | 05 |
| 23 | MC-18 | SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO | 03 |
| 24 | MC-19 | SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE | 07 |
| 25 | MC-34 | PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS | 02 |
| 26 | MC-38 | SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE | 05 |
| 27 | MC-4 | ESCRITORIO METALICO DE CUATRO CAJONES | 06 |
| 28 | MC-42b | MESA DE MADERA PARA REUNIONES | 01 |
| 29 | MC-57 | MESA MODULAR DE MADERA | 04 |
| 30 | MC-59ª | CONJUNTO DE BUTACAS DE TRES CUERPOS | 08 |
| 31 | MC-6ª | CREDENZA DE MADERA CON LLAVE DE 1.20 x 0.50 h=0.74 | 01 |
| 32 | MO-1 | MESA ESPECIAL PARA COMPUTO | 04 |
| 33 | MP-1 | PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA VATIBLE | 05 |
| 34 | O-26 | COMPUTADORA PENTIUM 4 MULTIMEDIA | 04 |
| 35 | O-27 | IMPRESORA PARA COMPUTADORA | 04 |
| 36 | O-31 | LUZ DE EMERGENCIA | 05 |
| 37 | R-27 | REFRIGERADORA ELECTRICA DE 12 PIES | 01 |
| 38 | S/C | LINTERNA DE MANO | 02 |
| 39 | S/C | CPMPRESORA DE 200 W. | 01 |
| 40 | S/C | LAMPARA DE LUZ HALOGENA | 01 |
| 41 | S/C | EQUIPO DIGITAL MULTITESTER | 01 |
| 42 | S/C | GENERADOR ELECTRICO | 01 |
| 43 | S/C | ELECTROBOMBAS | 01 |
| 44 | T-17 | TABURETE TIPO BANCO | 01 |
| 45 | T-19 | TORNILLO DE BANCO | 01 |
| 46 | T-21 | EQUIPO ELECTRICO CON COMPRESOR PARA PINTAR | 01 |
| 47 | T-28 | ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE SEIS PASOS | 02 |
| 48 | T-9 | ESMERIL ELECTRICO | 01 |
| 49 | U-9 | ARMARIO ESPECIAL PARA INSTRUMENTAL DENTAL | 01 |

| EQUIPOS PARA BAÑOS Y DE LIMPIEZA POR ADQUIRIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CLAVE | DESCRIPCION | CANT. |
| 01 | B-67 | BOTADERO DE CONCRETO ARMADO, REVESTIDO CON MAYOLICA | 01 |
| 02 | MP-2 | CILINDRO PLASTICO CON TAPA DE VAIVEN | 01 |
| 03 | Ll-11 | MAQUINA LUSTRADORA DE TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA | 01 |
| 04 | A-3 | LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA CON CONTROL DE MANDO | 05 |
| 05 | C-9 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA | 02 |
| 06 | H-6 | PORTA ROLLO EMPOTRADO PARA PAPEL HIGIENICO | 05 |
| 07 | H-5 | JABONERA CON AGARRADERA | 02 |
| 08 | H-7 | BARRA CROMADA PARA CORTINA | 02 |
| 09 | H-12 | BARRA CROMADA DE APOYO PARA MINUSVALIDOS | 02 |
| 10 | F-1 | CABEZA DE DUCHA CROMADA | 02 |
| 11 | C-4 | INODORO DE TANQUE BAJO DE CERAMICA VITRIFICADA | 05 |

LISTADO DE CLAVES USADAS EN LOS PLANOS

PROVEE:

C	=	CONTRATISTA

E	=	EQUIPADOR

RESUMEN DE LA INVERSION