PLAN DE CONTINGENCIA Y EVACUACIÓN

CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO

1.0      MEMORIA  DESCRIPTIVA

1.1	ANTECEDENTES

Con la finalidad de prevenir daños potencialmente graves para las personas, patrimonio y medio ambiente, es necesario desarrollar un plan de tal manera que permita identificar peligros, predecir sus consecuencias más probables, diseñar y ejecutar medidas de seguridad y proteger a las personas y bienes afectados.

El presente plan tiene como marco referencial la Ley Nº 28551  “Ley que establece la Obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia” y el D.S. 013-2000-PCM – Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, los que a su vez se apoyan en la Normas de Seguridad en Defensa Civil como son:

Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas de INDECOPI vinculadas con la seguridad

Código Nacional de Electricidad, y otras en relación a la protección del a vida, el patrimonio y                      al medio ambiente.

  - CONCEPTOS GENERALES

El presente Plan contiene los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para la cual se tiene un escenario definido.

Para el presente caso, el plan de defensa civil está dirigido  aun conjunto de acciones coordinadas y aplicadas integralmente destinadas a prevenir, controlar, proteger y evacuara  las personas que se encuentran en las instalaciones del local des alud y zonas donde se genera la emergencia. Incluye los planos de señalización, de rutas de escape, zonas seguras internas y externas, equipos contra incendio. Así mismo los procedimientos de evacuación, de simulacros y evaluación de los mismos.

1.2.1  CONCEPTOS APLICADOS

Plan de Contingencia:  Es un documento en el cual se detallan un conjunto de medidas, procedimientos, recursos y medios a emplearse, para una adecuada y oportuna ejecución de acciones de respuesta en las emergencias que pongan en peligro la vida e integridad de las personas, patrimonio y la estabilidad parcial o total de un sistema, con la finalidad de volver a reiniciar las actividades normales en el menor tiempo posible.

Simulacro:  Es un suceso que valida una parte considerable del os elementos básicos del Plan de Contingencia. El Simulacro recrea una condición de emergencia que requeriría la respuesta del as organizaciones internas y externas, el cual será objeto de una evaluación crítica.

Emergencia:  Es una situación interna que se presenta en forma inesperada, en el que existen daños materiales y de salud de las personas, las que pueden ser controlados mediante una buena organización y capacitación de  las personas que se encuentran en el local.

Evacuación:  Es el proceso ordenado y seguro de  abandonar el local en el menor tiempo posible, parte o todas las instalaciones que han sido declaradas en “Emergencia”, ante la presencia inminente de riesgo para las alud y/o integridad física de las personas y bienes.

Evacuación Parcial:  Es  la Evacuación de parte de las instalaciones, la cual puede comprender uno o más ambientes, sin deshabitar el local completo.

Evacuación Total : Es la Evacuación de todos los ambientes de la instalación debido  a un riesgo generalizado.

Zona de Seguridad:  Es una parte de la estructura de la edificación que por su diseño reúne condiciones de seguridad y protección dentro de las instalaciones, el cual está destinado para que el personal que la ocupe durante el desarrollo de un movimiento sísmico. Estas Zonas de Seguridad se encuentran ubicadas generalmente en la intersección de una columna con una viga.

Ruta de Evacuación:  Es la vía de acceso o salida que previamente ha sido habilitada para minimizar riesgos de caída de objetos y por la que el personal se desplazará y dirigirá hacia las áreas de reunión.

Area de Reunión o Zonas de Seguridad Externa:  Es parte del terreno que por encontrarse libre de riesgos y presentar las mejores condiciones de seguridad y protección, ha sido destinada para que ocupe el personal evacuado. Generalmente se ubica fuera de la instalación.

Amago de Incendio:  Es un fuego incipiente o un incendio en su etapa de inicio, el cual sin o es detectado y extinguido rápidamente, puede aumentar su intensidad y extensión hasta llegar a propagarse.

Extintor:  Es un equipo portátil diseñado para combatir fuegos pequeños o amagos de incendio. Consta de un casco o cilindro en cuyo interior se encuentra almacenado y presurizado, un agente extintor adecuado para el tipo de fuego, una válvula de operación generalmente del tipo gatillo a presión que regula la salida del agente extintor, una manguera con un pitó no tobera para dirigir la descargad el agente extintor sobre la base del fuego.

1.2.2   UBICACIÓN

El proyecto se desarrolla en un terreno ubicado en el Pasaje  Lobo Blanco s/n, esquina con Pasaje San Pedro, Manzana N5, Lote 2; AA.HH. Puerto Nuevo, Sector Sexto, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao

El terreno se encuentra en una zona urbana en consolidación, cuenta con conexión de servicios de agua potable (sin funcionar), desagüe, energía eléctrica y teléfono.

El entorno urbano está conformado por edificaciones de uso Residencial y Cívico Cultural (Local Comunal, Campo Deportivo). Los volúmenes de las viviendas son de 1 y hasta 2 pisos de altura. Sólo el Local Comunal  tiene 3 pisos. Los materiales predominantes para las viviendas son precarios: esterillas, tablas de madera y otros.

Las vías que circundan el terreno son pasajes de uso vehicular y peatonal, con poca incidencia vehicular.

1.3        OBJETIVOS

El objetivo es el establecer procedimientos de seguridad que permitan garantizar que las personas e instalaciones del Centro de Salud Puerto Nuevo, ofrezcan  el menor riesgo en caso de sismos, incendios, sobre cargas o cortos circuitos y emergencias médicas.

Se deberá mantener un nivel adecuado de control, supervisión y ejecución del Sistema de seguridad; proponiendo las acciones a seguir para el cumplimiento de la misión, dando la debida protección y seguridad a todos los ocupantes de inmueble.

1.4       ALCANCE  Y FINALIDAD

El alcance del presente plan, es para ser ejecutado por todo el personal del Centro de Salud. El presente plan esta referido al proyecto de construcción de la infraestructura y tendrá una vigencia no mayor  a un año, a partir de su entrada en vigor.

La finalidad es de dictar normas y procedimientos de seguridad que deben ser cumplidos por todo el personal administrativo y personal de seguridad y vigilancia y todo el personal que este ocupando el local.

Consideraciones

*Velar por la seguridad de todas las personas que ocupan el local.

*Resguardar en todo momento el patrimonio, instalaciones, material, insumos, equipos, mobiliarios, etc., de la entidad.

*Prevenir, detectar, eliminar o administrar en forma eficiente los hechos y actos que puedan comprometer la seguridad de las instalaciones y el inmueble del CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO

1.5        RESPONSABLES

Por el Centro de Salud, el responsable del cumplimiento del presente plan será el Director del mismo. Este plan deberá ser revisado al menos semestralmente (a principios de año y mitad de año), a fin de verificar su eficacia y vigencia, realizando los ajustes que sean necesarios.

1.6      ACTIVIDADES

- Organización de la Comisión Permanente de Defensa  Civil

- Delegación de funciones de los miembros del a comisión permanente.

- Identificación de zonas de riesgo potencial.

- Realizar simulacros de acuerdo al plan, con la participación de todas las personas que ocupen  el local.

- Realizar capacitaciones al personal responsable de las acciones de Defensa Civil (principalmente) y en genera la todo el personal del Centro de Salud.

- Realizar evaluaciones semestrales para observar el nivel de cumplimiento y preparación ante las emergencias, a cargo del personal responsable; y realizar las correcciones necesarias.

1.7     FACTORES A TENER EN CUENTA

Durante el periodo preventivo es posible conocer la forma en que se comportará la estructura física e igualmente el tipo de riesgo a que se está expuesto y que de llegarse a concretar puede producir la necesidad de una evacuación en este diagnóstico debemos pues considerar los riesgos a que estamos expuestos pero asimismo debemos evaluar los recursos con los que contamos. 

Entre otros los aspectos que debemos considerar para un plan de evacuación son:

1.7.1  LA ESTRUCTURA:

Se recopilará toda la información necesaria y suficiente sobre las estructuras e instalaciones generales del edificio conjuntamente con una inspección ocular, determinando así los puntos de fractura, áreas críticas, áreas de seguridad, etc.

1.7.2   DENSIDAD DE  OCUPACION

De cuerdo a la memoria descriptiva del proyecto aten calculo de ocupantes, se ha considerado un total de 170 personas, el mismo que incluye al personal atención al y personal administrativo (20),  atención personal que acude a atenderse en los horarios de atención. .

1.7.3  CARACTERISTICAS DE LOS OCUPANTES

Se debe considerar que la mayor parte de los ocupantes  (150), será público en general, el cual no se encuentra familiarizado con la infraestructura, con las  rutas de evacuación  y otros elementos de seguridad en defensa civil.

1.7.4  EXISTENCIA DE PERSONAS AJENAS

En general, a diario se presentarán personas ajenas a las instalaciones del local de salud, estas personas ajenas son el público en general, quienes no se encuentran familiarizados con las instalaciones, ni con las medidas y dispositivos de seguridad, incidiéndose  en el horario de atención.

1.7.5  CONDICIONES DE ILUMINACION

Considerando que el horario de atención es diurno, no habrá mayor dificultad  por el aspecto de iluminación, descontándose que la edificación será construida de acuerdo a la normatividad de carácter arquitectónico (en cuanto a iluminación de los ambientes), contenidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

2.0  ELABORACIÓN   DEL   PLAN

2.1  ESTIMACION DE RIESGO

Se debe considerar que se trata de una obra de construcción nueva, lo que implica  que no  hay mayor vulnerabilidad física de la edificación, pues se esta construyendo de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES

Se identifican los siguientes riesgos:

  - Sismos

  - Tsunami

  - Incendio

  - Electrocución

  - Accidentes comunes  (caídas, heridas leves, fracturas leves)

Estos riesgos tienen relación con el emplazamiento de  la edificación, es muy importante tener en cuenta los riesgos del entorno, como son grifos de venta de combustibles, depósitos de venta de gas, industrias (en especial las que manejan materiales peligrosos, que  pueden ser combustibles, thiner, pinturas, etc.), mercados, autovías, carreteras, etc., esto debe ser de conocimiento obligatorio de la autoridad que dirige el centro de salud (Director), con la finalidad de incluirlo dentro del presente plan, de acuerdo a las evaluaciones periódicas y posteriores mejoras.

Por su emplazamiento un riesgo  potencial para el centro de salud es el Tsunami, ya que  se encuentra dentro  de un área inundadle en caso de producirse este fenómeno; por lo cual, las  personas deberán conocer cuales son las rutas de evacuación (calles), que las dirigirán hacia una zona alta (cota topográfica de 10 msnm), para lo cual deberán salir por el Pasaje San Pedro, siguiendo por éste con dirección Oeste – Este, hasta llegar al Psje. Callao, siguiendo por este pasaje hasta llegar a la Av. Contralmirante Mora, siguiendo por ésta hasta el cruce con la Av. Huascar, para luego seguir por esta avenida.

Así mismo, estos riesgos tienen  relación con la situación de los accesos, ancho de pasadizos, puertas, acabados de pisos, etc. (de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones), Ubicación de medios de protección: señales, sistema de extinción, sistema de alarma, etc. Características constructivas, entre ellas: vías de evacuación, sectores de incendio, verificación de elementos estructurales, etc.

Almacenamiento de sustancias inflamables o peligrosas, como por ejemplo los insumos para limpieza que se almacenan junto a materiales combustibles (papeles, cartones, madera, telas, etc.), que de por sin o representan un mayor peligro, pero que sucedido un incidente, incrementan el riesgo que un incendio menor progrese a uno de mayor magnitud.

2.2   MEDIOS DE PROTECCION

2.2.1  MEDIOS TÉCNICOS

Se contará con los siguiente medios técnicos

  - 5 extintores de 6 kg de carga

  - Alarma (timbre) especial para dar las alertas de emergencia

  - Extensiones de corriente eléctrica con cables sólidos

  - Escalera de mano

  - Herramientas comunes: martillos, alicates, pata de cabra, etc.

  - Linternas comunes ( de tres pilas grandes)

  - Camilla

  - Se pintarán con pintura para tráfico color amarillo, los círculos de seguridad externo  del centro des alud, este tendrá un diámetro aproximado de 4.5 m y un espesor del a franja mínimo de 10 cm.

  - Se colocarán las señales de salida derecha e izquierda en la ruta de evacuación, así mismo las señales de zona segura en caso de sismos, señales de extintores y de riesgo eléctrico, de acuerdo a lo normado por Defensa Civil. Estas señales se detallan en los planos adjuntos, los cuales serán de fácil visualización para todos los ocupantes (en especial para los niños).

  - De no contarse con un medio o método mas tecnificado, se deberá colocar cinta de embalaje transparente o incoloro, en todos los vidrios de las ventanas de todos los ambientes, estas cintas se colocarán en forma de cruz o  aspa (X), de preferencia en ambos lados del vidrio.

  - Se deberá contar con todos los números de emergencia, como de Bomberos (conocer  la ubicación de la compañía más cercana al local des alud), PNP,  Comisaría Local, Hospitales mas cercanos, serenazgo del Municipio Local, Compañía Eléctrica que abastece al centro de salud, Sedapal, Así mismo deberán conocer la ubicación y el tiempo aproximado de llegada de los servicios de emergencia, como son la estación de bomberos, la comisaría más cercana, el local de serenazgo, etc.  Considerando que la unidad de emergencia se demora aproximadamente un minuto por kilómetro de recorrido.

  - En el caso que sea necesario una evacuación externa (hacia la calle), debido a la magnitud del siniestro, se hace necesario colocar las señales viales, tanto verticales como horizontales , para que los vehículos que transitan por la vía que da a la entrada principal del local,  disminuyan su velocidad o se detengan.

  - Se deberá cuidar que por ningún motivo, la puerta de entrad ay salida al local de salud quede obstruida al libre tránsito, y asea por vendedores ambulantes, autos estacionados, etc.

2.2.2  MEDIOS HUMANOS

Si en el local hubiere personas minusválidas, de preferencia se deberá designara  las personas encargadas de dichas personas.

Se dispondrá en caso de una evacuación externa, que la persona que se encargue de la puerta de entrada y salida al local, proceda a detener el tránsito en l a calle, a fin de facilitar la salida de los escolares, para esto se le deberá dotar de elementos que alerten a los conductores de vehículos a fin que se detengan, como carteles con la señal de PARE u otros similares.

2.2.3  PLANOS

Forma parte de esta documentación los planos de localización de los medios de protección y vías de evacuación que se diseñan para el centro de salud,  las cuales deben colocarse en un lugar visible (pizarra) al que puedan acceder todos los ocupantes del local (incluidos los visitantes ocasionales) y contiene:

  - Vías de evacuación internas y externa

  - Sistema manual de extinción de incendios

  - Señalización

  - Ocupación por zonas (circulo de seguridad)

2.3     PLAN DE EVACUACION

Se refiere al procedimiento a seguir en caso de darse una emergencia por sismo, incendio, tsunami, accidentes comunes, electrocución u otro similar. Las emergencias se clasifican en : Conato de Emergencia, Emergencia Parcial y Emergencia General.

    - ORGANIZACIÓN

Para la implementación del Plan de Evacuación, se debe contar con una organización pre establecida, en la que se encuentren definidos los cargos y las funciones. Se debe tener en consideración el número reducido de personal profesional y administrativo (20 personas)  con  que cuenta el centro de salud.  Esta organización se constituye en la denominada Comisión Permanente de Defensa Civil.

    - COMISION PERMANENTE DE DEFENSA CIVIL

Esta Comisión es responsable del Plan , estará conformada de acuerdo a la envergadura del local, número de personal, número de público y características de los ocupantes. Sus funciones básicas son: organizar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando así mismo las diferentes comisiones, a fin de salvaguardar la vida de las personas y la infraestructura del local, ante la posible ocurrencia de un desastre de origen natura lo antrópico.

Elaborará el Plan de Prevención (acciones de protección, simulacros). Deberá coordinar con las instituciones especializadas (Oficina de Defensa Civil del Municipio Distrital), para que realicen la respectiva inspección técnica.

La Comisión permanente de Defensa Civil estará constituido por:

Presidente, Vicepresidente, Secretario Técnico, Jefe de Protección y Seguridad, Delegado de personal Administrativo.

PRESIDENTE

SECTERTARIO

TECNICO

VICEPRESIDENTE

JEFE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

DELEGADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

Al accionarse la alarma, los miembros de la Comisión Permanente de Defensa Civil que se encuentren en la edificación, se dirigirán al Puesto de Comando (PC) debidamente señalizado, donde permanecerán hasta que todo el personal haya sido evacuado.

Luego de producirse la emergencia o desastre, se evaluarán los daños personales. Así mismo, también se evaluarán los daños materiales sufridos en la estructura del centro de salud.

2.3.3.  PAUTAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISION PERMANENTE DE DEFENSA CIVIL DEL CENTRO DE SALUD

PRESIDENTE

Será el responsable de facilitar las condiciones y materiales para la seguridad del personal y público asistente al centro de salud y  de su infraestructura.

Será responsable de cumplir y hacer cumplir las medidas de  seguridad elementales, así como las recomendadas por la Comisión Permanente, en sus inspecciones periódicas.

Activada la alarma en el  local, se constituirá en  el Puesto de Comando, el cual se ubicará en un lugar seguro u otro sector aparente.

Solicitará a los responsables del centro de salud  la información correspondiente y procederá según la situación.

Será responsable por la señalización en Defensa Civil, interna y externa del a institución.

Será el responsable de la ejecución del presente plan y de su  actualización periódica, para lo cual deberá convocara  reuniones periódicas a la comisión para tratar asuntos de seguridad.

El Vicepresidente, reemplazará al Director en todas sus funciones, cuando este no se encuentre presente.

SECRETARIO TECNICO

Manejará todo lo concerniente a las comunicaciones (números telefónicos, palabras que se deberán decir en el momento de comunicar una emergencia)

Efectuar la llamada telefónica a los socorros exteriores.

Trasmitirá las señales de alarma a los ocupantes del centro de salud y constituirse en el Puesto de Comando.

JEFE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Evaluará las situaciones que se produzcan y decidirá las medidas a tomar durante una emergencia.

Dispondrá las llamadas de emergencia (Bomberos, PNP, Defensa Civil Local, etc.)

Ordenará el proceso de evacuación y/o rescate de acuerdo  a un plan establecido por él, acorde con el presente plan y con los simulacros que se efectúen.

Mantendrá operativo los equipos y medios de seguridad, extintores, señalización, subsanando en caso de fallas, así mismo los pasadizos deben estar libres de obstáculos, libre acceso a los extintores y tablero de luz  y todo cuanto sea necesario para una adecuada respuesta  frente  a un incidente o emergencia. Conjuntamente con el responsable del  tópico será responsable del aprovisionamiento de medicamentos y materiales de uso médico, para primeros auxilios en el tópico.

De confirmarse la alarma y dada  la orden de evacuar, impedirá el ingreso de personas al local y se trasladarán al Puesto de Comando.

Dar aviso a las comisiones.

Una vez terminada la emergencia, elaborará el informe respectivo, recomendando las acciones correctivas que estime conveniente para el Plan de  Contingencia.

DELEGADO DE PERSONAL  ADMINISTRATIVO

Notificado de  una alarma en el centro de salud, se constituirá en el puesto de comando y verificará todas las medidas preventivas.

Corte de energía en  los ambientes y cuarto de bombas (cisterna)

Cierre de las llaves de agua si fuera necesario.

Preparado de extintores, tópico y otros medios de emergencia.

Contará con todas las llaves de los ambientes.

Así mismo, se activarán las comisiones que en nuestro caso estarán conformados exclusivamente  por personal técnico y personal administrativo.

COMISIONES (BRIGADAS)

Dada la poca magnitud de personas que trabajan en el centro de salud, las Comisiones estarán formadas por todo el personal que hubiere., quienes prácticamente serán miembros únicos de las comisiones. Asumiendo todas las funciones de dichas comisiones.

La estructura básica de las comisiones para el presente caso será:

- Jefe de protección y seguridad

- Comisión de seguridad y evacuación

- Comisión de señalización y protección

- Comisión de primeros auxilios.

- Comisión de servicios especiales

2.3.4.  FUNCIONES PRINCIPALES

JEFE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Cargo asumido por el

- Comunicará de manera inmediata a la dirección, la ocurrencia de una emergencia, con algún medio sonoro que sea reconocido como de emergencia.

- Verificará y evaluará si los integrantes de las comisiones están suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.

- Estará al mando de la operaciones, para enfrentar la emergencia cumpliendo con las directivas encomendadas por la  Comisión Permanente de Defensa Civil del centro de salud.

- Deberá conocer el manejo de los extintores contra incendio.

- Coordinará directamente con el presidente de la Comisión Permanente de Defensa Civil del centro de salud.

- Conocerá la ubicación de los tableros de electricidad, llaves de agua y números de emergencia.

COMISION DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN

Cargo asumido por el Medico responsable de Medicina General

Antes:

- Deberá conocer las zonas de peligro, seguridad y rutas de evacuación. Deberá disponer la ubicación del mobiliario, de tal manera que  por ningún motivo interrumpan las vías o rutas de evacuación interna; así mismo, deberá dejar libre los accesos hacia las zonas de seguridad interna.

- No colocar objetos inestables en las partes altas ni en las rutas de evacuación, pasadizos o puerta de escape, si ocurriese esto, procederá al desbloqueo respectivo.

- Mantenerse informado de los teléfonos de emergencia: Bomberos, ambulancias, hospitales, Cruz Roja, Policía Nacional del Perú, Defensa Civil Distrital, etc.

- Verificará que las puertas abran hacia fuera y que a éstas no se le coloquen llave, candado o cualquier otro tipo de seguro,  o que exista algún objeto que impida que las puertas se abran libremente.

- Verificará que las escaleras y rampas tengan un acabado antideslizantes y que no presenten orificios o similares.

- Independientemente del os simulacros a nivel general, efectuará constantemente simulacros a fin de afinar detalles para los simulacros generales.

- Conocerá la ubicación del os tableros eléctricos y llaves de suministro de agua

- Revisará periódicamente las instalaciones eléctricas, solo ocularmente, verificando que los tomacorrientes no se sobrecarguen con conexiones múltiples, evitando su recalentamiento.

- Conocerá la utilización de extintores manuales

- Debe conocer los planos de señalización de seguridad, adjuntos al presente

- En general deberá velar por el buen mantenimiento del a estructura.

…..

Durante:

- Dará inicio al proceso de evacuación

- Abrirá la puerta inmediatamente, si éstas e encuentra cerrada.

- Dirigirá o conducirá al personal y al os visitante sen la evacuación, hacia las zonas de concentración externa del a institución.

- Mantendrá el orden de evacuación, evitando actos que puedan generar pánico o nerviosismo, expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritara  fin de mantener la calma.

- En caso de incendio, si el humo invadiera el trayecto de evacuación, se indicará al os ocupantes que avancen agachados.

- Indicará a las personas a fin que no pierdan tiempo recogiendo objetos personales.

- Verificará que todas las personas y visitantes hayan evacuado el lugar, y no se hayan escondido en sitios como armarios, depósitos, debajo de mueble su otros.

Después:

- Recibe las instrucciones y recomendaciones del Jefe de Protección del a institución, para que participen en las acciones de control, seguridad y evacuación, manteniendo la vigilancia del os visitantes. Una vez hecho el recuerdo del personal, impedirá que se dispersen o se vayan separados a otro lugar, permaneciendo juntos hasta el final del a emergencia.

- Si perteneciera a la Comisión Permanente del a Institución, se incorporará al Puesto de Comando (PC)

COMISION DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCION

Cargo asumido por el Jefe de Logística

Antes:

- Señalizará  (sin o estuviese realizado) las zonas de seguridad internas y externas y las rutas de evacuación, así como los dispositivos de emergencia o implementos de primeros auxilios, empleando los símbolos normados por Defensa Civil y las verificará periódicamente .

- Esta función esa sumida por el Jefe de Logística y por el Jefe de Seguridad y Protección del centro de salud, las labores que ejecutan son en el antes de una emergencia.

Durante:

- Buscará lograr la calma entre las personas a evacuar y, de acuerdo a la emergencia ocurrida, se encargará de guiar y ubicarlas en las zonas de seguridad (interna y externa); así mismo colaborará con la Comisión de Primeros Auxilios.

Después:

- Continuará con la función básica de lograr la calma entre las personas.

- Apoyarán a la Comisión de Seguridad y Evacuación ene l desplazamiento del as personas al círculo de seguridad.

COMISION DE PRIMEROS AUXILIOS

Cargo asumido por el responsable de Farmacia

Antes:

- Se capacita en conocimientos básicos de primeros auxilios y se encargará de organizar el tópico, siendo el responsable del abastecimiento de medicamentos del mismo, en coordinación con el Jefe de Protección y Seguridad.

Durante:

- En base a la emergencia suscitada, se instala en la zona de seguridad interna y/o externa, portando el botiquín de primeros auxilios, ayudando a las personas que  hayan  sufrido lesiones menores durante la evacuación.

- En caso de emergencias menores, atenderá en primera instancia al afectado (s) (desmayos, caídas, etc), trasladándolos al  tópico del local, para de  allí decidir si es necesario su traslado  a un hospital o el llamado de una ambulancia para su posterior traslado.

Después:

- Brinda los primeros auxilios a los heridos leves o con lesiones menores en las zonas seguras.

- Evacua a los heridos de gravedad leve al tópico y a los graves a los hospitales más cercanos a la institución, empleando camillas u otros similares, sino llegasen las unidades especializadas (ambulancias) .

COMISION DE SERVICIOS ESPECIALES (A NIVEL DE CENTRO DE SALUD)

Cargo asumido de preferencia por personas de alta resistencia física, para poder movilizar las camillas hacia zonas seguras y efectuar el rescate inicial de las personas.

Antes:

- Recibirá instrucción sobre primeros auxilios, manejo de extintores, corte de  fluido eléctrico y de conocimientos básicos de búsqueda y rescate.

- En nuestro caso, esta comisión estará integrada por personal de mantenimiento, de técnicos de miembros de seguridad y o tros.

Durante:

- Abrirá las puertas del centro de salud.

- Cortará el fluido eléctrico y cerrará las llaves de agua .

- Si hubiera indicios de incendio, avisará al os bomberos y procederá a combatirlo con los medios a su alcance.

- Ayudará a las personas que hubieran quedado atrapadas.

Debido a que el  centro de salud cuenta con escaso personal, la labores de la presente comisión serán llevadas a cabo en conjunto con la Comisión Permanente de Defensa Civil del centro de salud.

Después:

- Cortará el fluido eléctrico y cerrará las llaves de agua, si aún no lo hubiera hecho.

- Ayudará a las personas en general que hubieran quedado atrapadas, llevando  acabo labores de búsqueda y rescate.

PAUTAS PARA EL PERSONAL EN GENERAL

- Seguir las indicaciones del personal competente

- Conocer los dispositivos de seguridad e instalaciones de protección contra incendio

- Conocer los medios de salida

- No correr, caminar rápido cerrando puertas y ventanas.

- No transportar bulto su otros objetos que puedan dificulta runa rápida evacuación.

- No regresara l sector siniestrado.

- El humo y log ases tóxicos suelen ser más peligrosos que el fuego.

- Evitare l pánico

- Si se encuentra atrapado, colocar un trapo debajo del a puerta para evitare l ingreso de humo (en caso de incendio).

- Busca runa ventana, señalizando con una  tela de color vivo para poder ser localizados desde el exterior.

- Apagar ventiladores, computadoras y otros artefactos.

- No transponer ventanas.

- Una vez afuera del a edificación, reunirse en un lugar seguro con el resto del as personas.

- Dar información al personal de bomberos.

  - SIMULACROS

Los simulacros deben efectuarse al menos cuatro veces por año, toda vez que en su gran mayoría los visitantes son eventuales  (público que acude a atenderse al centro de salud). Los objetivos principales de los simulacros son:

- Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del Plan como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica.

- Habituar a  los ocupantes a evacuar la edificación

- Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización, luces de emergencia, linternas, etc.

- Estimación de tiempos de evacuación , de intervención de equipos propios y de intervención de ayudas externas.

- Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y colaboración de las oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales y con el apoyo del Cuerpo General de Bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia.

- La preparación de los simulacros debe ser exhaustiva, dejando el menor resquicio posible a la improvisación, previniendo todo, entre otros: los problemas que la interrupción de l a actividad aunque sea por un espacio corto de tiempo, pueda ocasionar. Se debe disponer de personal para cronometraje.

  - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

El Director (a) del centro des alud, deberá contar con un cronograma de actividades, tomando en consideración las siguientes actividades:

- Inventario de factores que influyen ene l riesgo potencial

- Inventario del os medios técnicos de autoprotección

- Evaluación de riesgos

- Redacción de Manuales y protocolos de procedimientos.

- Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de emergencia.

  - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Se elaborará un programa anual de actividades que comprenderá las siguientes actividades:

- Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal

- Mantenimiento del as instalaciones que presenten riesgo potencial

- Mantenimiento del as instalaciones de detección, alarma y extinción

- Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil

- Simulacros de emergencia

  - PRIMEROS AUXILIOS

Es necesario mantener un nivel mínimo de reacción ante situaciones que afecten la salud o integridad psico-física de las personas, que se encuentren en el interior del establecimiento de salud; ello debe encuadrarse en lo que regularmente se denomina Primeros Auxilios, lo cual significa estar en condiciones de actuar correctamente en un caso de emergencia médica.

Por la delicadeza de la actividad, se hace necesaria la puesta en vigencia de actividades de entrenamiento, que deban incluirse en los programas de instrucción y adiestramiento, entrenamiento y reentrenamiento, por lo que en la presente Disposición Operativa, sólo se consideran aquellas acciones que puedan preguntarse en cumplimiento del servicio, de una  manera sucinta y resumida.

NOCIONES DE PRIMEROS  AUXILIOS

Concepto

Ese l tratamiento inmediato y previsorio dado en caso de un accidente o enfermedad imprevista que se efectúa auxilio en el lugar de los hechos.

Importancia

El auxilio que se brinda es importante para la evolución del accidentado y puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

NORMAS BASICAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- Se debe salvar la vida del accidentado

- Preservar la integridad física y emocional de la víctima

- No se debe trasladar a ningún accidentado mientras no se haya determinado la extensión de sus lesiones.

- Cuando se traslade en camilla al paciente este debe estar con los pies hacia delante sea cual se ala naturaleza de sus lesiones. Esto permitirá al camillero posterior observar la condición del accidentado si se presenta alguna complicación como obstrucción o paro respiratorio.

TIPOS COMUNES DE PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios en quemaduras

El objetivo es evitar el shock, la pérdida de plasma a nivel del a quemadura y la reabsorción de toxinas en la superficie quemad y  las deformaciones permanentes e infecciones.

El tratamiento de las quemaduras se realiza dividiendo en 3 grandes grupos:

- El de pequeñas quemaduras.- Donde la superficie quemada cubre el 10% al 15% del a superficie corporal de I y II grado, evítese en lo posible contaminar la quemadura por e luso de sustancias o vendajes sucios. Puede utilizarse vaselina esterilizada, pomada de sulfadiazina al 5%, Pancután o Picrato de Butesin y cubrir con una gasa  estéril en caso de ampollas es mejor no romperlas.

- El de quemaduras medianas.- Donde la superficie con quemaduras de I y II grado cubren el 15% - 30% del a superficie corporal o en el caso el as quemaduras de II grado solamente está afectada la pie len menos del 10% des u superficie. Si la quemadura está cubierta de ropa, ésta debe cirtarse por las costuras y con cuidado para evitar producir dolor y desgarrar las flictemas.

Si hay partes de ropa pegada a la piel, despéguela mojando con H2O hervida tibia.

Hay que sacar cualquier cosa que comprima (anillos, brazaletes, etc.) antes que se hinchen las partes donde se encuentren.

Aplicar sobre la quemadura una gasa estéril, abrigarlo para evitar enfriamientos.

- Grandes Quemaduras.- La superficie quemada alcanza más del 30% en caso de quemaduras de II grado afecta + del10% del a piel. También en esta condición, aunque menos extensas están las quemaduras de cara, manos y pies.

El tratamiento debe ser mas del quemad oque de la quemadura, el peligro mayor es la muerte por shock y a evitarlo se deben dedicar nuestras atenciones.

Primeros auxilios en hemorragias

El objetivo del  auxilio ese l de detener la salida de sangre

-Compresión local; con una tela limpia o gasa se hace presión directamente sobre la herida, mantenga la presión de manera firme y sostenida hasta que pare el sangrado.

-Compresión Digital; si la hemorragia persiste, aplique compresión digital sobre el vaso sanguíneo lesionado.

-Uso de torniquete, último recurso si la hemorragia no se controla al hacer presión directamente y  la persona está perdiendo mucha sangre haga lo siguiente:

Manténgase al miembro herido hacia arriba

Coloque alrededor del a extremidad afectada un acuerda, cinturón, etc., anude y sobre este nudo se coloca una pequeña madera larga el que se amarra con los cabos de la cuerda. De vueltas a l acuerda hasta retorcer la cuerad que queda fuertemente apretada hasta detener el sangrado. Libere cada 15 ó 20 minutos. Tengase cuidado den o cubrir el torniquete con una venda elástica que nopueda aflojar ni apretar.

Primeros auxilios en asfixias

El objetivo del  auxilio es la reanimación artificial conservando los movimientos respiratorios.

Respiración boca a boca

Inspire profundamente. Cierre las fosas nasals haciendo como pinzas con los dedos del a mano colocada en la frente del a víctima. Coloque los labios herméticamente alrededor del os del a víctima e insufle aire rápida y vigorosamente.

Respiración boca-nariz

Se realiza cuando la víctima no puede abrir l aboca (y asea por trismus o accidente). Inspire profundamente. La mano que se ubicaría  sobre la mandibula debe mantener  cerrada la boca. Coloque los labios alrededor del a nariz del a víctima y expire el aire.

Primeros auxilios en fractura

El objetivo del  auxilio es el de inmovilizar la zona afectada hasta calmar o disminuir el dolor.

2.8  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.

Para que el plan de evacuación pueda ser convenientemente ejecutado debe ser convenientemente difundido. Para lograr esto se pueden entregar cartillas, colocar avisos y otros tantos medios de modo que todo aquellos que en algún momento puedan estar involucrados en el plan pueden ejecutarlo convenientemente:

ANEXO Nº 1

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PLAN

- Linternas comunes (de tres pilas grandes)

- Pilas y/o baterías para linternas

- Soga, silbatos

- Alarma (timbre y/o campana) especial para dar las alertas de emergencia

- Extensiones de corriente eléctrica con cables sólidos

- Camillas

- Escalera de mano

- Extintores de PQS – ABC

- Botiquín de primeros auxilios

- Herramientas comunes: Martillos, alicates, pata de cabra, etc.

- Señales de emergencia (de salida, zona de concentración, etc.)

- Directorio telefónico de emergencia (Policía,  Bomberos, Hospitales, etc)

- Tópico de primeros auxilios debidamente implementado.

ANEXO Nº 2

TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACION

- Organización del a Brigada                          - Teoría de la combustión

- Agentes  extintores                                       - Extintores portátiles

- Mangueras e implementos                            - Suministro de agua

- Técnicas de inspección                                 - Combate de fuegos

- Prevención de incendios                               - Equipos de respiración

- Salvamento de bienes                                   - Primeros auxilios

- Procedimientos operativos                           - Evacuación

ANEXO Nº 3

TÉCNICAS DE EVACUACIÓN

- Alarma

- Identificar las rutas de escape

- Procedimiento de evacuación

- Lugar  de encuentro seguro, fuera o dentro del local escolar

- Recuento de ocupantes del local escolar.

PLANO DE SEÑALIZACIÓN Y VIAS DE EVACUACIÓN

“CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO”

MEMORIA  DESCRIPTIVA

SISTEMA  DE  EVACUACIÓN

1.0	ANTECEDENTES

La presente propuesta de evacuación del CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO, busca describir los diferentes componentes de los sistemas de seguridad del centro de salud.

Para este planteamiento previamente se ha efectuado el estudio de los planos que conforma el proyecto, lo cual ha contribuido con el  diseño de  los sistemas de evacuación, señalización, botiquines y los elementos de lucha contra riesgos potenciales, que se implementará para el  centro de salud, con la finalidad de brindar protección a las personas y a la propiedad.

Para el planteamiento del Plan de Evacuación se han considerado los siguientes dispositivos:

- Reglamento Nacional de Edificaciones  Titulo III (Edificaciones)

- Reglamento Nacional de Edificaciones Titulo III (Norma A.130 Requisitos de Seguridad)

2.0      CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

2.1   UBICACIÓN

El proyecto se desarrolla en un terreno ubicado en:

Pasaje  Lobo Blanco s/n, esquina con Pasaje San Pedro, Manzana N5, Lote 2; AA.HH. Puerto Nuevo, Sector Sexto, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao

2.2      TERRENO

Cuenta con un área de 233.85  m2, de los cuales 102.70 m2 corresponden al terreno para la Ampliación, y 131.15 m2  corresponden al área a ser Rehabilitada.

El terreno es de forma regular. El frente principal es por el Pasaje Lobo Blanco.

2.3    DESCRIPCION

Se trata de un Centro de Salud, con 3 pisos + azotea. La intervención en la infraestructura física esta referida a la Rehabilitación de 135 m2 de edificación existente (primer piso) y la Ampliación con una edificación contigua de 3 niveles mas azotea.

Contempla en el primer piso:  Ingreso, Espera, Farmacia, Informes, Admisión, Archivo de Historias Clínicas, Caja, Tópico, Consultorio de Medicina, Control de Medicación PCT, Ginecología,  Servicios higiénicos para damas y varones , para discapacitados, Cuarto de limpieza, Toma de Muestras, Escalera de acceso a segundo piso.

En el segundo piso se tiene: Escalera que llega del primer piso y continua al tercero, Hall, Espera, Consultorios de:  SIS, Sicología, Pediatría, Odontología.

En el tercer piso se tiene: Escalera que llega del segundo piso y continua hacia la azotea,  Hall, Oficinas administrativas: Contabilidad, Logística, Personal, Deposito de Saneamiento Ambiental, Taller, Almacén, Servicios Higiénicos del Personal Damas y Varones.

En la azotea se tiene lo siguiente: Llega escalera de tercer piso,  Generador Eléctrico. Azotea.

Cuenta con un área techada total de 463.34 m2

- OBJETIVOS

El objeto del sistema de evacuación es  el de ofrecer a los ocupantes del CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO las salidas para caso de emergencia por “riesgos potenciales” (Sismo , Incendio, Tsunami) definiendo rutas de evacuación protegidas, el número y anchos adecuados de medios de evacuación, señales e unidades de iluminación a baterías y compartimentación contrafuego que aseguren una protección a la vida humana.

4.0	PROPUESTA DEL SISTEMA DE EVACUACION

En el presente acápite se describe el planteamiento del sistema de evacuación identificando los conceptos de norma aplicados.

La concepción de protección busca minimizar los daños a la vida así como limitar los efectos secundarios  producidos por los “riesgos potenciales”.

Todos estos sistemas contribuyen  aun menor tiempo en el inicio de la evacuación así como contribuyen  a tener un medio mas sostenible en casos de riesgos potenciales

Adicionalmente se dispondrá de un sistema de señalización e iluminación de rutas de evacuación para todo el local.

Dado que el proyecto cuenta con todas las especificaciones técnicas exigidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, se recuerda la obligación de que todas las vías de evacuación horizontales, verticales y salidas dentro del a edificación, encaminadas a canalizar el flujo de personas, hacia las zonas de seguridad interna y externa (hacia la vía pública) durante una emergencia, se encuentren libres de obstrucciones, sean estas permanentes o temporales, tal y como se señalan en los planos correspondientes, en donde se observa las líneas de flujo para la evacuación de los ambientes, tanto internas como externa. Así mismo se reitera que las puertas de salida y la puerta principal de salida al exterior se abran en dirección del a evacuación (hacia fuera). La entrada principal deberá estar libre de obstrucciones como: vendedores ambulantes, autos estacionados, deberá implementarse una zona rígida alrededor dl a puerta principal del  local.

  - NORMATIVIDAD Y CONCEPTOS APLICADOS

Considerando que se requieren parámetros que sustenten la capacidad y facilidades de evacuación específica se idóneas para el local proyectado, el planteamiento será desarrollado bajo las normas establecidas en:

*El Reglamento Nacional de Edificaciones Título III , Norma A.130 Requisitos de Seguridad.

*Normas INDECOPI 399.010, 399.012, 399.010-1 (Señales de evacuación)

- Conceptos Aplicados

a.  Se considera como área segura, toda área protegida contra cualquier riesgo o peligro ante incendios, sismos o cualquier otro evento que requiera una evacuación del  Centro de Salud.  En este caso por tanto las distancias de recorrido se darán hasta la salida al exterior del local y/o hasta una escalera.

b.  Se busca una salida directa al exterior de la edificación (vía pública) accesible en todo momento durante el horario de funcionamiento del Centro de Salud.

- Definiciones

Emergencia:  Es una situación interna que se presenta en forma inesperada, en el que existen daños materiales y de salud de las personas, las que pueden ser controlados mediante una buena organización y capacitación de  las personas que se encuentran en el local.

Evacuación:  Es la acción del personal de abandonar el local para protegerse, debido a que existe en ella una emergencia y/o desastre.

Plan de Evacuación: Es el abandono en forma ordenada del local cuando se presenta una emergencia y/o desastre. Esta diseñado para mantener la integridad física de las personas.

Circulo de Evacuación:  Son lugares asignados para la concentración del personal después de evacuar el área. En estos círculos se llevarán a cabo el conteo del personal para conocer si falta alguna de las personas.

- Consideraciones de Diseño de vías de evacuación

Se considera como medios de circulación y escape, todas aquellas partes del a edificación encaminada a canalizar el flujo de personas en la edificación, hacia la vía pública para la evacuación durante un siniestro o estado de pánico colectivo, con el objeto de salvaguardar las vidas humanas.

La ubicación y ancho de la salida de emergencia se ha basado en los siguientes parámetros:

- La distancia de recorrido máximo desde el punto más lejano en el piso hasta la salida son menores a sesenta metros lineales (60.00 m) de acuerdo a lo permitido por el Reglamento Nacional de Edificaciones

- El ancho de las puertas de los centros de reunión deberá permitir la salida de los asistente sen tres minutos, considerando que un apersona pueda salir por un ancho de sesenta centímetro sen un segundo. El ancho siempre será múltiplo de sesenta centímetros siendo el mínimo de 1.20 m.

  - DESCRIPCION DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN

El Plan considera la evacuación teniendo en cuenta lo indicado por el Reglamento Nacional de Edificaciones Título III, respecto al cálculo de ancho de pasadizo, puertas y escalera.

La identificación de las diferentes rutas de evacuación, se realizará de acuerdo a lo indicado en los planos de evacuación, que forman parte de este plan, así como del a señalización de Defensa Civil, lo cual se indica en los siguientes planos:

EV-01  Plano de Evacuación y Señalización, Planta  Primer Piso, Segundo Piso y Leyenda.

EV-02  Plano de Evacuación y Señalización, Planta Tercer Piso, Azotea y Leyenda

Primer Piso

Todo el área de ambientes y consultorios del primer piso, conjuntamente con las personas presentes en los pasillos, evacuarán por la salida directa del Centro de Salud:   hacia el Pasaje Lobo Blanco, mediante la puerta principal que tiene un ancho de 1.80 m.

Como puede apreciarse en los planos de evacuación adjuntos, las distancias de recorrido son menores a 60.00 m

El ancho de la puerta permite evacuar 540 personas en 180 segundos.

Segundo Piso, Tercer Piso y Azotea

Todo el área de consultorios y oficinas administrativa  del segundo y tercer piso, conjuntamente con las personas presentes en los pasillos, evacuarán  por la escalera  interna hacia la puerta principal que da al  Pasaje Lobo Blanco.

Como puede apreciarse en los planos de evacuación adjuntos, las distancias de recorrido son menores a 25.00 m

  - CAPACIDAD DE EVACUACIÓN

La Carga de ocupantes se ha estimado a razón de una (1) persona cada 6.00 m2 de área de consultorios, una (1) persona por cada 10.00 m2 de área de oficina,  una (1) persona por cada 0.8 m2 de sala de espera, una (1) persona por cada 8.00 m2 de servicios auxiliares, una (1) persona por cada 30.00 m2 de depósitos y almacenes. Los cálculos se muestran en los planos respectivos.

| CALCULO DE NUMERO DE OCUPANTES DE LA EDIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A.050 Salud |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PROYECTO | Indice |  |
|  |  |  |  |  |  | Area techada | m2/persona | PERSONAS |
| PRIMER PISO |  |  |  |  |  | (m2) |  |  |
| Espera |  |  |  |  |  | 17.12 | 0.80 | 22 |
| Farmacia |  |  |  |  |  | 16.74 | 8.00 | 2 |
| Informes, Admisión y Archivo de historias, Caja |  |  |  |  |  | 28.71 | 10.00 | 3 |
| Cuarto de Bombas |  |  |  |  |  | 5.55 |  |  |
| Tópico, SH |  |  |  |  |  | 19.56 | 6.00 | 4 |
| Consultorio de Medicina |  |  |  |  |  | 12.75 | 6.00 | 2 |
| PCT |  |  |  |  |  | 25.34 | 6.00 | 5 |
| Consultorio Gineco-obstétrico, SH |  |  |  |  |  | 17.53 | 6.00 | 3 |
| Toma de muestras |  |  |  |  |  | 6.09 | 6.00 | 2 |
| Cuarto de limpieza |  |  |  |  |  | 3.66 | 8.00 | 1 |
| SH Pacientes | Discapacitados |  |  |  |  | 3.62 | 8.00 | 1 |
|  | Varones |  |  |  |  | 3.54 | 8.00 | 1 |
|  | Mujeres |  |  |  |  | 2.13 | 8.00 | 1 |
|  |  | Sub total |  |  |  | 162.34 |  |  |
|  |  | Circulación y muros |  |  |  | 66.51 | 0.80 | 83 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 228.85 |  |  |
| SEGUNDO PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espera |  |  |  |  |  | 6.15 | 0.80 | 8 |
| Consultorio Odontología |  |  |  |  |  | 14.51 | 6.00 | 3 |
| Consultorio Pediatría |  |  |  |  |  | 13.36 | 6.00 | 3 |
| Consultorio Psicología |  |  |  |  |  | 11.80 | 6.00 | 2 |
| Consultorio de Servicio Social /SIS |  |  |  |  |  | 12.32 | 6.00 | 2 |
|  |  | Sub total |  |  |  | 58.14 |  |  |
|  |  | Circulación y muros |  |  |  | 39.56 | 6.00 | 7 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 97.70 |  |  |
| TERCER PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contabilidad, Personal |  |  |  |  |  | 14.51 | 10.00 | 2 |
| Deposito de Saneamiento Ambiental |  |  |  |  |  | 11.72 | 30.00 | 1 |
| Taller de Servicios Generales |  |  |  |  |  | 9.69 | 8.00 | 1 |
| Almacén |  |  |  |  |  | 13.73 | 30.00 | 1 |
| S.H. Personal | Mujeres |  |  |  |  | 2.86 | 8.00 | 1 |
|  | Varones |  |  |  |  | 4.28 | 8.00 | 1 |
|  |  | Sub total |  |  |  | 56.79 |  |  |
|  |  | Circulación y muros |  |  |  | 40.91 | 8.00 | 5 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 97.70 |  |  |
| AZOTEA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo Electrógeno |  |  |  |  |  | 8.96 | 8.00 | 1 |
|  |  | Sub total |  |  |  | 8.96 |  |  |
|  |  | Circulación y muros |  |  |  | 17.87 | 8.00 | 2 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 26.83 |  |  |
|  | AREA TECHADA TOTAL |  |  |  |  | 451.08 |  |  |
|  | TOTAL DE OCUPANTES DE LA EDIFICACION |  |  |  |  |  |  | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | personas |

En resumen, se estima la siguiente carga de ocupantes:

- Primer Piso        130 personas

- Segundo Piso      25 personas

- Tercer Piso          12 personas

- Azotea                  3 personas

Total           170 personas

En condiciones críticas, el total de ocupantes requiere de 57 seg. para evacuar todo el Centro de Salud, por la puerta principal que mide 1.80 m. . Este tiempo es menor  al máximo permitido (180 seg).

6.0       SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACIÓN

Las señales que sirvan para identificar las rutas a seguir hasta ubicar la puerta de salida a la calle serán ubicadas en las paredes y sobre el marco del as puertas hasta la puerta de salida a la calle.

Esta ruta de evacuación se encuentra graficada en los planos:

EV-01  Plano de Evacuación y Señalización, Planta  Primer Piso, Segundo Piso y Leyenda

EV-02  Plano de Evacuación y Señalización, Planta Tercer Piso, Azotea y Leyenda

Se adjunta información gráfica de referencia sobre las distintas señales a utilizar como complemento de los planos de señalización mencionados.

En los planos además de la ruta a seguir en la evacuación se ha ubicado las zonas seguras en caso de sismos así como la ubicación de los extintores para caso de incendios.

6.1   PLANILLA DE METRADOS

| PARTIDA :SEÑALES DE EVACUACION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Unidad | Nº de | Parcial |  | Total |  |
|  |  | m2 | Veces |  |  |  |  |
| 1.00 | SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION : FLECHAS |  |  |  |  |  |  |
|  | 1º Piso: Ginecología, PCT, Espera, Corredor, |  |  |  |  |  |  |
|  | Escalera, Informes, Farmacia, Espera(2) | und | 9 | 9 |  |  |  |
|  | 2º Piso: Espera, SIS, Psicologia, Pediatria, Odontologia | und | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 3º Piso: Hall, Almacen, Taller, Deposito Ambiental, |  |  |  |  |  |  |
|  | Contabilidad | und | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Azotea: Generador electrico | und | 1 | 1 |  | 20 |  |
| 2.00 | SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION EN ESCALERA |  |  |  |  |  |  |
|  | Hall escalera 2º piso, hall escalera 3º piso | und | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 3.00 | SEÑAL DE ZONA DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMOS |  |  |  |  |  |  |
|  | 1º Piso: Corredor (2), Espera (2) | und | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 2º Piso: Espera (3), Psicologia, Pediatria, Odontologia | und | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 3º Piso: Hall (2), Taller, Deposito Ambiental, Contabilidad | und | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Azotea: Azotea | und | 1 | 1 |  | 14 |  |
| 4.00 | SEÑAL DE SALIDA EN PUERTA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Puerta principal | und | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 5.00 | SEÑAL INDICADORA DE RIESGO ELECTRICO |  |  |  |  |  |  |
|  | 1º Piso: Cto bombas, Espera, Ingreso | und | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 2º Piso: Espera | und | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 3º Piso: Espera | und | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Azotea: Generador eléctrico | und | 1 | 1 |  | 6 |  |
| 6.00 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR |  |  |  |  |  |  |
|  | 1º Piso: Corredor | und | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 2º Piso: Hall | und | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 3º Piso: Hall | und | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Azotea: Hall | und | 1 | 1 |  | 5 |  |
| 7.00 | SEÑAL DE EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |  |
|  | 1º Piso: Espera | und | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 2º Piso: Escalera | und | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 3º Piso: Escalera | und | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Azotea: Escalera | und | 1 | 1 |  | 4 |  |
| 8.00 | SEÑAL DE SEGURIDAD EXTERNA |  |  |  |  |  |  |
|  | pasaje Lobo Blanco | und | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Puesto de Comando | und | 1 | 1 |  | 2 |  |