| # Electromedicina EQUIPOS DE MICROONDAS.; EQUIPOS DE TERAPIA ULTRASONICA.. TENS DE USO PROFESIONAL Y DOMICILIARIO.. INICIO / ANTERIOR / SIGUIENTE/ ÚLTIMA. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ## LINTERNAS DE EXPLORACION Linterna de exploracion de aluminio estandar, con colores surtidos, linterna halogena de 2,5 V. con luz regulada y en estuche de plastico. Estuche de diagnostico, con luz. |
| --- | --- |
| ## EQUIPOS DE EMERGENCIA Equipos de emergencia compuestos por: Botella de oxigeno. Regulador con salida fija. Mascarilla para adultos. Mascarilla para ninos. 3 tubos guedel. |  |
| Laringoscopio con tres palas curvas, en acero inoxidable y con estuche. |  |
| ## AUTOCLAVES Y ESTERILIZADORES |  |
|  | ### TAU CLAVE Autoclave completamente electronica Seleccion de programas, alarma de mal funcionamien to . En el interior juego de 4 bandejas extraibles con mandos para temperatura y ciclos de esterilizacion, camara inoxidable, capacidad 16 litros. ### TAU ESTERIL CLINICO Automatico, aparato para uso hospitalario y clinicas en general. ### TAU ESTERIL 2000 automático Esterilizador de calor seco para clinicas. |

Resucitador Manual Reavivator S. Precio a consultar (IVA no incluido).

Resucitador manual para situaciones de emergencia que permite la ventilación pulmonar a aquellos individuos con daños respiratorios. Todos sus componentes pueden ser limpiados y desinfectados con agentes fríos y autoclave. Dimensiones: Adultos: 315 x 125 x 150 mm. Peso: 400 g. Dimensiones: Niños: 260 x 100 x 120 mm. Peso: 260 g. Materiales: Silicona y policarbonato. Datos Técnicos: Volumen bolsa Frecuencia max. de ciclado a 21ºC. Adultos 1.700 ml. Niños 800 ml. Adultos 750 ml. 40/50 RPM Niños 125 ml. 80/125 RPM Accesorios: Estuche de transporte, adultos R-1350 y niños. Kit reservorio de O2 100%. Compuesto por: reservorio de O2 adultos o niños, válvula y adaptador a resucitador. Mascarillas diversos tamaños. Haga Click para agrandar Haga Click para agrandar..

Set de resucitación Precio a consultar (IVA no incluido).

Haga Click para agrandar Haga Click para agrandar. Modelo R-2300, compuesto de: Estuche de transporte en nylon. Resucitador manual Revivator "G". Mascarilla adultos. Mascarilla niños. 4 Tubos de Guedell. Tijera tipo Lister. Tiralenguas. Abrebocas. Depresor de lengua...

Portatil 3301. 680.00 € (IVA no incluido).

Pulsioxímetro portátil 3301 Haga Click para agrandar Haga Click para agrandar. El pulsioxímetro portátil 3301 Hand Held suministra determinaciones rápidas y fiables de la SpO2 y la frecuencia cardiaca. Indicado para su uso en los entornos hospitalarios o clínicos y durante el transporte urgente, tanto por vía aérea como terrestre. Funciona de forma fiable a temperaturas ambiente entre 0 y 55? C (de 32 a 131? F), y es compatible con todos los sensores oximétricos BCI que proporcionan determinaciones de SpO2 y frecuencia cardiaca. Puede utilizarse en pacientes de todas las edades (desde neonatales hasta adultos).

Portatil 3303 1,500.00 € (IVA no incluido).

Haga Click para agrandar Haga Click para agrandar.

Pulsioxímetro portátil 3303 con alarmas El pulsioxímetro portátil 3303 Hand Held suministra determinaciones rápidas y fiables de la SpO2, la frecuencia cardiaca y la intensidad del pulso. Esta indicado para su uso en los entornos hospitalarios o clínicos, durante el transporte urgente (tanto por vía aérea como terrestre) y en el domicilio del paciente. El pulsioxímetro 3303 funciona de forma fiable a temperaturas ambiente entre -20?C y 55?C (-4?F a 131?F), y es compatible con todos los sensores oximétricos BCI, Inc. que miden la SpO2 y la frecuencia cardiaca. Puede utilizarse en pacientes de todas las edades, desde neonatales hasta adultos Permite monitorizar al paciente utilizando tanto límites de alarma como señales visibles y sonoras de advertencia. Se dispone de tres modalidades de operación: - Facultativo - Domicilio - Estudios de sueño La modalidad Facultativo ayuda al profesional médico a monitorizar la actividad del paciente; en la modalidad Domicilio, la persona que administra atención médica en el hogar puede monitorizar al paciente en su casa; la modalidad Estudios de sueño permite al profesional médico registrar datos mientras el paciente duerme, los cuales pueden transferirse posteriormente a un PC y analizarse..

Portatil 3420. 420.00 € (IVA no incluido).

Pulsioxímetro de dedo Digit que combina el sensor y monitor en una sola unidad, proporcionando medidas rápidas y fiables de SpO2, pulso y señal gráfica del pulso, en hospitales y entornos clínicos o para uso domiciliario. Haga Click para agrandar Haga Click para agrandar. Portátil y ligero, con una sola tecla para facilitar la operatividad. Pantalla de señal gráfica de pulso que indica la perfusión en el lugar de medida. Se apaga sólo tras 8 segundo de no usarse para ahorrar baterías. Indicador de baja bateria con destellos, 30 minutos antes de que estas se acaben..

Negatoscopio odontológico 63.58 € (IVA no incluido).

Fabricado en chapa de acero esmaltado en epoxi Iluminación por fluorescencia. 24 x 34 x 3.

Haga Click para agrandar