MEMORIA DESCRIPTIVA DEL

PLAN DE CONTINGENCIA

ESTUDIO DEFINITIVO: “AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA  I. E. Nº 5099 – RICALDO PALMA - CALLAO”

_____________________________________________________________________

CAPITULO I

1. GENERALIDADES:

Con la finalidad de prevenir daños potencialmente graves para las personas, patrimonio y medio ambiente, es necesario desarrollar un plan de tal forma que permita identificar peligros, predecir sus consecuencias más probables, diseño y ejecución de medidas de seguridad y protección de las personas y bienes afectados.

El presente plan tiene como marco referencial la Ley Nº 28551 - “Ley que establece la Obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia” y el D. S. 013-2000-PCM - Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, los que a su vez se apoyan en las Normas de Seguridad en Defensa Civil como son: Reglamento Nacional de Construcciones (RNE),  Normas del INDECOPI vinculadas a seguridad, Código Nacional de Electricidad, y otras específicas al objeto de inspección en relación a la protección de la vida, al patrimonio y al medio ambiente.

CONCEPTOS GENERALES

DEFINICIÓN

El presente Plan de Seguridad contiene los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene un escenario definido.

Para el presente Institución Educativa Nº 5099, el plan de seguridad  está dirigido a un conjunto de acciones coordinadas y aplicadas integralmente destinadas a prevenir, controlar, proteger y evacuar a las personas que se encuentran en el centro educativo y zonas donde se genera la emergencia. Incluye los planos de accesos, señalización de rutas de escape, zonas seguras internas y externas, equipos contra incendio, botiquines. Asimismo, los procedimientos de evacuación, de simulacros y evaluación del mismo.

Las emergencias pueden ser según su origen:

Natural: son aquellas originadas por la naturaleza tales como sismos, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos, entre otros.

Antrópico: son aquellas producidas por las actividades de las personas, pueden ser incendios, explosiones, derrames y fugas de sustancias peligrosas.

OBJETIVO

- Establecer  procedimientos de Seguridad que permitan garantizar a los escolares, profesores y personal en general instalaciones en la Institución Educativa, ofrecer el menor riesgo en caso de sismos, incendios, tsunamis, atentados con artefactos explosivos y emergencias médicas.

- Prevenir, detectar y eliminar riesgos en las instalaciones del complejo, evitándolos o disminuyendo su magnitud

- Lograr el control de las emergencias que pudieran ser originadas por sismos, incendios u otros desastres, en el menor tiempo posible, actuando con la mayor rapidez y eficacia, para minimizar el riesgo.

- Establecer una organización de seguridad, especifica para la Institución Educativa, asignando las funciones y responsabilidades que le competen a sus integrantes, a fin de alcanzar el nivel de eficacia deseado frente a emergencias.

- Mantener un adecuado nivel de control, supervisión y ejecución sobre las acciones de seguridad previstas, facilitando y proponiendo los mejores cursos de acción para el cumplimiento de la misión.

ALCANCE

El alcance del presente plan es para ser ejecutado por todo el personal, tanto a los profesores, personal administrativo, alumnos y personal distinto al plantel (Padres de Familia, visitantes de autoridades). Cabe resaltar que el presente plan esta referido al proyecto de Ampliación y Equipamiento del mencionado local escolar. Asimismo, el presente plan tendrá una vigencia no mayor a un año, a partir de su entrada en vigor.

DEFINICIONES.

Plan de Contingencia: Es un documento en el cual  se detallan un conjunto de medidas, procedimientos, recursos y medios a emplearse, para una adecuada y oportuna ejecución de acciones de respuesta en las emergencias que pongan en peligro la vida e integridad de los alumnos y profesores, publico en general, patrimonio y la estabilidad parcial o total del sistema, con la finalidad de volver a reiniciar las actividades normales en el menor tiempo posible.

Simulacro: Es un suceso que valida una parte considerable de los elementos básicos del Plan de Administración de Emergencias, el cual puede incluir la validación de la puesta en práctica de los Planes de Ayuda Externa. El simulacro recrea una condición de emergencia que requeriría la respuesta de las organizaciones internas y externas, el cual será objeto de una evaluación y crítica.

Evacuación: Es el proceso ordenado y seguro de deshabitar en el menor tiempo posible, parte o todas las instalaciones que han sido declaradas en “Emergencia”, ante la presencia inminente de riesgo para la salud y/o integridad física de las personas, bienes y valores de la empresa.

Evacuación Parcial: Es la Evacuación de parte de las instalaciones, la cual puede comprender uno o más ambientes, sin deshabitar el local por completo.

Evacuación Total: Es la Evacuación de todos los ambientes de la instalación debido a un riesgo generalizado.

Zona de Seguridad: Es una parte de la estructura de la edificación que por su diseño reúne condiciones de seguridad y protección dentro de las instalación, el cual está destinado para que el personal la ocupe durante el desarrollo de un movimiento sísmico. Estas Zonas de Seguridad se encuentran ubicadas generalmente en la intersección de una columna con una viga.

Ruta de Evacuación: Es la vía de acceso o salida que previamente ha sido habilitada para minimizar riesgos de caída de objetos y por la que el personal se desplazará y dirigirá hacia las áreas de reunión.

Área de Reunión o zonas de seguridad externa: Es parte del terreno que por encontrarse libre de riesgos y presentar las mejores condiciones de seguridad y protección, ha sido destinada para que la ocupe el personal evacuado. Generalmente se ubica fuera de la instalación.

Amago de Incendio: Es un fuego incipiente o un incendio en su etapa de inicio, el cual si no es detectado y extinguido rápidamente, puede aumentar su intensidad y extensión hasta llegar a propagarse.

Extintor: Es un equipo portátil diseñado para combatir fuegos pequeños o amagos de incendio. Consta de un casco o cilindro en cuyo interior se encuentra almacenado y presurizado, un agente extintor adecuado para el tipo de fuego, una válvula de operación generalmente del tipo gatillo a presión que regula la salida del agente extintor, una manguera con un pitón o tobera para dirigir la descarga del agente extintor sobre la base del fuego.

RESPONSABILIDADES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD

En la Institución Educativa, el responsable del cumplimiento del presente plan será el Director de dicha Institución Educativa. Este plan deberá ser revisado al menos semestralmente (a principios de año y a mitad de año), a fin de verificar su eficacia y vigencia, realizando los ajustes que sean necesarios

ACTIVIDADES

- Organización de la Comisión Permanente de Defensa Civil.

- Delegación de funciones de los miembros de la comisión permanente.

- Identificación de zonas de riesgo potencial.

- Realizar simulacros de acuerdo al plan, con la participación de toda la administración y los alumnos.

- Realizar capacitaciones al personal responsable de las acciones de Defensa Civil (principalmente) y en general a todo el personal de la Institución Educativa (docentes, alumnos, y personal administrativos). y el público usuario en ese instante (padres de familia, visitas autoridades, etc.)

- Realizar entrenamientos de acuerdo a un programa, con la participación de los alumnos, profesores, personal administrativos y públicos usuarios en ese instante (padres de familia, visitas de autoridades, etc).

- Realizar evaluaciones o auditorias semestrales para observar el nivel de cumplimiento y preparación ante las emergencias, a cargo del personal responsable en coordinación con personal de Defensa Civil Local; y realizar las correcciones necesarias.

ORGANIZACIONES DE APOYO

Las Organizaciones de Apoyo con los cuales la Institución Educativa deberá coordinar y mantener una estrecha relación, en materia de de Defensa Civil son las siguientes:

- La Unidad de Gestión Educativa de Callao (UGEL)

- Comité Provincial y Regional de Defensa Civil del Callao.

- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

- Dependencias de la Policía Nacional del Perú

- Serenazgo local (Municipalidad del Callao).

FACTORES A TENER EN CUENTA

Densidad de Ocupación.- De acuerdo a la memoria descriptiva del proyecto, por el número de ambientes del local escolar y por cálculos realizados, se está considerado una capacidad máxima del local de 716 personas, en este cálculo se considera tanto al personal administrativo, como a los docentes y alumnos. Asimismo, se está considerado a 28 personas como personal que labora en el Colegio.

Características de los Ocupantes.- Se debe tener en cuenta que la mayor parte de los ocupantes serán pacientes y visitantes en general, los cuales no están familiarizados con el presente plan de contingencia y que por sus mismas características no están familiarizados con la infraestructura, con las rutas de evacuación y otros elementos de seguridad en defensa civil, por lo que presentará cierta dificultad para la evacuación.

Existencia de Personas Ajenas.- En general, a diario se presentarán personas ajenas a las instalaciones del local escolar, estas personas ajenas son los visitantes y los padres de familia quienes no se encuentran familiarizados con las instalaciones, ni con las medidas y dispositivos de seguridad, incidiéndose en la hora de entrada y salida de clases.

Condiciones de Iluminación.- En nuestro caso, debido a que el horario de clases solo será diurno (no hay turno nocturna), no habrá mayor dificultad por el aspecto de iluminación, descontándose que la edificación será construida de acuerdo a la normatividad de carácter arquitectónico (en cuanto a la iluminación de los ambientes), contenidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

CAPITULO II

IDENTIFICACION DEL CENTRO

UBICACIÓN

La Institución Educativa Nº 5099, esta ubicada en la intersección de las calles José Olaya, Ramón Castilla, y José Galvez, siendo el acceso principal a la zona por la Av. Tomas Valle de la Urb. Jorge Chavez 1º Etapa, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao; dicho terreno presenta una topografía moderada.

El terreno materia de estudio tiene una forma irregular, el mismo que se encuentra limitado de la siguiente manera:

Por el Frente		:	con la Calle José Olaya, con 92.63 ml

Por la Derecha	:	con Calle Ramón Castilla, con 58.00 ml

Por la Izquierda	:	con Calle José Galvez, con 87.40 ml

Por el Fondo		:	con la Calle Ramón Castilla, con 44.77 ml

NÚMERO DE OCUPANTES  DEL LOCAL INSTITUCIONAL EDUCATIVA

La Institución Educativa Nº 5099, cuenta con cinco (05) pabellones (A, B, C, D y E) y son lo siguiente:

Pabellón A, cuenta con dos niveles cuyos ambientes son: en el primer piso, sala profesores, deposito material didáctico, secretaria, dirección, mesa de partes y SS.HH. y en el segundo piso el laboratorio multifuncional física – química y depósitos.

Pabellón B, cuenta con dos niveles cuyos ambientes son: en el primer piso las aulas Nº 1, Nº 2 , Nº 3  y SS.HH y en el segundo piso las aulas Nº 4, Nº 5 y Nº 6 y el deposito de educación física.

Pabellón C, cuenta con dos niveles y cuyos ambientes son: en el primer piso el centro de cómputo y en segundo piso, la biblioteca y depósito de libros.

Pabellón D, cuenta con dos niveles y cuyos ambientes son: en el primer piso, las aulas Nº 7, Nº 8 y Nº 9 y Nº 10; y en el segundo piso, las aulas Nº 11, Nº 12 y Nº 13 y Nº 14, centro de cómputo y en segundo piso, la biblioteca y deposito de libros.

Pabellón E, cuenta con dos niveles y cuyos ambientes son: en el primer piso, Taller de carpintería metálica y Taller de industria de vestido; y en segundo piso, taller innovación Pedagógica.

CUADRO Nº 01

| NIVELES | OCUPANCIA TOTAL |
| --- | --- |
| Pabellón A – 1primer piso | 21 |
| Pabellón A – 2 segundo piso | 35 |
| Pabellón B – 1primer piso | 114 |
| Pabellón B – 2 segundo piso | 114 |
| Pabellón C – 1primer piso | 35 |
| Pabellón C – 2 segundo piso | 25 |
| Pabellón D – 1primer piso | 156 |
| Pabellón D – 2 segundo piso | 156 |
| Pabellón E – 2 segundo piso | 35 |
| Pabellón E – 2 segundo piso | 25 |
| TOTAL | 716 |

2.1 EVALUACIÓN DE RIESGO

El presente plan de seguridad, entrara a funcionar una vez concluida la  Ampliación y Rehabilitación de dicha I. E.; por lo tanto, la vulnerabilidad física de la edificación será mínima, pues el proyecto de ampliación y rehabilitación del I.E Nº 5099 se hará de acuerdo al reglamento nacional de edificación vigente.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES.-

Se identifican los siguientes riesgos:

- Respecto a las características constructivas del edificio, presente un riesgo bajo, ya que los pabellones A, B y C (Infraestructura existentes) y los nuevos pabellones D y E, sus estructura son de pórtico  y muros portantes (estructuras sismorresistentes), sistemas en el cual las fueras horizontales (fuerzas por sismo) son resistidas por una combinación de pórticos y muros de concreto armado

- Distribución – funcionalidad de sus áreas, anchos de puertas y escaleras, corredores; estas están ejecutadas de acuerdo a las normas vigentes en educación por lo tanto el riesgo es bajo.

- Riesgo bajo, por Inicio de Fuego por Corto Circuito; queda prácticamente descartado el inicio de fuego por causas eléctricas, ya que el tablero general y los de distribución son de estructura metálica, adecuada para su fin, y los interruptores son diferenciales. Asimismo, en el inmueble se ha ejecutado un sistema de puesta a tierra, tanto para las salidas para equipos y tableros, como también para el centro de cómputo.

- Riesgo bajo, por la Ubicación de Medios de Protección:  la Institución Educativa Nº 5099, cuenta con un sistema de alarma (compuesto por un pulsador y timbres) y megáfono, perfectamente ubicados, así como también los extintores, las señalizaciones y rutas de evacuación visibles por las personas.

- Riesgo medio, respecto a Sismo, de acuerdo a la Norma E-030 (sismo resistente), la Institución Educativa Nº 5099. se encuentra en la Zona 3, de alta sismicidad, pero a pesar de ello, por sus características estructurales no se identifican rasgos sobre fenómenos de tectonismo que haya influido en la estructura geológica de la zona.

- Riesgo medio por accidentes comunes (caídas, heridas y fracturas leves), mayormente debido a la corta edad de los ocupantes (alumnos).

Cabe anotar que estos riesgos están referidos a situaciones tales como al emplazamiento del local escolar, es muy importante tener en cuenta los riesgos del entorno, como son grifos de venta de combustibles, depósitos de venta de gas, industrias (en especial las que manejen materiales peligrosos, que pueden ser combustibles, thiner, pinturas, etc.), mercados, autovías, carreteras, etc., esto debe ser de conocimiento obligatorio de la autoridad que dirige el recinto, en nuestro caso el Director(a) de la Institución Educativa, con la finalidad de incluirlo dentro del presente plan, de acuerdo a las evaluaciones periódicas y a las posteriores mejoras.

Asimismo, están referidos a la situación de los accesos, ancho de pasadizos, puertas, acabados de pisos, etc. (de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones), ubicación de medios de protección: señales, sistema de extinción, sistema de alarma, etc. A sus características constructivas, entre ellas: vías de evacuación, sectores de incendio, verificación de elementos estructurales, etc.

Almacenamiento de sustancias inflamables o peligrosas, como por ejemplo los insumos para limpieza que se almacenan junto a materiales combustibles (papeles, cartones, madera, telas, etc.), que de por sí no representan un mayor peligro, pero que sucedido un incidente, incrementarán el riesgo que un incendio menor, progrese a uno de mayor magnitud. Asimismo, debido al funcionamiento de talleres, laboratorios, biblioteca, etc., se debe tener en cuenta los diferentes materiales (que podrían ser peligrosos) y el equipamiento que se utiliza. Todo lo anterior deberá ser evaluado y tomado en cuenta por la máxima autoridad de la Institución Educativa.

2.2 MÉTODOS DE PROTECCIÓN

MEDIOS TÉCNICOS

Se contará con los siguientes medios técnicos:

  - 02 extintores de PQS – ABC de 6Kg de carga, ubicados en el primer piso, en pabellón A (Zona Administrativa) y en el Pabellón E (Taller Industria del Vestido).

  - 02 extintores de CO2 de capacidad de 10 libras, ubicados en el primer piso  pabellón E (en el Taller de Carpintería Metálica) y otro en el Pabellón C (Laboratorio de Computación).

  - 04 extintores de PQS – ABC de 6Kg de carga, ubicados en el segundo piso (en los pabellones A, C, D y E).

  - 20 botiquines (implementado con lo mínimo necesario, considerando que se cuenta con un tópico), ubicados en cada aula incluyendo los talleres, laboratorios y biblioteca

  - 01 ambiente para tópico debidamente implementado, ubicado en el primer piso del Pabellón A.

  - Se pintarán con pintura para tráfico color amarillo o verde, los círculos de seguridad internos, ubicado en patio principal y parte de la losa deportiva, de acuerdo al plano adjunto (plano de señalización y evacuación).

  - Se colocarán las señales de salida derecha e izquierda en las rutas de evacuación, asimismo las señales de zona segura en caso de sismos, las señales de extintores,  y de riesgo eléctrico, de acuerdo a lo normado por Defensa Civil. Estas señales se detallan en el plano adjunto (plano se señalización y evacuación).

  - La Institución educativa cuenta con un sistema de alarma, cuyo mando se encuentra en el pabellón A (mesa de partes), compuesto por un pulsador de timbre y amplificador (para megáfono); el timbre sonoro se encuentra perfectamente ubicado en los segundos pisos de los pabellones

  - Igual forma la I.E cuenta con un megáfono cuyo alcance es para todo el plantel, Esta  tiene una finalidad el comunicar a los ocupantes la existencia de algún evento de emergencia, así como transmitir las instrucciones previstas en el plan de seguridad.

  - Extensiones de corriente eléctrica con cables sólidos.

  - Escalera de mano de 3 m de altura; herramientas comunes: Martillos, alicates, pata de cabra, etc.

  - Linternas comunes (de tres pilas grandes), Camillas.

  - De no contarse con un medio o método más tecnificado, se deberá colocar cinta de embalaje transparente, en todos los vidrios de las ventanas grandes (no las ventanas altas), de todos los ambientes, en especial de los que dan hacia los pasadizos de circulación, estas cintas se colocarán en forma de cruz o aspa (X), de preferencia en ambos lados del vidrio.

  - Asimismo, se deber cuidar que por ningún motivo, la puerta de entrada y salida del Centro de Salud quede obstruida al libre tránsito, ya sea por vendedores ambulantes, autos estacionados, etc

  - Cuenta con un  directorio Telefónico de Emergencia, con números que permiten en forma rápida solicitar el apoyo externo en caso de emergencias, ANEXO I.

  - El tiempo de respuesta de los Bomberos del Cercado del Callao se estima en 07 minutos, llamando al teléfono 116  (Bomberos de Sede Callao).

  - Personal capacitado en uso de Extintores y sistemas contra incendio, así mismo en prácticas de Lucha contra incendio y temas de capacitación, ANEXO III.

  - Se ha puesto en conocimiento de todo el personal los procedimientos para realizar simulacros, ANEXO IV.

  - Se ha puesto en conocimiento de todo el personal nociones de Primeros Auxilios, ANEXO V

  - Se adjunta el Inventario, ubicación y la Operatividad de los Equipos de Seguridad, ANEXO II.

MEDIOS HUMANOS

Para la aplicación plan de seguridad, esta requiere un número mínimo de personas, que estará compuesto por lo siguiente:

| CARGO | Nº PERSONAS MINIMO |
| --- | --- |
| Presidente de la Comisión Permanente de Defensa Civl y reemplazante | 02 personas |
| Secretario Técnico y reemplazante de comisión de Defensa Civil | 02 personas |
| Jefe de Protección y Seguridad de la Comisión de Defensa Civil | 02 personas |
| Brigadas de Evacuación y Señalización | 08personas |
| Brigadas Contra Incendio | 08 personas |
| Brigadas Primeros Auxilios | 06 personas |
| TOTAL | 28 Personas |

PLANO

Se adjunta los planos de señalización y vías de evacuación del la Institución Educativa 5099 – Ricardo Palma - Callao:

-  Vías de evacuación internas.

-  Sistema manual de extinción de incendios.

-  Tópico de primeros auxilios.

-  Señalización.

-  Ocupación por zonas (círculos de seguridad)

2.3 PLAN DE EVACUACIÓN

En este se tratará los procedimientos en caso de darse una emergencia por sismo, incendio, accidentes comunes, electrocución o atentado. Las emergencias se clasifican en:

CONATO DE EMERGENCIA.- Es una situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida, por el personal y medios de protección de la edificación.

EMERGENCIA PARCIAL.- Situación que para ser dominada requiere la actuación de las brigadas. Generalmente se da una evacuación parcial.

EMERGENCIA GENERAL.- Situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de protección propios y la ayuda de medios externos. Generalmente se dará una evacuación total, posterior a la evacuación parcial.

COMISIÓN PERMANENTE DE DEFENSA CIVIL

Esta Comisión es la responsable del Plan. Sus funciones básicas son: organizar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando asimismo, las diferentes comisiones o brigadas, a fin de salvaguardar la vida de los alumnos y profesores, personal administrativas y personas de visitas, y la infraestructura del local, ante la posible ocurrencia de un desastre de origen natural o antrópico. Elaborará el Plan de Prevención (acciones de protección, simulacros). Deberá coordinar con las instituciones especializadas (Municipios), para que realicen la respectiva inspección técnica.

La Comisión permanente de Defensa Civil de la Institución Educativa Nº 5099 Ricardo Palma - Callao estará constituida por:

| DESCRIPCION | CARGO |
| --- | --- |
| Presidente | Director de la Institución Educativa |
| Vicepresidente | Designado por el Director de Plantel |
| Secretario Técnico y Sub secretario | Persona elegida entre personal administrativo y Profesores |
| Jefe de Seguridad y Sub Jefe Sub de Seguridad | Persona elegida entre personal pero debe ser idónea para el cargo |
| Brigada de Evacuación y Señalización | Personas elegidas por el personal administrativo y los profesores |
| Brigada Contra Incendio | Personas elegidas por el personal administrativo y los profesores |
| Brigada Primeros Auxilios | Personal del tópico y los elegidas por el personal administrativo y los profesores |

PRESIDENTE

SECRETARIO

TÉCNICO

SUB SECRETARIO

VICE PRESIDENTE

JEFE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

SUB JEFE

BRIGADA DE  EVACUACIÓN Y SEÑALIZACION

BRIGADA CONTRA INCENDIO

BRIGADA DE  PRIMEROS AUXILIOS

Al accionarse la alarma, los miembros de la Comisión Permanente de Defensa Civil que se encuentren en el local educativo, se dirigirán al Puesto de Comando (PC), donde permanecerán hasta que todo el personal haya sido evacuado.

RESPONSABILIDADES DE LA COMISION PERMANENTE DE DEFENSA CIVIL.

Es de indicar que la comisión permanente de defensa civil de la Institución Educativa, representado por el presidente, secretario, y jefe de seguridad, deberán cumplir  sus responsabilidades mediante directivas y/o procedimientos, así como inspecciones in situ permanentes. Las prevenciones esenciales en caso de sismos e incendios son:

Responsabilidades de la Comisión respecto prevención de sismos:

- Evaluar la infraestructura del colegio, identificar peligros, analizar vulnerabilidades y estudiar los riesgos de la actividad sísmica.

- Conformación de las Brigadas operativas, integradas por miembros de la   Institución.

- Mantener una constante Capacitación del personal en acciones de seguridad y prevención de desastres (brigadas y otros que considere).

- Reparación y mejoramiento de los ambientes del local que necesiten reparación.

- Implementación y mantenimiento de equipos y medios de seguridad (sistemas de agua contra incendio, extintores, alarmas contra incendio, señales de seguridad etc.).

- Mantener libre de obstáculos todas las puertas y accesos, así como los pasadizos y escaleras, no debiendo  ser ocupadas por mobiliario ni objeto alguno

- Participar y realizar simulacros de evacuación periódicamente.

- Contar con una relación actualizada de direcciones y teléfonos de entidades de apoyo (Bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil y Hospitales)

- Mantener permanentemente señalizado el local (señales preventivas, prohibitivas e informativas).

- Contar permanentemente con medicamentos y materiales de uso médico, para primeros auxilios en el tópico y lo mínimo en los botiquines.

Responsabilidades de la comisión respecto prevención contra incendio:

- Identificar peligros, analizar la vulnerabilidad y estimar los riesgos de incendio del local.

- Formular el Plan de Contingencias Contra incendios

- Organizar en forma interna, nombrando responsables, delegando funciones a cada personal y brindarles la capacitación suficiente para el desempeño de las tareas encomendadas.

- Subsanar los riesgos del sistema eléctrico adecuándolos a los requerimientos del Código  Nacional Eléctrico, a fin de prevenir  incendios, así como daños personales y materiales.

- Mantener operativos los equipos y medios de seguridad, extintores, sistema de agua contra incendio, botiquín, señalización, subsanando en caso de fallas, así mismo los pasadizos deben estar  libres de obstáculos, libre acceso a los extintores y tablero de luz y todo cuanto sea necesario para una adecuada respuesta frente a un incidente de incendio.

Responsabilidades de la comisión durante un sismo y/o incendio:

- Es responsable de administrar todas las acciones que demande la emergencia

- Dispone la ejecución del Plan de Contingencia, para lo cual utilizará todo el potencial humano, materiales y equipos de seguridad que cuenten la instalación, para la atención de la emergencia

- Disponer la ejecución del Plan de Contingencia, por lo  cual utilizará todo el potencial humano, materiales y equipos de seguridad con que se cuenta, para la atención de la emergencia.

- Evaluar la magnitud de la emergencia para determinar si es necesario el apoyo de Defensa Civil, Bomberos, PNP y/o otros organismos.

- Asegurar la atención de salud, rescate y evacuación de las personas.

- Mantener enlace permanente de comunicación con los Organismos de Defensa Civil

Responsabilidades de la comisión después de un sismo y/o incendio:

En Sismo:

- Inmediatamente después de producido el sismo, se evaluarán los daños personales y materiales sufridos en el local. Se asegurará la atención médica de las personas que se encuentren afectadas, disponiendo se evacue a los centros hospitalarios a aquellas que hayan sufrido lesiones de consideración.

- Disponer conjuntamente con el Jefe de Protección y Seguridad, las operaciones de Búsqueda, Rescate y Auxilio en coordinación con el personal especializado

- Coordinar con las entidades comprometidas, el restablecimiento de los servicios públicos esenciales, que hayan sido afectados.

- Disponer la  Evaluación Preliminar de Daños.

- Centralizar la información y toda intervención del personal a fin de presentar el informe de situación del sismo

En Incendio.

- Aislar la zona siniestrada e impedir el ingreso de personas no autorizadas.

- Con la participación de los Bomberos y la PNP, se dispondrá la búsqueda y rescate de los heridos y/o cadáveres que quedaron entre los escombros.

- Asegurar la atención de la salud de las personas que se encuentren afectadas, trasladándolas a un centro hospitalario si fuera necesario.

- Inmediatamente después de producirse la emergencia, se evaluarán los daños personales. Asimismo, también se evaluaran los daños materiales sufridos en la estructura del edificio.

PAUTAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DEFENSA CIVIL

PRESIDENTE

Será el responsable de facilitar las condiciones y los materiales para la seguridad de los alumnos y profesores del local educativo.

Será responsable de cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad elementales, así como las recomendadas por la Comisión Permanente, en sus inspecciones periódicas.

Activada la alarma en el local, se constituirá en el puesto de comando, el cual se ubicará en un lugar seguro.

Solicitará a los responsables de cada Comisión (brigadas) y al Jefe de Protección y Seguridad, la información correspondiente y procederá según la situación.

Será el responsable por la señalización en Defensa Civil, interna y externa del Centro de Salud.

Será el responsable de la ejecución del presente plan y de su actualización periódica, para lo cual deberá convocar a reuniones periódicas a la Comisión para tratar asuntos de seguridad

El vicepresidente, reemplazará al Presidente en todas las funciones, cuando éste no se encuentre presente.

SECRETARIO TÉCNICO

Manejará todo lo concerniente a las comunicaciones (números telefónicos, palabras que se deberán decir en el momento de comunicar una emergencia).

Efectuará la llamada telefónica a los socorros exteriores.

Transmitirá las señales de alarma a los ocupantes de la Institución Educativa y se constituirá en el Puesto de Comando.

El Sub Secretario Técnico reemplazará al Secretario Técnico en todas las funciones, cuando éste no se encuentre presente.

JEFE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Es una persona clave en cualquier situación de seguridad.

Evaluará las situaciones que se produzcan y decidirá las medidas a tomar durante una emergencia.

Tratará en lo posible de evitar cualquier situación adversa.

Verificará y evaluará si los integrantes de las Comisiones (Brigadas de Emergencia), están suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.

Coordinará directamente con el presidente de la Comisión Permanente de Defensa Civil de la institución educativa.

Estará al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia, cumpliendo con las directivas encomendadas por la Comisión Permanente de Defensa Civil.

Evaluará las situaciones que se produzcan y decidirá las medidas a tomar durante una emergencia, comunicando al presidente de la comisión permanente de defensa civil de la institución educativa.

De confirmarse la alarma y dada la orden de evacuar, impedirá el ingreso de personas al coliseo (teniendo en cuenta que acudirán curiosos, familiares, etc.).

Dará aviso a las Comisiones o Brigadas.

Deberá conocer el manejo de los extintores contra incendio.

Conocerá la ubicación de los tableros de electricidad, llaves de agua y gas (si hubiere), números de emergencia.

Mantendrá operativos los equipos y medios de seguridad, extintores, tópico, señalización, subsanando en caso de fallas, así mismo los pasadizos deben estar  libres de obstáculos, libre acceso a los extintores y tableros de luz y todo cuanto sea necesario para una adecuada respuesta frente a un incidente o emergencia. Conjuntamente con el responsable del Tópico, será responsable del aprovisionamiento de medicamentos y materiales de uso médico, para primeros auxilios.

Dispondrá las llamadas de emergencia (Bomberos, PNP, Defensa Civil Local, etc.)

Ordenará el proceso de evacuación y/o rescate de personas, de acuerdo a un plan establecido por él.

Una vez terminada la emergencia, elaborará el informe respectivo, recomendando las acciones correctivas que estime para el Plan de Contingencia.

PERSONAS A LAS QUE NO SE LES HA ASIGNADO TAREA ESPECIFICA

Las personas  asignadas serán el personal que labora en el Centro de Salud.

* Familiarizarse con el Plan de Contingencia

* Conocer la ubicación de los extintores, gabinetes contra incendios (si los hubiera).

* Participar en TODOS los ejercicios.

* Mantener los pasadizos y salidas despejadas.

* Alertar sobre cualquier condición de peligro.

* Mantener la calma de manera de poder escuchar las instrucciones.

* No regresar al edificio hasta que se le comunique que es seguro de hacerlo.

BRIGADAS (COMISIONES)

Se activarán las Brigadas de Evacuación – Señalización, Contra Incendios y de Primeros Auxilios.

Notificados de una alarma, se constituirán en el puesto de comando y verificarán todas las medidas preventivas:

Corte de energía en las aulas y cuarto de bombas (cisterna).

Cierre de las llaves de agua y gas (si fuera necesario).

Preparación de extintores, botiquines y otros medios de emergencia.

Contarán con todas las llaves de los ambientes.

En nuestro caso en particular las Brigadas estarán formadas por el personal que labora en la Institución Educativa, en especial aquellos que muestren cierto liderazgo entre el personal administrativo y profesores, quienes serán miembros de las comisiones. Asumiendo todas las funciones de dichas comisiones.

Las brigadas son grupos especializados en diversas acciones y tareas de respuesta ante una emergencia.

A continuación se menciona la estructura básica de las comisiones.

ESTRUCTURA  DE LAS BRIGADAS:

Brigada de  Evacuación y Señalización

Brigadas contra incendio

Brigada de Primeros Auxilios

FUNCION DE LAS BRIGADAS DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACION:

Asumido por seis o más personas que tengan ascendencia y liderazgo.

ANTES:

1   Verificará y señalizará las zonas de seguridad internas y externas, empleando los símbolos normados por Defensa Civil, en coordinación con el Jefe de Protección y Seguridad de la Institución Educativa.

2.	Deberá reconocer las zonas de peligro, seguridad interna y rutas de evacuación.

3.	Deberá disponer la ubicación del mobiliario, de tal manera que por ningún motivo interrumpan las vías o rutas de evacuación interna; asimismo, deberá dejar libre los accesos hacia las zonas de seguridad interna  y externa.

4.	No colocar objetos inestables en las partes altas ni en las rutas de evacuación o puertas de escape.

5.	Mantenerse informado de los teléfonos de emergencia: Bomberos, ambulancias, centros de salud u hospitales, Cruz Roja, Policía Nacional del Perú, Defensa Civil Distrital, etc.

6.	Verificará que las puertas del aula abran hacia fuera y que a éstas no se le coloquen llave, candado o cualquier otro tipo de seguro.

7.	Efectuará simulacros en su aula a fin de afinar detalles para los simulacros generales.

8.	Conocerá la ubicación de los tableros eléctricos y llaves de suministro de agua.

9.	Revisará periódicamente las instalaciones eléctricas internas y externas.

10.	Conocerá la utilización de extintores manuales.

11. Debe conocer las rutas de evacuación en casos de tsunamis.

12.	Debe conocer los planos de señalización de seguridad, adjuntos al presente.

DURANTE:

1.	Dará inicio del proceso de evacuación.

2.	Abrirá las puertas de salida inmediatamente, si éstas se encontraran cerradas.

1.	Abrirá las puertas de la Institución Educativa en caso lo amerite y de acuerdo a la gravedad de la emergencia.

2.	Cortará el fluido eléctrico y cerrará las llaves de agua y gas si las hubiera en coordinación con la comisión de defensa civil.

3.	Dirigirá o conducirá al alumnado y profesores en la evacuación hacia zonas de concentración interna, ubica en el patio principal y parte de la losa deportiva de la Institución Educativa.

4.	Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin de mantener la calma.

5.	Indicará al alumnado, profesores y otros  a fin que no pierdan tiempo recogiendo objetos personales.

6.	Verificará que todas las personas hayan evacuado de la I.E

DESPUÉS:

Una vez instalados en las zonas de seguridad internas de la Institución Educativa con los evacuados, se incorporarán al Puesto de Comando (PC).

Recibe las instrucciones y recomendaciones del Jefe de Protección, para que participen en las acciones de control, seguridad y evacuación, manteniendo la vigilancia de los menores.

FUNCION DE LAS BRIGADAS CONTRA INCENDIO:

Asumido por seis o más personas que tengan ascendencia y liderazgo.

ANTES:

1.	Conocer el Plan de Contingencia contra incendios.

2.	Promover en los trabajadores la conciencia de seguridad contra incendios.

3.	Participar en los programas de capacitación de seguridad contra incendios y ejercicios de simulacros.

4.	Contribuir a reducir las condiciones de riesgo eléctrico causante de incendios (cordones eléctricos con parches, desgastados o viejos que podrían causar un cortocircuito)

5.	No sobrecargar los tomacorrientes para evitar que los alambres se recalienten y ardan.

6.	Estar familiarizados con la distribución de ambientes, escaleras, puertas de salida y zonas de seguridad a fin de conducir y desplazar a los visitantes y trabajadores sin dificultad en caso de producirse alguna emergencia.

7.	Verificar en forma permanente que los equipos contra incendios se encuentren operativos

DURANTE:

1.	Al producirse la emergencia, los componentes de la Brigada de Lucha Contra Incendios actuarán en forma inmediata, constituyéndose en el lugar de los hechos con los extintores y combatirán decididamente el fuego hasta su extinción o hasta la llegada de los Bomberos.

2.	Cortar el suministro de energía eléctrica mediante la llave general.

3.	Concentrar todos los extintores requeridos en el área afectada

4.	Cuando el fuego es menor y reciente, retire los elementos inflamables de la zona afectada, para evitar que se propague.

5.	Al atacar un incendio, hágalo decididamente pero con cuidado, usando extintores, baldes con agua, arena etc.

6.	Si el incendio tomara grandes dimensiones, no se enfrente solo, escape y llame a los Bomberos (116).

7.	Al empezar a arder la ropa de una persona, haga que la persona se tienda en el suelo y ruédela cubriéndola la cara y el cuello; cúbralo con una manta o frazada para apagar el fuego.

8.	Dentro de una habitación cuando el humo es denso, busque la salida gateando o arrastrándose. El humo tiende a acumularse en la parte alta.

9.	En caso que no pueda escapar y permaneciera dentro de un ambiente, cierre la puerta para que no entre el humo y tape las rendijas con trapo.

DESPUES:

1.	No ingrese ni permita el ingreso de personas a la zona en donde se produjo el incendio, sin antes estar seguro que ha sido apagado totalmente.

2.	Contando con el apoyo del personal de seguridad, aislar el lugar afectado para evitar el ingreso de curiosos.

3.	Dejar un brigadista o personal de servicio en las inmediaciones del lugar incendiado, provisto de extintores y todas las medidas de seguridad para evitar el rebrote del fuego.

4.	Mantenerse disponible para responder inmediatamente a cualquier incidente y/o apoyar las acciones de otras brigadas.

FUNCION DE LOS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Considerando la experiencia se hace necesario mantener un nivel mínimo de reacción ante situaciones que afecten la vida, salud, integridad física de las persona que se encuentren en el interior del local, ello debe encuadrarse en lo que regularmente de denomina PRIMEROS AUXILIOS, lo cual significa estar en condiciones de actuar correctamente en caso de emergencia.

Para tal fin se adjunta los procedimientos de primeros auxilios básicos y en casos específicos ANEXO V

Sin en embargo, en forma resumida y asumido por el personal del tópico y otras con los conocimientos del caso.

ANTES:

Se capacita en conocimientos básicos de primeros auxilios y se encargará de organizar el tópico, estando pendiente del abastecimiento de medicamentos del mismo.

DURANTE:

De acuerdo a la emergencia suscitada, se instala en la zona de seguridad interna y externa, portando botiquines de primeros auxilios y camillas, ayudando a las personas que hayan sufrido lesiones menores durante la evacuación del aula.

DESPUÉS:

Brindará los primeros auxilios a los heridos leves o lesiones menores en las zonas seguras o en el tópico.

Evacuará a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos, empleando camillas.

PAUTAS PARA LOS ALUMNOS Y PROFESORES Y PEROSNAS VISITANTES EN GENERAL

- Seguir las indicaciones del personal competente.

- Conocer los dispositivos de seguridad e instalaciones de protección contra incendio.

- Conocer los medios de salida.

- No correr, caminar rápido cerrando puertas y ventanas.

- No transportar bultos.

- No regresar al sector siniestrado.

- El humo y los gases tóxicos suelen ser más peligrosos que el fuego.

- Evitar el pánico.

- Si se encuentra atrapado, colocar un trapo debajo de la puerta para evitar el ingreso de humo (en caso de incendio).

- Buscar una ventana, señalizando con una sábana o tela para poder ser localizado desde el exterior.

- Apagar ventiladores y cualquier artefacto eléctrico o electrónico

- No transponer ventanas.

- Una vez afuera de la edificación, reunirse en un lugar seguro con el resto de las personas.

- Dar información al personal de bomberos.

2.4 SIMULACROS

Por tratarse de un Institución Educativa, siendo la zona de alta sismicidad (de acuerdo a las norma sismorresistente vigente), los simulacros se deben efectuar al menos cuatro veces por año. Los objetivos principales de los simulacros son:

1.	Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del Plan como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica.

2.	Habituar a los ocupantes a evacuar la edificación.

3.	Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización, equipos de rescate, tópico, linternas.

4.	Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de ayudas externas.

5.	Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración de las oficinas de Defensa Civil del Gobierno Local y con el apoyo del Cuerpo General de Bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia.

6.	La preparación de los simulacros debe ser exhaustiva, dejando el menor resquicio posible a la improvisación, previniendo todo, entre otros, los problemas que la interrupción de la actividad aunque sea por un espacio corto de tiempo, pueda ocasionar. Se debe disponer de personal para cronometraje.

Se adjunta en el ANEXO VI, la ficha para realizar simulacros.

2.5 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

La Comisión Permanente en Defensa Civil, será la responsable de contar con un cronograma de actividades, tomando en consideración las siguientes actividades:

1.	Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial.

2.	Inventario de los medios técnicos de autoprotección.

3.	Evaluación de riesgos.

4.	Redacción de Manuales y procedimientos.

5.	Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de emergencia.

2.6 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Se elaborará un programa anual de actividades que comprenderá las siguientes actividades:

1.   Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal.

2.	Mantenimiento de las instalaciones que presente riesgo potencial.

3.	Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción

4.	Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil.

5.	Simulacros de emergencia.

ANEXO  I

DIRECTORIO TELEFONICO PARA CASOS DE EMERGENCIA

| ENTIDAD | N° TELEFONO |
| --- | --- |
| Central Bomberos – Lima | 116 / 222-0222 |
| Instituto Nacional de Defensa Civil | 115 |
| ESSALUD | 471-3343 |
| Alo ESSALUD – Cruz Roja | 472-2330 |
| Ambulancias San Cristóbal | 265-8783 |
| Dirección Nacional Contra el Terrorismo | 433-0148 y 330-4370 |
| Unidad de Explosivos UDEX | 433-3333 |
| Radio Patrulla | 432-2236 |
| Emergencias Policiales | 105 |
| Hospital Loayza | 431-3688 |
| Clínica Limatambo | 442-4670 |
| Hospital Rebagliatti | 265-4955 |
| Alerta Médica | 225-4040 |
| Sedapal – Aquafono | 317-8000 |
| Orientación al Vecino – Municipalidad de San Isidro | 513-9001 |
| Municipalidad Provincial del Callao | 453-6492 |

ANEXO  II

INVENTARIO Y OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

EXTINTORES

| N° | TIPO | CAPACIDAD | VENCIMIENTO | UBICACIÓN | PROXIMA PRUEBA HIDROSTATICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ABC | 10 Lb. |  | En pasadizo del 1º piso del pabellón A |  |
| 01 | ABC | 10 Lb. |  | En pasadizo del 1º piso del pabellón E |  |
| 01 | CO2 | 10 Lb. |  | Al ingreso Centro de Computo (1º piso del pabellón C) |  |
| 01 | ABC | 10 Lb. |  | En pasadizo del 2º piso del pabellón A |  |
| 01 | ABC | 10 Lb. |  | En pasadizo del 2º piso del pabellón C |  |
| 01 | ABC | 10 Lb. |  | En pasadizo del 2º piso del pabellón D |  |

ANEXO  III

TEMAS DE CAPACITACIÓN

| N° | ASIGNATURA | TEMAS A TRATAR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Desarrollo del Plan de Contingencia de la Institución Educativa | Organización, Medios y Medidas de Seguridad, Plan de Lucha Contra incendio, Plan de Evacuación- Directivas para realizar simulacros de Sismo e incendio. |
| 02 | Señales de Seguridad utilizadas en Defensa Civil | Normas Técnicas de Seguridad normadas por INDECOPI Reglas para el diseño de las Señales de Seguridad Importancia de las Señales de Seguridad Tipos de Señales de Seguridad |
| 03 | Incendios | Clasificación de los Fuegos y su representación gráfica. Agentes extintores - Extintores portátiles – Tipos- Uso y manejo. Técnicas de desplazamiento, emplazamiento y ataque. Medidas de seguridad para los Brigadistas. Combate para los distintos tipos de fuego. Plan de evacuación parcial y total. Rescate de personas. Puntos de reunión para casos de evacuación. Equipamientos de intervención. |
| 04 | Nociones de Primeros Auxilios | Objetivo- El Botiquín Básico- El accionar general frente a un accidentado. Tipos de lesiones que se pueden presentar: Atragantamiento, Intoxicación, Desmayo o Lipotimia, Fracturas, Desgarro Muscular, Hemorragias, Heridas Contusas, Heridas con Elementos Incrustados, Quemaduras, Problemas Cardiorrespiratorios Medidas generales a tomar frente a un accidente. Técnicas de transporte de heridos. |

ANEXO IV

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR SIMULACROS

Sistema de adiestramiento y validación del Plan.

El propósito de esta sección es establecer los requerimientos para poner en práctica con éxito los adiestramientos. El programa de adiestramiento y validación está diseñado para capacitar y poner a prueba al personal asignado a las Brigadas de Emergencia. El programa también está diseñado para asegurarse de que la organización sea capaz de ejecutar las tareas necesarias para identificar rápidamente una emergencia, evaluar las consecuencias, alertar a los organismos de respuesta y efectuar una correcta toma de decisiones, para las acciones de respuesta, control y restablecimiento de las operaciones.

Este adiestramiento deberá realizarlo todo el personal integrante de las Brigadas de Emergencia.

Instrucciones.

Precauciones: Los mensajes y las comunicaciones iniciales que se transmiten durante cualquier adiestramiento o simulacro, deben ir precedidos y terminados con la declaración “Esto es un ejercicio o Simulacro”  y  “Estos sucesos no están ocurriendo”.

Adiestramiento y Simulacros.

La Comisión Permanente de Defensa Civil, será responsable de la coordinación del adiestramiento o simulacro, del desarrollo de las casuísticas, las cuales incluirán como mínimo:

- Los objetivos básicos y los criterios de evaluación apropiados.

- La fecha, hora, lugar y las organizaciones participantes.

- Los sucesos simulados.

- Un programa de tiempo de sucesos iniciadores reales y simulados.

- Arreglos para una información anticipada y para los materiales que se les van a proporcionar a los evaluadores.

- Un resumen narrativo, que describa la conducción del adiestramiento o simulacro. Según sea apropiado el resumen debe incluir descripciones de las víctimas simuladas, los daños materiales calculados, y la información suministrada a los medios de comunicación.

La casuística del adiestramiento o simulacro variará en cada ocasión, con el fin de asegurar que todos los elementos principales de los planes y procedimientos de respuesta se sometan a validación por lo menos cada tres años.

Se tomarán medidas para garantizar la realización de adiestramientos y simulacros en todas las horas de trabajo y en la medida de lo posible durante fines de semana y en días feriados.

La secuencia de aviso o difusión de los simulacros deberá variar cada dos simulacros:

- Los primeros dos simulacros: Aviso a todo el personal en general tres días antes de su realización (difusión masiva).

- Los siguientes dos simulacros: Aviso a todo el personal el mismo día de su realización (aviso previo).

- Los siguientes simulacros: Aviso sólo al personal de Respuesta unos 15 minutos antes de la realización.

- Los simulacros posteriores deberán realizarse sin previo aviso.

Evaluación y Validación.

Los adiestramientos y simulacros proporcionan el medio principal para la evaluación de validación del Plan de Contingencia.

Para evaluar el desempeño y las lecciones aprendidas, se hará una crítica de una manera oportuna, después de cada adiestramiento o simulacro.

El propósito de una crítica es comparar la respuesta observada de los participantes con la respuesta esperada de la casuística. La crítica incluirá una exposición de las deficiencias observadas, las acciones correctivas propuestas, así como las acciones acertadas no contempladas.

##### Prevención y Control de Incendios.

El presente Procedimiento Operacional de Control de Incendios, tiene por finalidad el de establecer las normas, disposiciones y pautas que regulan las acciones para reportar, confinar, y extinguir fuegos; proteger la vida del personal, y reducir las pérdidas materiales ocasionadas por incendios.

El Procedimiento de Control de Incendios, comprende a todo el personal integrante de las Brigadas de Emergencia  y su cumplimiento es de carácter obligatorio.

###### Clasificación de riesgo de incendio:

El material empleado en la construcción es concreto. La edificación se encuentra clasificada como “semi resistente al fuego”, muros resistentes y muros perimetrales de cierre con resistencia al fuego mínima de 2 horas,  los techos con resistencia al fuego mínima de 1 hora.

De acuerdo a la clasificación del tipo de construcción (Semi combustible) y las características de la ocupación, la edificación se encuentra clasificada por la Norma Técnica Peruana 350.043-1998 “Extintores Portátiles de Incendio”, como “Riesgo Moderado”.

###### Sistemas de protección contra incendios

###### El sistema de protección contra incendios de la edificación se basa en la identificación, selección, distribución e instalación de extintores portátiles establecido por la Norma Técnica Peruana 350.043-1998 “Extintores Portátiles de Incendio”.

###### Inspección y mantenimiento

La inspección de los extintores se realiza  mensualmente, la recarga anual y las pruebas hidrostáticas cada cinco años, este último se realizará a cargo de una empresa particular especializada.

Procedimientos:

Planeamiento

La respuesta primaria ante incendios está garantizada mediante la distribución, instalación y mantenimiento adecuado de extintores portátiles.

Organización:

La Brigada de Lucha Contra Incendio del local esta conformada por el personal designado y voluntario a los cuales se les denomina Brigadistas.

Capacitación:

- En coordinación con los organismos de apoyo externo (Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y otros), o de empresas garantizadas, se entrenará y capacitará al personal en las acciones a seguir en caso de incendio y en la correcta aplicación del presente procedimiento operacional.

- Semestralmente y/o cuando se estime conveniente, se programarán y realizarán Simulacros de Incendio, en los cuales la participación del personal es obligatoria.

Ejecución:

- Cuando el incendio es detectado por alguna persona que inicialmente contacta con la fuente de riesgo, se comunicará a viva voz con el personal brigadista o de Vigilancia, quienes al recibir la alarma pondrán en aviso al Jefe de Brigada de Lucha contra Incendio.

- El Jefe de la Brigada de Lucha contra incendio verificará y evaluará el riesgo alertado y decidirá la necesidad o no de ejecutar los Procedimiento de Control de Incendios y/o de Evacuación de las  Instalaciones.

- Cuando se tome la decisión de evacuar las instalaciones por causa de Incendio, esta decisión será transmitida al Puesto de Comando.

- La respuesta inicial para el control de incendios, comprenderá la participación del siguiente personal:

- Jefe de Brigada.

- Brigadistas  con extintores portátiles (para operación inicial).

- Para enfrentar un incendio (Ataque Inicial), se procederá a llevar extintores hasta el lugar de los hechos, o donde se encuentra el fuego.

- El Jefe de Brigada y los brigadistas que operan los extintores, se dirigirán hacia la zona afectada y harán uso de los equipos tratando de extinguir el fuego, mientras llega el apoyo externo.

- Si el fuego no se logra apagar con los extintores, el equipo de brigadistas se retirará del lugar, poniéndose a disposición del Jefe de Brigada para apoyar en las operaciones de control, así mismo solicitar la intervención de los equipos de apoyo externo (Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú).

- Solicite al personal de vigilancia, el corte del suministro de energía en el área afectada.

- Iniciar el procedimiento de Evacuación de las Instalaciones, principalmente de la zona afectada (evacuación parcial), o de todo el local (evacuación total).

- Al llegar la primera unidad del equipo de apoyo externo (Cuerpo de Bomberos), el efectivo que está al mando de dicha unidad, asumirá el Comando de las Operaciones en coordinación con Jefe de Protección y Seguridad del local y el Jefe de Brigada de Lucha Contra Incendio.

- Entregar los planos con la disposición de ambientes, la ubicación de los ductos y sistemas de ventilación, los planos del sistema de distribución eléctrica y los inventarios de los materiales almacenados al Cuerpo General de Bomberos.

- La Brigada de Emergencia permanecerá dentro de las instalaciones únicamente si esta reúne las condiciones de seguridad y si es autorizada su permanencia por el Cuerpo de Bomberos.

- El personal de la Brigada de Emergencia apoyará la labor de los bomberos iniciando las actividades de ventilación y salvamento de bienes, de acuerdo a las prioridades establecidas.

- Todo el personal de la brigada de emergencia que no tenga asignada ninguna actividad específica deberá permanecer en el Área de Reunión asignada por los bomberos, hasta recibir las órdenes del Jefe de Brigada.

Control:

- Toda acción que se tome y que esté especificado en el presente procedimiento, dará origen a la presentación de un informe a la Comisión Permanente de Defensa Civil, el mismo que será preparado y visado por el Jefe de Protección y Seguridad, siendo remitido dentro de las 24 horas subsiguientes.

ANEXO V

NOCIONES BASICAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Considerando la experiencia, se hace necesario mantener un nivel mínimo de reacción ante situaciones que afecten la salud o integridad psico-físico de las personas, que se encuentran en el interior del colegio, ello debe encuadrarse en lo que regularmente se denomina PRIMEROS AUXILIOS, lo cual significa estar en condiciones de actuar correctamente en un caso de emergencia médica.

Las actividades de primeros auxilios, buscan necesariamente cubrir las posibilidades de riesgo, tomando las acciones correctas y sencillas que convienen al mejor manejo de las emergencias, en caso de salvaguarda de la vida y evitando causar lesiones irreversibles en personas accidentadas o en situaciones de emergencias médicas.

Por la delicadeza de la actividad, se hace necesaria la puesta en vigencia de actividades de entrenamiento, que deban incluirse en los programas de instrucción y adiestramiento, entrenamiento y reentrenamiento, por lo que en la presente Disposición Operativa, solo se consideran aquellas acciones que puedan preguntarse en cumplimiento del servicio, de una manera sucinta y resumida.

  - NOCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

A.1 Concepto

Se denomina Primeros Auxilios a las medidas rápidas y eficaces que se adoptan para atender y socorrer adecuadamente a toda persona que ha sufrido un accidente o que ha sido atacada súbitamente por una enfermedad aguda.

Esta ayuda preliminar se realiza mientras acude el médico para darle el tratamiento de orden profesional, generalmente los primeros auxilios se efectúa cuando se presentan heridas seguidas de hemorragias, fracturas, luxaciones, cólicos, shocks, asfixia, etc.

La ayuda que se presta con los primeros auxilios es de orden físico y espiritual, a fin de que la víctima colabore en su reestablecimiento.

Ayuda física consiste en la atención que se le brinda al órgano, aparatos o miembros del cuerpo de la persona afectada. Para ello se utilizarán las técnicas paramédicas, y los medicamentos e instrumentos necesarios según sea el caso.

En este aspecto, juega un papel importante el mantenimiento del tópico y el instrumento primario en el local y en general en todos aquellos lugares donde existan posibilidades de su requerimiento.

Asimismo, es muy importante que el tópico del colegio se encuentre bien equipado.

La ayuda espiritual o psicológica consiste en la preparación anímica del accidentado, dándole serenidad y tranquilidad para que su organismo responda positivamente a la acción de las técnicas y medicinas utilizadas en su atención. Con esta ayuda se disipan los temores y el pánico, brindándole confianza al afectado.

A.2 Importancia

La necesidad de conocer y prepararse para brindar los primeros auxilios a un accidentado o a un enfermo, es de vital importancia, porque la mayor satisfacción humana es brindar ayuda al prójimo, sobre todo cuando se presentan catástrofes o eventualidades en los lugares donde no existen Centros Hospitalarios, ni personal médico que se encargue de atender a las víctimas.

Por ello, conocer los primeros auxilios es una responsabilidad cívica y social de las personas. El conocimiento de estas técnicas nos permitirá por un lado, socorrer a los heridos, accidentados o enfermos, y conducir a las personas afectadas a lograr su tranquilidad y reestablecer el orden allí, donde exista zozobra y pánico.

El conocimiento de los Primeros Auxilios proporciona seguridad en el hogar, en el trabajo, en el centro educativo, en las calles, en las pistas y en cualquier lugar que nos encontremos.

Brindando los primeros auxilios a las personas, exteriorizamos en el más alto grado, el sentimiento de solidaridad y de ayuda al prójimo.

  - NORMAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Al encontrarnos frente a una situación donde debe brindarse los primeros auxilios, es necesario tener en cuenta las siguientes normas básicas:

    - Inmovilizar a la persona afectada sobre todo si se trata de heridas y fracturas (los movimientos pueden complicar su estado de salud), salvo que su condición haga urgente su traslado para recibir atención especializada.

    - Utilizar compresas, vendajes o tablillas, según sea el caso para movilizar al accidentado.

    - Tranquilizar al accidentado, manteniendo frente a él la serenidad debida, evitando crear pánico y zozobra. De este modo es posible que la atención sufra mayores efectos.

    - Planificar los procedimientos a seguir, teniendo en cuenta el tipo de accidente y enfermedad generada.

    - Se hace necesario también planificar el uso de los medios y recursos materiales y humanos con que se dispone.

    - Utilizar solo las medidas y técnicas apropiadas para brindar los primeros auxilios. No deben realizarse maniobras forzadas que puedan causar daños irreparables.

    - Evite comentarios con otras personas en el lugar del accidente y abstenerse de diagnóstico de cualquier naturaleza, que resulten contraproducentes.

    - Atender al accidentado y estar a cargo de él, hasta que pueda ser confiado a personas calificadas, o hasta que se recupere o esté en manos de sus familiares.

    - El que presta los primeros auxilios no debe extralimitarse mas allá de sus conocimientos y capacidad, debe procurar no causar mas daño del que ha recibido el accidentado.

    - Si fuera necesario pida ayuda médica o de personas calificadas.

  - TIPOS COMUNES EN PRIMEROS AUXILIOS

PRIMEROS AUXILIOS EN QUEMADURAS.

Cuando nos encontramos frente a un caso de quemaduras, debemos proceder de la siguiente manera:

    - Aliviar el dolor de la víctima

    - Evitar la infección de la piel cuando ésta ha sido destruida.

    - Administrarle plasma ya que la víctima esta en shock.

    - Sumergir la parte quemada en agua durante un tiempo prolongado, luego cubrirla con vendas estériles o limpias pero sumergirlas en agua fría o helada.

    - Secar las heridas con cuidado pero sin frotarlas.

    - No cortar las ampollas, por allí entra la infección

    - Cuando las quemaduras han afectado los miembros superiores o inferiores se buscará tenerlos en alto.

PRIMEROS AUXILIOS EN HEMORRAGIAS

Las hemorragias, son la pérdida de sangre por efectos del impacto de elementos cortantes, punzantes o punzo cortantes, que producen heridas en el cuerpo del hombre.

Cuando se produce una hemorragia, debe procederse de inmediato a cortar el fluido de sangre, los métodos de presión directa en la arteria y elevación del miembro afectado.

- El método de presión directa.- Consiste en presionar con gasa o un pañuelo limpio, por un tiempo prolongado, la arteria afectada. Puede realizarse con la mano o ajustarlo con una tela. Es preciso cuidar que no se desprendan los coágulos formados en la herida.

- El método de la elevación de los miembros.- Este método consiste en poner en alto el miembro lesionado, luego de ser vendado a compresión, el brazo debe elevarse a una altura mayor que el corazón del accidentado.

Si la compresión ni la presión resultan, debe buscarse la ubicación del trayecto de la arteria sangrante y presionarla fuertemente contra el hueso. En el brazo, la arteria se localiza entre el canal formado entre el bíceps y el tríceps, en los miembros inferiores se localiza en la zona del pliegue en la ingle, ahí se cruza con el hueso pelviano.

PRIMEROS AUXILIOS EN ASFIXIAS

Las asfixias, son manifestaciones de las alteraciones que sufre el aparato respiratorio, debido a lesiones en las vías respiratorias, por la presencia de cuerpos extraños sólidos en la faringe, por acumulación de secreciones detrás de la garganta, por el enrarecimiento del aire con gases tóxicos, por el uso de grageas, etc.

Cuando nos encontramos frente a un asfixiado, es preciso aplicar la respiración artificial hasta que comience a respirar sin ayuda, o hasta que sea declarado muerto por el médico.

Los métodos más usados son la respiración boca a boca, boca a nariz, compresión toráxica y movilización de brazos.

Respiración boca a boca o boca a nariz

Para llevar a cabo esta técnica, es necesario actuar con mucha rapidez y tranquilidad, siguiendo los siguientes pasos:

- Verificar, utilizando los dedos, que no exista ningún cuerpo extraño dentro de la boca. En caso contrario extraerlo inmediatamente.

- Inclinar la cabeza del paciente hacia atrás, para que el mentón quede hacia arriba.

- Colocar la mano izquierda debajo de la cabeza del accidentado y la mano derecha en la cabeza para inclinarla hacia atrás, a fin de que la lengua no sea obstáculo.

- Para abrir más la boca, tire o empuje la mandíbula hacia delante.

- Presione con el pulgar e índice de la mano derecha las alas de la nariz, para obstruirlas y conseguir que el aire no escape y vaya a los pulmones.

- Soplar con fuerza dentro de la boca del accidentado, si realiza algún movimiento de expansión deje de soplar. Cuando se baje se volverá a soplar.

- Limpiar bien la boca y reiniciar la respiración artificial.

- Si el aire soplado no entra a los pulmones, el movimiento o expansión se producirá en el estómago del accidentado.

PRIMEROS AUXILIOS EN FRACTURAS

Las fracturas son rupturas que sufren los huesos del cuerpo, por efectos de un fuerte impacto.

Las fracturas pueden ser abiertas o cerradas, las abiertas son aquellas que son acompañadas de heridas externas, por las que pueden aparecer segmentos del hueso fracturado. Las heridas cerradas son las que comprometen los tejidos externos.

Cuando estamos frente a un accidentado con fracturas, es necesario identificar el segmento fracturado, evitando en lo posible todo movimiento de la zona lesionada.

Los primeros auxilios le serán brindados, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Proteger al accidentado de otras posibles lesiones, ubicarlo en un lugar seguro y no moverlo.

- Observar y controlar la respiración, en caso necesario brindarle la respiración artificial.

- Inmovilizar la parte del segmento fracturado mediante el entablillado y vendaje, hasta que se pueda transportar al accidentado.

- Nunca se debe tratar de colocar los huesos en su sitio, es peligroso, eso solo debe hacerlo el médico o un quiropráctico.

- Solo movilice al accidentado si hay peligro de explosión del vehículo o ambiente en donde se encuentra, o si existe otros peligros para la vida.

- Solicitar con prontitud asistencia médica o una ambulancia.

ANEXO VI

###### FICHA DE REPORTE A UTILIZAR PARA REALIZAR SIMULACROS

I   ANTES

  - INFORMACION GENERAL

## Local		:    I. E. Nº 5099 – Ricardo Palma

Dirección	:   Intersección de Calles José Olaya, Ramón Castilla, y José Galvez, Urb. Jorge Chavez 1º Etapa, Distrito y Provincia Constitucional del Callao

  - ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO:

    - ¿Tiene conformado y activado la                     1.1.1 ¿Ha formulado su Plan

Comisión Permanente de                                        de Protección, Seguridad

Defensa Civil? Adjuntan relación                              y evacuación? Adjuntan

SI                  NO                                                        SI                   NO

    - ¿La infraestructura del local                           1.1.2  ¿ Ha señalizado con

ha sido inspeccionada por un técnico                           con los símbolos

o profesional en la materia?                                     Correspondientes a lo

Normado por Defensa Civil

SI                  NO

SI                    NO

    - ¿Tiene conformada las brigadas de

Defensa Civil? Adjuntan la relación

De los integrantes

SI                  NO

  - EQUIPAMIENTO MINIMO DE SEGURIDAD

SI                     NO

Botiquín

Bolsa de Arena y/o extintor

Sistema de Alarma de emergencia

### II   DURANTE

2.1 ACTITUD ASUMIDA DURANTE EL SIMULACRO DE EVALUACIÓN

2.1.1 De las autoridades

Serena                              Indiferente                               Indisciplinada

2.1.2 Del personal administrativo

Serena                              Indiferente                               Indisciplinada

2.1.3 Del público usuario (alumnos)

Serena                              Indiferente                               Indisciplinada

2.2 EL DESPLAZAMIENTO DURANTE EL SIMULACRO DE EVACUACIÓN SE REALIZÓ:

SI                       NO

2.2.1 Rápidamente y en forma ordenada

2.2.2 Usando ruta de escape señalizadas o apropiadas

2.2.3 Ubicándose más del 90% en las zonas de seguridad

2.2.4 A paso lento

2.2.5 Atropelladamente

2.2.6 Usando rutas de escape inapropiadas

2.3 TIEMPO DE DURACIÓN DEL SIMULACRO

2.3.1. Se realizó en menos de 2´

## CÓDIGO

Menos de 2´- Excelente-felicitaciones.

Menos de 3´- Bueno – felicitaciones.

Menos de 4´- Regular – reflexionar

Menos de 5´- Reprogramar

2.3.2 Se realizó en menos de 3´

2.3.3 Se realizó en menos de 4´

2.3.4 Se realizó en menos de 5´

2.4 SISTEMA DE ALARMA

SI      NO

Verificar que el sistema de alarma se escucho en toda la Institución

### III   DESPUÉS

3.1 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

#### De la Comisión Permanente de Defensa Civil:

3.1.1 PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

TODOS:                          LA MAYORIA:                       POCOS:

#### Del Jefe de Protección, Seguridad y Evacuación:

3.1.2 ¿Asumió su función de líder en la conducción del Simulacro?

SI 	                  NO

3.1.3 ¿Las Instrucciones que dio a los brigadistas y ocupantes en general fueron claras y correctas?

SI 	                  NO

#### De los Brigadistas:

3.1.4 ¿El brigadista de Seguridad y Evacuación condujo a las personas y las instó a mantener la calma en la zona de Seguridad?

SI 	                  NO

3.1.5. ¿El brigadista de Señalización y Protección sirvió a las personas y las insto a mantener la calma en la zona de seguridad interna.

SI 	                  NO

##### CONCLUSIONES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL SIMULACRO

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

RECOMENDACIONES

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________

Fecha:

.........................................................

EVALUADOR

| CALCULO DE NUMERO DE OCUPANTES DE LA EDIFICACION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. Nº 5099 RICARDO PALMA - CALLAO |  |  |  |  |  |  |
| PABELLONES | Largo (ml) | Ancho (ml) | AREA (m2) | COEFICIENTE m2/pers | AFORO PARCIAL | AFORO TOTAL |
| Pabellón A del Primer Piso |  |  |  |  |  |  |
| Sala de Profesores | 3,57 | 7,94 | 28,35 | 2,5 | 11 |  |
| Deposito Material Didáctico | 3,57 | 3,95 | 14,10 | SNT-DCA | 0 |  |
| Secretaria | 3,57 | 3,78 | 13,49 | SNT-DCA | 2 |  |
| Dirección | 3,60 | 7,6 | 27,36 | SNT-DCA | 4 |  |
| Mesa de Partes | 3,57 | 3,65 | 13,03 | SNT-DCA | 1 |  |
| Tópico | 3,57 | 3,65 | 13,03 | SNT-DCA | 3 | 21 |
| Pabellón A del Segundo Piso |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorio Multifuncional Física- Química | 11,60 | 7,60 | 88,16 | 2,5 | 35 |  |
| Deposito | 3,60 | 7,60 | 27,36 | SNT-DCA | 0 | 35 |
| Pabellón B Primer Piso |  |  |  |  |  |  |
| Aula 1 | 7,70 | 7,43 | 57,21 | 1,5 | 38 |  |
| Aula 2 | 7,70 | 7,43 | 57,21 | 1,5 | 38 |  |
| Aula 3 | 7,70 | 7,43 | 57,21 | 1,5 | 38 | 114 |
| Pabellón B Segundo Piso |  |  |  |  |  |  |
| Aula 4 | 7,70 | 7,43 | 57,21 | 1,5 | 38 |  |
| Aula 5 | 7,70 | 7,43 | 57,21 | 1,5 | 38 |  |
| Aula 6 | 7,70 | 7,43 | 57,21 | 1,5 | 38 | 114 |
| Pabellón C Primer Piso |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorio de computación | 11,41 | 7,65 | 87,29 | 2,5 | 35 | 35 |
| Pabellón C Segundo Piso |  |  |  |  |  |  |
| Biblioteca | 6,87 | 7,65 | 52,56 | 2,25 | 23 |  |
| Deposito de Libros | 3,50 | 7,65 | 26,78 | SNT-DCA | 2 | 25 |
| Pabellón D Primer Piso |  |  |  |  |  |  |
| Aula 7 | 7,70 | 7,65 | 58,91 | 1,5 | 39 |  |
| Aula 8 | 7,70 | 7,65 | 58,91 | 1,5 | 39 |  |
| Aula 9 | 7,70 | 7,65 | 58,91 | 1,5 | 39 |  |
| Aula 10 | 7,70 | 7,65 | 58,91 | 1,5 | 39 | 156 |
| Pabellón D Segundo Piso |  |  |  |  |  |  |
| Aula 11 | 7,70 | 7,65 | 58,91 | 1,5 | 39 |  |
| Aula 12 | 7,70 | 7,65 | 58,91 | 1,5 | 39 |  |
| Aula 13 | 7,70 | 7,65 | 58,91 | 1,5 | 39 |  |
| Aula 14 | 7,70 | 7,65 | 58,91 | 1,5 | 39 | 156 |
| Pabellón E Primer Piso |  |  |  |  |  |  |
| Taller de carpintería metálica | 7,60 | 13,25 | 100,70 | 7 | 14 |  |
| Taller de Industria del vestidos | 7,60 | 9,70 | 73,72 | 3,5 | 21 | 35 |
| Pabellón E Segundo Piso |  |  |  |  |  |  |
| Taller de Innovación Pedagógica | 7,60 | 11,30 | 85,88 | 3,5 | 25 | 25 |
| SNT-DCA: Sin norma técnica - de acuerdo al ambiente |  |  |  |  |  | 716 |

## PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

La presente memoria descriptiva, tiene por objeto describir los diferentes componentes de los sistemas de seguridad del local escolar.

Para el planteamiento de la presente memoria previamente se elaboró un estudio (a nivel de los planos del proyecto), lo cual ha contribuido con el diseño de los sistemas de evacuación, señalización y los elementos de lucha contra incendios, que se implementará para este local, con la finalidad  de brindar protección a las personas y a la propiedad.

Se ha tomado como base el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en lo referente a la protección contra incendios y señalización para evacuación.

2.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

Las diferentes características del proyecto están contenidas en la Memoria Descriptiva del Proyecto de: “Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la Institución Educativa Nº 5099 Ricardo Palma - Callao”.

El Proyecto esta ubicado en la intersección de las calles José Olaya, Ramón Castilla, y José Gálvez, siendo el acceso principal a la zona por la Av. Tomas Valle de la Urb. Jorge Chávez 1º Etapa, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao; dicho terreno presenta una topografía moderada entre la cota de vereda (ingreso principal) +/- 0.00 (+35.26) por la calle José Gálvez y la cota de vereda ingreso secundario +34.74 (– 0.52), por la Calle Ramón Astilla.

El terreno materia de estudio tiene una forma irregular con un área de 4307.60 m2 y un perímetro acumulado de 282.80 m.

Actualmente el entorno urbano inmediato del Proyecto cuenta con sus servicios básicos como son: redes de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y conexiones domiciliarias.

Cuenta con una capacidad de 761 alumnos, de los cuales existen dos turnos; el primero con una capacidad de 342, y el segundo de 419.

La Institución Educativa Nº 5099, cuenta con cinco (05) pabellones (A, B, C, D y E):

Pabellón A, cuenta con dos niveles cuyos ambientes son: en el primer piso, sala profesores, depósito material didáctico, secretaría, dirección, tópico, mesa de partes y SS. HH. y en el segundo piso el laboratorio multifuncional física – química y depósitos.

Pabellón B, cuenta con dos niveles cuyos ambientes son: en el primer piso las aulas Nº 1, Nº 2, Nº 3 y SS. HH y en el segundo piso las aulas Nº 4, Nº 5 y Nº 6 y el deposito de educación física.

Pabellón C, cuenta con dos niveles y cuyos ambientes son: en el primer piso el laboratorio de cómputo y en segundo piso, la biblioteca y depósito de libros.

Pabellón D, cuenta con dos niveles y cuyos ambientes son: en el primer piso, las aulas Nº 7, Nº 8 y Nº 9 y Nº 10; y en el segundo piso, las aulas Nº 11, Nº 12 y Nº 13 y Nº 14.

Pabellón E, cuenta con dos niveles y cuyos ambientes son: en el primer piso, Taller de carpintería metálica, Taller de industria de vestido y SS. HH.; y en segundo piso, taller de innovación Pedagógica.

Situación Actual

Se visualiza la existencia de una losa de concreto longitudinal de e= 4”, entre los pabellones “A”, “B” y “C”, áreas con material en terreno natural (espalda de los pabellones “B” y “C”), no existe cisterna de agua, se observa un escenario de concreto, cajas de registro de desagüe, protector metálico del muro perimétrico ineficiente, mobiliario escolar, equipamiento menor como por ejemplo; gruta, áreas verdes en mal estado, asta de bandera, módulos de aulas existentes prefabricadas en la parte posterior del pabellón “B”, servicios higiénicos de hombres y mujeres.

En el Pabellón “B” a rehabilitar, veredas exteriores, rampas, ladrillo pasteleros a reponer, carpintería metálica y de madera a mantener y puertas a reponer, en los baños de hombres existe la presencia de constantes atoros requiriendo demolición y reposición y pintura e general.

En el Pabellón “C” a rehabilitar, se observa el deterioro en: paredes, puertas, ventanas, tarrajeo, falta ladrillo pastelero, muro interior a demoler, pintura en general.

En los Pabellones “B” y “C” en la zona final del Pabellón “B” se demolerá el piso de los SS. HH. existentes, plantear rampas y baño para personas con discapacidad, completar rampas de acceso al patio, demarcación del patio, pintura en general, reposición de ladrillo pastelero en el Pabellón “B”, mejoramiento en algunos paños de las veredas existentes, colocación de cantoneras metálicas, y barandas de ø 2 1/2”.

El patio de concreto será demarcado, dando mantenimiento a los arcos metálicos de fulbito, pintura de los muros perimétricos, pintura en general.

ZONIFICACION - ORGANIZACIÓN ESPACIAL

El ingreso principal existente se encuentra ubicado en la calle José Olaya por ser la vía principal, de acceso desde la Av. Tomas Valle.

En el nivel +/- 0.00 se encuentra ubicado en la plataforma del ingreso principal, a la derecha e izquierda se encuentran los pabellones “A” y “B”, de dos niveles conectadas a través de una escalera con una estructura aporticada, y el pabellón “C” en la zona adyacente generando un patio central de concreto.

Asimismo, entre ellos se ubica en la parte lateral posterior al módulo B, dos módulos prefabricados con materiales livianos, los cuales se desmontarán completamente, dando lugar a un espacio libre.

También hay un kiosco metálico, escenario de h=1.00 m., y una asta de bandera, que solo recibirán mantenimiento (pintado).

DISEÑO DEL PROYECTO

PROYECTO DE AMPLIACIÓN

Los trabajos referidos a obra nueva se refieren a la construcción de dos nuevos pabellones de 2 pisos y una ampliación de vivienda para la guardianía (ubicado en la segunda planta de SS. HH. de mujeres), como se aprecian en planos.

Pabellón “D”: con 08 aulas (04 en el primer nivel, y 04 en el segundo nivel), escalera con depósito, rampas y estacionamiento o zona de descarga.

Pabellón “E”: con 03 talleres (01 taller de industria del vestido más 01 taller de carpintería metálica en el primer piso y taller de innovación pedagógica en el segundo piso), dos módulos de servicios higiénicos (cada uno con 01 inodoro, 01 lavatorio y 01 ducha + cambiador)

PROYECTO DE REHABILITACIÓN

Complementado la información técnica con lo definido en los planos, a continuación se mencionan las áreas del proyecto:

# 3.-ANÁLISIS DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN

Dado que el proyecto cuenta con todas las especificaciones técnicas exigidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones (lo cual debe ser corroborado con las firmas en los planos respectivos del arquitecto e ingenieros de cada especialidad), se recuerda la obligación de que todas las vías de evacuación horizontales, verticales y salidas dentro del local escolar, encaminadas a canalizar el flujo de personas, hacia las zonas de seguridad interna y externa (tanto al patio principal como hacia la vía pública) durante una emergencia, se encuentren libres de obstrucciones, sean estas permanentes o temporales, tal y como se señalan en los planos correspondientes, en donde se observa las líneas de flujo para la evacuación de los ambientes, tanto internas como externas. Asimismo, se reitera que las puertas de salida de emergencia y las puertas (portones de dos hojas) de salida al exterior se abran en la dirección de la evacuación (hacia fuera). La entrada principal y la secundaria deberán estar libre de obstrucciones como: vendedores ambulantes, autos estacionados y otros, deberá implementarse una zona rígida alrededor de la puerta principal del local de salud, se deberá pintar el perímetro del área que represente la zona rígida. Se pintarán en las áreas libres identificadas en los planos, los círculos de concentración de personas para casos de emergencias.

3.1.- VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDA:

La identificación de las diferentes rutas de evacuación, se realizará de acuerdo a lo indicado en los planos de evacuación, que forman parte de este plan, así como de la señalización de Defensa Civil, lo cual se indica en los siguientes planos:

Planos de Rutas de Evacuación: EV-01 y EV-02.

Planos de Señalización: SE-01 y SE-02.

Planos de Rutas de Evacuación:

Planos  EV-01 y EV-02:

Se ha definido formas de evacuación, de acuerdo a la magnitud del evento.

En primera instancia si el evento no es de mayor magnitud (sismo leve o similar), las personas se colocarán en las zonas seguras para casos de sismo (intersección de viga-columna).

Se debe tener en cuenta que en los diferentes ambientes existen, debidamente señalizadas, zonas seguras en caso de sismos, estas zonas serán utilizadas por las personas que no logren ganar con rapidez la puerta de salida al exterior, y una vez terminado el movimiento sísmico, evacuarán de manera ordenada el ambiente donde se encontraran.

Si en caso el evento fuera de mayor magnitud, todas las personas ubicadas en las zonas de seguridad interna, evacuarán hacia el patio principal donde se encuentran demarcados los círculos de concentración de personas para cada uno de los ambientes (esto también es aplicable para el caso de incendios).

De considerarlo conveniente y de acuerdo a la magnitud del evento, la autoridad responsable ordenará la evacuación total del local escolar, a través del acceso o portón principal de dos hojas de 3.00 m de ancho.

Por cada nivel y de acuerdo a los respectivos planos de evacuación, las personas evacuarán cada piso o nivel siguiendo las líneas de flujo que se presentan en los planos de rutas de evacuación, descendiendo por las tres escaleras que se ubican en el local escolar de 1.60 m y 1.50 m.

La entrada principal (Calle José Olaya) y el acceso secundario (intersección de Calles José Gálvez y Ramón Castilla), para que no representen riesgo alguno  para la integridad física de los alumnos, docentes, personal administrativo y demás visitantes, como es el caso del tránsito vehicular, será necesario que la persona que se encargue de las mencionadas puertas de entrada y salida, procedan a detener el tránsito en la calle, a fin de facilitar la salida de las personas, para esto se le deberá dotar de elementos que alerten a los conductores de vehículos a fin que se detengan, como carteles con la señal de PARE, silbatos u otros similares. Asimismo, será necesario que el portón principal se encuentre libre de obstáculos (vehículos estacionados, ambulantes, etc.), que dificulten la salida a la zona de seguridad externa.

Planos de Señalización:

Planos SE-01 y SE-02:

Se adjunta además, los planos de Señalización.

Dicha señalización está adecuadamente distribuida para que en casos de evacuación sean ayudas visuales de impacto, para que las personas se orienten de mejor manera a las zonas de seguridad, y también para ubicar fácilmente los elementos de lucha contra incendio y de primeros auxilios (como el tópico) y los botiquines. Así tenemos por ejemplo, que las personas de las aulas 5 y 6 del Pabellón B (segundo piso) que evacuan por sus respectivas puertas, hacia el pasadizo de circulación, verán la señal de salida hacia la izquierda (flecha de ruta de evacuación), ubicadas en el parapeto del segundo piso, frente a las dos puertas de salida de las mencionadas aulas y que las guiará hacia el pasadizo del Pabellón C, donde encontrarán dos señales de salida hacia la derecha y que los guiara hacia la escalera 2.

El cálculo estimado de la máxima cantidad de personas (716), ha sido dado considerando las condiciones más críticas de afluencia para cada uno de los ambientes involucrados de la edificación, pero como se ha mencionado, la I. E. Nº 5099 tiene dos turnos, en el turno mañana cuenta con 342 alumnos y con 419 alumnos en el turno tarde, de lo cual se desprende que el local escolar no esta ocupado en su máxima ocupancia.

Considerando la cantidad de personas indicadas, comparados con el dimensionamiento de los componentes de las vías de evacuación (ancho de puertas y vías de evacuación), podemos mencionar que las vías de evacuación del local escolar, abastecen la carga de ocupancia, cumpliendo con la normatividad vigente, Norma Técnica de Diseño para locales de educación.

En conclusión la edificación respeta las dimensiones mínimas en anchos de puertas (son como mínimo de 1.00 m), anchos de pasadizos (son de 1.85 m a 2.00 m), según y ancho de escaleras según el número de personas a evacuar (son de 1.50 m a 1.60 m), las cuales forman parte de las vías de evacuación definidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

## 4.- BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS

Los botiquines de primeros auxilios serán 21 y estarán colocados estratégicamente en cada una de las aulas y en los talleres, laboratorios y biblioteca, asimismo, en el Pabellón A (zona administrativa), se ubicará el tópico, donde habrá una atención mas especializada, puesto que los botiquines que se ubicarán en las aulas, contendrán lo mínimo necesario, pues de tenerse un caso mas “grave”, será llevado al tópico y previa evaluación, a un centro de salud u hospital.

## 5.- SISTEMAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

En este tema se debe tener en cuenta la N.T.P. 350.043-1 del año 1998, sobre Extintores Portátiles: Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática.

La I. E. Nº 5099 deberá contar con al menos ocho extintores, ubicados estratégicamente, según se muestran en los planos adjuntos al presente informe. Dos de los cuales serán de CO2 de 10 libras y los otros seis serán de PQS –ABC de 6 Kg.

Asimismo, la Dirección del Centro de Salud deberá realizar la gestión a fin de contar con dos linternas de al menos 4.5 voltios (3 pilas grandes), ubicadas, una en un ambiente para guardianía y a disposición del guardián y la otra en la Secretaría del local escolar.

Es importante señalar que las señales de rutas de evacuación (flechas de salida y señal de escalera), la de zona segura en caso de sismos y la señal de riesgo eléctrico, deberán colocarse a una altura de 1.50 m, sobre el nivel del piso terminado.

Las señales de extintor y botiquín se colocarán a una altura de 1.50 m.

PLANILLA DE METRADOS Y PRESUPUESTO TOTAL

A continuación se presenta la planilla de metrados de todos los elementos de seguridad para casos de emergencia, los mismos que será necesario implementar, con la finalidad de proteger la vida de las personas y el patrimonio del local escolar.

Asimismo, debido al mantenimiento anual que se realiza en las instituciones educativas de la Región Callao, lo que incluye reparaciones menores y el pintado de aulas, pabellones y de la fachada; y a que los alumnos deterioran continuamente las señales (sacándolas, rompiéndolas, etc.), se ha tenido por conveniente considerar un número mayor en la cantidad de señales, esto servirá para la reposición de aquellas señales dañadas o deterioradas, hasta por un periodo de dos años, por lo cual se considerará un 100% de señales adicionales.

Por lo expuesto, la planilla de metrados y el presupuesto queda de la siguiente manera:

| PROYECTO: | AMPLIACI ON, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 5099 RICARDO PALMA - CALLAO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN: | VENTANILLA - CALLAO |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO B.: | Jun-07 |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | PRECIO |  | PARCIAL |
| 01.00.00 | PLACAS DE SEÑALIZACION 20x30cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Texto y diseño ploteado en auto adhesivo |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.00 | SEÑALIZACION DE EXTINTORES |  | UND | 16 | 5.88 |  | 94.08 |
| 01.02.00 | SEÑAL DE SALIDA (en puertas de salida a patios exterior o a la calle) |  | UND | 4 | 5.88 |  | 23.52 |
| 01.03.00 | RUTA DE EVACUACION (Izquierda - Derecha) |  | UND | 94 | 3.43 |  | 322.51 |
| 01.04.00 | SEÑAL DE SIMBOLO CON TEXTO (Riesgo Eléctrico) |  | UND | 20 | 3.43 |  | 68.62 |
| 01.05.00 | ZONA DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO |  | UND | 102 | 5.88 |  | 599.76 |
| 01.06.00 | SEÑAL DE SALIDA EN ESCALERA |  | UND | 6 | 5.88 |  | 35.28 |
| 01.07.00 | SEÑAL UBICACIÓN DE BOTIQUÍN |  | UND | 40 | 5.88 |  | 235.20 |
| 01.08.00 | SEÑAL UBICACIÓN TÓPICO |  | UND | 2 | 5.88 |  | 11.76 |
| 01.09.00 | SEÑAL UBICACIÓN DE PULSADOR DE TIMBRE ALARMA |  | UND | 2 | 5.88 |  | 11.76 |
| 01.10.00 | SEÑAL DE AFORO |  | UND | 12 | 5.88 |  | 70.56 |
| 02.00.00 | EVACUACION |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.00 | PINTADO EN ZONA DE SEGURIDAD EN PISO CON PINTURA DE TRAFICO (22 CÍRCULOS DE D = 3,50 M), INC. LETRA "S" |  | M2 | 29.60 | 25.62 |  | 758.35 |
| 03.00.00 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.00 | BOTIQUIN DE MADERA DE 0.80 X 0.60 X 0.20 m. INC. MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS P/TOPICO |  | UD | 1 | 403.97 |  | 403.97 |
| 03.02.00 | BOTIQUIN DE MADERA DE 0.40 X 0.40 X 0.20 m. INC. MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS P/AULAS |  | UD | 21 | 176.07 |  | 3,697.47 |
| 03.03.00 | EXTINTORES DE CO2 DE 10 LIBRAS |  | UD | 2 | 145.00 |  | 290.00 |
| 03.04.00 | EXTINTORES PQS-ABC 6KG |  | UD | 6 | 123.20 |  | 739.20 |
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | S/. |  | 7,362.04 |
|  |  |  | IGV 19% |  |  |  | 1,398.79 |
|  |  |  | TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  | 8,760.83 |
|  | SON: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 83/100 NUEVOS SOLES |  |  |  |  |  |  |