MEMORIA DESCRIPTIVA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto esta ubicado en la intersección de las calles José Olaya, Ramón Castilla, y José Galvez, siendo el acceso principal a la zona por la Av. Tomas Valle de la Urb. Jorge Chavez 1º Etapa, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao.

Actualmente el entorno urbano inmediato del Proyecto cuenta con sus servicios básicos como son (redes de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y conexiones domiciliarias.

ANTECEDENTES

La Institución Educativa Nº 5099 – Ricardo Palma, actualmente cuenta con construcciones en material noble que son insuficientes para albergar a la población escolar. Por el momento el plantel esta salvando el impase apoyados en módulos prefabricados que no dan la seguridad y confort que el alumnado necesita para desempeñar sus labores educativas.

La dirección del Plantel a través del Oficio Nº 090-2007-DIERP-DREC, comunica al Gobierno Regional del Callao la relación de equipos y mobiliario requerido por esta institución, siendo de responsabilidad el balance realizado de sus necesidades.

El Gobierno Regional del Callao en concordancia con lo señalado en el Proyecto de Pre Inversión a nivel de Perfil (SINP 1813) ha visto por conveniente dotar de equipos y mobiliario considerado en el perfil.

OBJETIVOS

Con la ampliación de la Institución Educativa, se propone alcanzar los siguientes objetivos:

A.	Dotar a la Institución Educativa Nº 5099 – Ricardo Palma, de una infraestructura acorde con sus necesidades.

B.	Dotarlo de Mobiliario Escolar, para que los alumnos puedan hacer uso de sus instalaciones al 100% y los profesores puedan desarrollar sus clases acorde con el nivel que desempeñan ente la comunidad.

MOBILIARIO

El Mobiliario Escolar deberá cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, en cuanto a: Dimensiones, calidad y número de muebles por área de salón, teniendo en cuenta el grado en el que serán empleados. Los detalles no contemplados o complemento de información deberán ser resueltos por el Supervisor en coordinación con el usuario final, es decir la Dirección de la Institución Educativa.

DIMENSIONES

Las dimensiones de cada uno de los muebles deberán cumplir con las medidas de ancho, largo y alto acorde al nivel de estudios que van ha servir. Si fueran de madera, los espesores serán acordes con los planos adjuntos, si fueran de otro material, estos deberán cumplir con las dimensiones de largo, ancho.

El proveedor deberá brindar las especificaciones y garantías respectivas de cada uno de los muebles, con cargo a ser repuesto cualquiera o todos que no cumpliera con este u otro requisito que se menciona en la presente memoria, especificación técnica o en los planos adjuntos al presente estudio.

MATERIAL

El material será de buena calidad, resistente al uso diario y al frecuente manipuleo y traslado de estos por los alumnos y también resistente al medio ambiente, para lo cual deberán ser protegidos con sustancias acordes con el material usado, sean estas; para madera, fierro o materiales sintéticos, como, melamina, tableros de MAPRESA, entre otros,

Si los muebles fueran de madera, estos serán hechos de madera tornillo, de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su  apariencia. Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega. Será responsabilidad del contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción del manipuleo de los operarios o de lo implementos y los que por cualquier acción no alcancen al acabado de la calidad especificada.

Si los elementos fueran de fierro, la totalidad de la carpintería metálica será ejecutada respetando las dimensiones exteriores de los muebles adjuntos al presente. Todos los elementos deberán ser protegidos contra la corrosión del medio ambiente. Si fueran soldados, sin rebabas y con esquinas perfectamente en escuadra. Se entregarán en obra libre de defectos o torceduras.

La carpintería metálica será acabada con dos manos de pintura anticorrosivo, aplicada con pistola aéreo gráfica.

El acabado será aplicado en obra del color que se determine.

EQUIPAMIENTO

El Equipamiento deberá cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas como mínimo, en cuento a la configuración, capacidades, calidad, no siendo limitante las mejoras que se pueden realizar en base al avance tecnológico, buscando el mayor beneficio para la educación del alumnado y desempeño de los profesores.

La recepción de los equipos deberá estar aprobada por el Supervisor y/o especialista correspondiente, haciendo constar los plazos de garantía, capacitaciones y otros que aporten al beneficio de la educación.