## LISTADO D PROYECTO
CENTRO DE SALUD - PUERTO NUEVO (CALLAO)
LISTADO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE Y POR ADQUIRIR
| FECHA: 31 DICIEMBRE 2006 |  |  |  | $1.00 | 3.25
CLAVE | DESCRIPCIÓN | EXISTENTE | POR ADQUIRIR | TOTAL | PRECIO UNIT. (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.) | MARCA DE REFERENCIA | PROVEEDOR COTIZADO
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y DE JEFATURA
A. - INFORMES, ADMISION, ARCHIVO DE HISTORIAS
M-43 | Mostrador de atención en dos niveles con cajonería |  | 1 | 1 | 1470 | 1470 |  | CARBAJAL
M-8 | Estanteria metálica de angulos ranurados de 40 cm de profundidad | 3 |  | 3 | 114 | 0 | ANGULOS UNION | ACE
MA-48 | Escalinata Metálica De Dos Peldaños | 1 |  | 1 | 280 | 0 | LIMANOX | LIMAMED
MC-16 | Papelera Metálica |  | 2 | 2 | 65 | 130 |  | IPSS
MC-18 | Silla Metálica Giratoria Rodable, Asiento Alto |  | 2 | 2 | 455 | 910 |  | IPSS
MC-19 | Silla Metálica Giratoria Rodable | 1 | 2 | 3 | 325 | 650 |  | IPSS
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |  | 1 | 680 | 0 |  | IPSS
MC-57 | Mesa modular de madera | 2 |  | 2 | 150 | 0 |  | OJO
MC-10 | Archivador metálico 4 gavetas | 1 |  | 1 | 1075.75 | 0 | SERIE 2600 | DECORLUX
M-4b | Mesa Especial Para Computo | 2 |  | 2 | 140 | 0 | MODUART | SODIMAC
O-26 | Computadora Pentium 4 Multimedia | 2 |  | 2 | 6500 | 0 | PENTIUN IV | CARSA
O-27 | Impresora Para Computadora | 1 |  | 1 | 2063.75 | 0 | HP DESKJET 9300 | CARSA
S/C | Caja Fuerte | 1 |  | 1
B.- CONTABILIDAD, PERSONAL Y LOGISTICA
M-70 | Papelera De Madera |  | 1 | 1 | 49 | 49
M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 1 |  | 1 | 114 | 0 | ANGULOS UNION | ACE-UNION
MC-10 | Archivador metálico 4 gavetas | 1 |  | 1 | 1075.75 | 0 | SERIE 2600 | DECORLUX
MC-14 | Armario metalico de 2 puertas | 1 |  | 1 | 2184 | 0 | SERIE 91 | DECORLUX
MC-16 | Papelera Metálica |  | 2 | 2 | 65 | 130 |  | IPSS
MC-17 | Silla Metálica Apilable | 4 |  | 4 | 92 | 0 |  | ACE
MC-18 | Silla Metálica Giratoria Rodable, Asiento Alto |  | 1 | 1 | 455 | 455 |  | IPSS
MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 2 |  | 2 | 450 | 0 |  | IPSS
MC-19 | Silla Metálica Giratoria Rodable | 1 |  | 1 | 300 | 0
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |  | 1 | 1002 | 0 |  | IPSS
MC-57 | Mesa modular de madera |  | 1 | 1 | 150 | 150 |  | OJO
M-4b | Mesa Especial Para Computo |  | 1 | 1 | 140 | 140 | MODUART | SODIMAC
O-26 | Computadora Pentium 4 Multimedia |  | 1 | 1 | 6500 | 6500 | PENTIUN IV | CARSA
O-27 | Impresora Para Computadora |  | 1 | 1 | 2063.75 | 2063.75 | HP DESKJET 9300 | CARSA
C.- FARMACIA
M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 3 |  | 3 | 114 | 0 | ANGULOS UNION | ACE-UNION
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 |  | 1 | 280 | 0 | LIMANOX | LIMAMED
MC-16 | Papelera metálica |  | 2 | 2 | 65 | 130 |  | IPSS
MC-18 | Silla metálica giratoria rodable asiento alto |  | 1 | 1 | 455 | 455 |  | IPSS
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable |  | 2 | 2 | 325 | 650 |  | IPSS
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |  | 1 | 680 | 0 |  | IPSS
MC-57 | Mesa modular de madera |  | 1 | 1 | 150 | 150 |  | OJO
M-4b | Mesa especial para computo |  | 1 | 1 | 140 | 140 | MODUART | SODIMAC
O-26 | Computadora Pentium 4 Multimedia |  | 1 | 1 | 6500 | 6500 | PENTIUN IV | CARSA
O-27 | Impresora |  | 1 | 1 | 2063.75 | 2063.75 | HP DESKJET 9300 | CARSA
R-19 | Cooler DE 24 Lts. |  | 1 | 1 |  | 0
R-27 | Refrigeradora eléctrica de 14 pies R-28 | 1 |  | 1 | 1600 | 0 | MABE-NO FROST | SODIMAC
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
A.- HALL DE ESPERA
BA-16 | Papelera metálica de pedestal |  | 2 | 2 | 140 | 280
E-15 | Extintor de polvo químico seco aprox. De 6 kg. | 2 |  | 2 | 99 | 0 | ORIENTX | ACE
I-36a | Televisor a Color 21", con control |  | 1 | 1 | 650 | 650 | LG | CARSA
I-29 | Reproductor de video |  | 1 | 1 | 265 | 265 | LG | CARSA
I-36ª | Rack de pared para TV. |  | 1 | 1 | 80 | 80 |  | ACE
MC-48 | Vitrina metálica para anuncios con puerta metálica corrediza de vidrio | 2 |  | 2 | 120 | 0
MC-59a | Conjunto de butacas de tres cuerpos |  | 7 | 7 | 377 | 2639 |  | CARBAJAL
MC-59b | Mueble corrido de cuerina
MC-44ª | Pizarra acrílica | 1
O-20 | Reloj de pared de una esfera a pilas | 1 |  | 1 | 45 | 0 |  | METRO
B.- TOPICO
EM-21 | Nebulizador electrico portatil |  | 1 | 1 | 950 | 950 | THOMAS | LIMAMED
CI-6 | Resucitador manual neonatal |  | 1 | 1 | 1200 | 1200 | SPENCER | LIMAMED
COCHE DE PARO
| COCO3 Laringoscopio adulto de hojas intercambiables |  | 1 | 1 | 1200 | 1200 | REISTER | LIMAMED
| EM-22 Resucitador manual adulto |  | 1 | 1 | 1200 | 1200 | SPENCER | LIMAMED
| EM-22a Resucitador manual pediatrico |  | 1 | 1 | 1200 | 1200 | SPENCER | LIMAMED
| EM-25 Aspiradora eléctrica rodable para secreciones |  | 1 | 1 | 7500 | 7500 | THOMAS | LIMAMED
D-2 | Porta balde y balde metálico rodable |  | 1 | 1 | 350 | 350 | LIMANOX | LIMAMED
D-4a | Porta lavatorio doble, metalico rodable |  | 1 | 1 | 550 | 550 | LIMANOX | LIMAMED
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal |  | 1 | 1 | 380 | 380 | LIMANOX | LIMAMED
D-9 | Porta sueros metálico rodable | 1 | 1 | 2 | 190 | 190 | LIMANOX | LIMAMED
EM-36 | Desfibrilador con monitor |  | 1 | 1 | 45000 | 45000 | GENERAL ELECTRIC | LIMAMED
EM-4 | Esfingomanometro de mercurio protatil |  | 1 | 1 | 850 | 850 | F.BOSCH | LIMAMED
EM-82 | Pulsioximetro |  | 1 | 1 | 7500 | 7500 | GENERAL ELECTRIC | LIMAMED
EM-94 | Pantoscopio |  | 1 | 1 | 1200 | 1200 | REISTER | LIMAMED
M-11b | Mueble alto fijo sin vidrio de 40 cm de profundidad |  | 1 | 1 |  | 0
M-3 | Mostrador de madera para empotrar lavadero |  | 1 | 1 | 266 | 266 | MELAMINE | ACE
M-5 | Mostrador de madera con divisiones abajo y puertas |  | 1 | 1 |  | 0
M-6 | Mostrador de madera con cajones, division abajo y puertas |  | 1 | 1 |  | 0
M-70 | Papelera de madera |  | 1 | 1 | 49 | 49 |  | ACE
MA-12 | Mesa metálica para usos múltiples (curaciones) | 1 |  | 1 | 430 | 0 |  | IPSS
MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril | 1 |  | 1 | 850 | 0 |  | IPSS
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable |  | 1 | 1 | 280 | 280 | LIMANOX | LIMAMED | DECORLUX
MA-39 | Mesa metálica tipo mayo | 1 |  | 1 | 350 | 0 | LIMANOX | LIMAMED
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños |  | 1 | 1 | 280 | 280 | LIMANOX | LIMAMED
MA-52a | Biombo metalico rodable de 02 cuerpo | 1 |  | 1 | 350 | 0 | LIMANOX | LIMAMED
MC-17 | Silla metalica apilable |  | 1 | 1 | 92 | 92 |  | ACE
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 |  | 1 | 325 | 0 |  | IPSS
MC-34 | Percha metálica de pared con 4 ganchos |  | 1 | 1 | 42 | 42
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones |  | 1 | 1 | 1002 | 1002 |  | IPSS
MM-4 | Mesa especial para tópico | 1 |  | 1 | 550 | 0 | LIMANOX | LIMAMED
N-5 | Lámpara de reconocimiento - cuello de ganso | 1 |  | 1 | 280 | 0 | LIMANOX | LIMAMED
OX-3 | Equipo de oxigeno rodable | 1 |  | 1 | 1200 | 0 | MADA-USA | LIMAMED
R-26 | Refrigeradora eléctrica de 12 pies |  | 1 | 1 | 1350 | 1350 | MABE-NO FROST | SODIMAC
s/c | Estetoscopio adulto |  | 1 | 1 | 65 | 65 | F.BOSCH | LIMAMED
s/c | Estetoscopio pediatrico |  | 1 | 1 | 65 | 65 | F.BOSCH | LIMAMED
s/c | Set de instrumentos de curaciones |  | 2 | 2 | 750 | 1500 | REDA -ALEMAN | LIMAMED
s/c | Set de instrumentos de cirugia menor |  | 2 | 2 | 950 | 1900 | REDA -ALEMAN | LIMAMED
s/c | Set de cubetas o bandejas con tapa y sin tapa de metal |  | 2 | 2 | 250 | 500 | LIMANOX | LIMAMED
s/c | Tambores de metal |  | 2 | 2 | 950 | 1900 | LIMANOX | LIMAMED
S-46 | Esterilizador eléct. con generacion de vapor (25-45 lt.) |  | 1 | 1 | 6664 | 6664 |  | IPSS
C.-CONSULTORIO DE MEDICINA
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal |  | 1 | 1 | 380 | 380 | LIMANOX | LIMAMED
EM-4 | Esfingomanometro de mercurio protatil |  | 1 | 1 | 850 | 850 | F.BOSCH | LIMAMED
EM-94 | Pantoscopio |  | 1 | 1 | 1200 | 1200 | REISTER | LIMAMED
M-70 | Papelera de madera |  | 1 | 1 | 49 | 49 |  | ACE
MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril |  | 1 | 1 | 850 | 850 |  | IPSS
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable |  | 1 | 1 | 280 | 280 | LIMANOX | LIMAMED | DECORLUX
MA-37 | Mesa metalica rodable para curaciones (con cajones) |  | 1 | 1 | 550 | 550 |  | IPSS
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños |  | 1 | 1 | 280 | 280 | LIMANOX | LIMAMED
MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1 |  | 1 | 210
MC-17 | Silla metálica apilable | 2 |  | 2 | 92 | 0 |  | ACE
MC-38 | Sillón metálico confortable giratorio rodable |  | 1 | 1 | 300 | 300
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones |  | 1 | 1 | 1002 | 1002 |  | IPSS
MM-2 | Mesa diván para exámenes y curaciones |  | 1 | 1 | 420 | 420
N-2 | Negatoscopio de dos campos |  | 1 | 1 | 550 | 550 | LIMANOX | LIMAMED
N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso |  | 1 | 1 | 280 | 280 | LIMANOX | LIMAMED
S/C | Estetoscopio adulto |  | 1 | 1 | 65 | 65 | F.BOSCH | LIMAMED
D.- CONSULTORIO – GINECO-OBSTETRICIA
EM-38 | Equipo detector de latidos fetales |  | 1 | 1 | 4790 | 4790 |  | IPSS
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal |  | 1 | 1 | 380 | 380 | LIMANOX | LIMAMED
EM-4 | Esfingomanometro rodable con abrazadera adulto/pediatrico |  | 1 | 1 | 1200 | 1200 |  | IPSS
M-70 | Papelera de madera |  | 1 | 1 | 49 | 49 |  | ACE
MA-12 | Mesa metálica para usos múltiples (curaciones) | 1 |  | 1 | 430 | 0 |  | IPSS
MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril |  | 1 | 1 | 850 | 850 |  | IPSS
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1 |  | 1 | 280 | 0 | LIMANOX | LIMAMED | DECORLUX
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños |  | 1 | 1 | 280 | 280 | LIMANOX | LIMAMED
MA-52a | Biombo metalico rodable de 02 cuerpo | 1 |  | 1 | 350 | 0 | LIMANOX | LIMAMED
MC-17 | Silla metálica apilable | 1 |  | 1 | 92 | 0 |  | ACE
MC-19 | Silla metálica giratoria |  | 1 | 1 | 300 | 300 |  | ACE
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones |  | 1 | 1 | 1002 | 1002 |  | IPSS
MM-3 | Mesa divan universal de reconocimiento para gineco-obstetricia | 1 |  | 1 | 2100 | 0 |  | IPSS
N-2 | Negatoscopio de dos campos |  | 1 | 1 | 550 | 550 | LIMANOX | LIMAMED
N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso | 1 |  | 1 | 280 | 0 | LIMANOX | LIMAMED
S/C | Estetoscopio adulto |  | 1 | 1 | 65 | 65 | F.BOSCH | LIMAMED
S/C | Juego de especulos - adulto |  | 2 | 2 | 350 | 700 | REDA-ALEMAN | LIMAMED
E.- PCT
BA-16 | Papelera metalica de pedestal |  | 1 | 1 | 140 | 140
M-70 | Papelera de madera |  | 1 | 1 | 49 | 49 |  | ACE
M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 2 |  | 2 | 114 | 0 | ANGULOS UNION | ACE
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños |  | 1 | 1 | 280 | 280 | LIMANOX | LIMAMED
MC-17 | Silla metálica apilable | 2 |  | 2 | 92 | 0 |  | ACE
MC-19 | Silla metálica giratoria |  | 1 | 1 | 300 | 300 |  | ACE
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones |  | 1 | 1 | 1002 | 1002 |  | IPSS
MC-57 | Mesa modular de madera | 1 |  | 1 | 150 | 0
MC-59b | Mueble corrido de cuerina |  | 1 | 1 | 180 | 180
F.- CONSULTORIO DE PEDIATRIA
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal |  | 1 | 1 | 380 | 380 | LIMANOX | LIMAMED
EM-94 | Pantoscopio |  | 1 | 1 | 1200 | 1200 | REISTER | LIMAMED
M-70 | Papelera de madera |  | 1 | 1 | 49 | 49 |  | ACE
MA-12 | Mesa metálica rodable para múltiples usos |  | 1 | 1 | 430 | 430 |  | IPSS
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable |  | 1 | 1 | 280 | 280 | LIMANOX | LIMAMED | DECORLUX
MA-42 | Mesa metálica para exámenes y cambio de pañales |  | 1 | 1 | 270 | 270 | IPSS
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños |  | 1 | 1 | 280 | 280 | LIMANOX | LIMAMED
MC-17 | Silla metálica apilable | 2 |  | 2 | 92 | 0 |  | ACE
MC-19 | Silla metálica giratoria |  | 1 | 1 | 300 | 300 |  | ACE
MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1 |  | 1
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones |  | 1 | 1 | 1002 | 1002 |  | IPSS
MM-2 | Mesa diván para exámenes y curaciones | 1 |  | 1 |  | 0
N-2 | Negatoscopio de dos campos |  | 1 | 1 | 550 | 550 | LIMANOX | LIMAMED
N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso |  | 1 | 1 | 280 | 280 | LIMANOX | LIMAMED
S/C | Estetoscopio pediatrico |  | 1 | 1 | 65 | 65 | F.BOSCH | LIMAMED
S/C | Oto oftalmoscopio |  | 1 | 1 | 1200 | 1200 | REISTER | LIMAMED
S/C | Linterna de mano |  | 1 | 1 | 40 | 40 | EVEREADY Dx2 | ACE
W-4 | Balanza mecánica con tallimetro adulto |  | 1 | 1 | 580 | 580 | TITEC-PERU | LIMAMED
W-5 | Balanza metálica con tallimetro para lactantes |  | 1 | 1 | 650 | 650 | TITEC-PERU | LIMAMED
G.- CONSULTORIO DE SICOLOGIA
BA-19 | Bandeja de madera simple para escritorio |  | 1 | 1 | 37 | 37 |  | ACE
M-70 | Papelera de madera |  | 1 | 1 | 49 | 49 |  | ACE
MC-10 | Archivador metálico de 4 gavetas | 1 |  | 1 | 1075.75 | 0 | SERIE 2600 | DECORLUX
MC-14 | Armario metálico de dos puertas |  | 1 | 1 | 2184 | 2184 | SERIE 91 | DECORLUX
MC-17 | Silla metálica apilable | 2 | 4 | 6 | 92 | 368 |  | ACE
MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 1 |  | 1 | 450 | 0 |  | IPSS
MC-34 | Percha metalica de pared con 4 ganchos |  | 1 | 1 | 42 | 42
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 |  | 1 | 300 | 0 |  | ACE
MC-42b | Mesa de madera para reuniones |  | 1 | 1 | 470 | 470 |  | IPSS
MC-44ª | Pizarra acrílica | 1 |  | 1 | 240 | 0 | 1.22X2.44 | ACE
H.- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
U-38 | Amalgamador |  | 1 | 1 | 1075.75 | 1075.75 | MEDI-MIX 02-ITALIANO | TARRILLO BARBA SA
BEC-01 | Equipo de fotopolimerizacion |  | 1 | 1 | 3780 | 3780
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal |  | 1 | 1 | 380 | 380 | LIMANOX | LIMAMED
M-3 | Mostrador de madera para empotrar lavadero |  | 1 | 1 |  | 0
M-6 | Mostrado de madera con cajones, division abajo y puertas |  | 2 | 2 |  | 0
M-70 | Papelera de madera |  | 1 | 1 | 49 | 49 |  | ACE
| UNIDAD DENTAL |  |  |  |  | 11375 | QUALITY | TOPMEDENSA
| MA-36 Taburete para odontólogo |  | 1 | 1
| U-1 Unidad dental |  | 1 | 1
| U-3 Sillón dental |  | 1 | 1
| U-9 Armario especial para instrumental dental |  | 1 | 1
MC-17 | Silla metálica apilable |  | 1 | 1 | 92 | 92 |  | ACE-
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable |  | 1 | 1 | 325 | 325 |  | IPSS
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones |  | 1 | 1 | 1002 | 1002 |  | IPSS
S/C | Compresora de 200 w |  | 1 | 1 | 1852.5 | 1852.5 | SSCHULZ | TARRILLO BARBA SA
U-6 | Equipo de Rayos X rodable portatil |  | 1 | 1 | 6500 | 6500 | ORIX, 70 KVP | TARRILLO BARBA SA
S/C | Destartarizador ultrasonico |  | 1 | 1 | 2752.75 | 2752.75 | SCALER TURBO | TARRILLO BARBA SA
U-34 | Lampara de luz halogena |  | 1 | 1 | 1027 | 1027 | LITEX | TARRILLO BARBA SA
S/C | Set de instrumental dental |  | 2 | 2 | 3196 | 6392 |  | IPSS
S-43 | Esterilizador elect. con generación de vapor (15 a 25 lt.) |  | 1 | 1 | 6664 | 6664 |  | IPSS
I.- SIS
M-70 | Papelera de madera |  | 1 | 1 | 49 | 49 |  | ACE
M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 2 |  | 2 | 114 | 0 | ANGULOS UNION | ACE
MC-16 | Papelera metálica |  | 1 | 1 | 65 | 65 |  | IPSS
MC-17 | Silla metálica apilable | 2 |  | 2 | 92 | 0 |  | ACE
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable |  | 2 | 2 | 325 | 650 |  | IPSS
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |  | 1 | 1002 | 0 |  | IPSS
MC-57 | Mesa modular de madera |  | 1 | 1 | 150 | 150
M-4b | Mesa especial para computo |  | 1 | 1 | 140 | 140 | MODUART | SODIMAC
N-2 | Negatoscopio de dos campos |  | 1 | 1 | 550 | 550 | LIMANOX | LIMAMED
O-26 | Computadora Pentium 4 |  | 1 | 1 | 6500 | 6500 | PENTIUN IV | CARSA
O-27 | Impresora |  | 1 | 1 | 2063.75 | 2063.75 | HP DESKJET 9300 | CARSA
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO
A.- TOMA DE MUESTRAS
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal |  | 1 | 1 | 380 | 380 | LIMANOX | LIMAMED
MA-12 | Mesa metálica rodable para múltiples usos |  | 1 | 1 | 430 | 430 |  | IPSS
MA-16 | Sillón especial para toma de muestras |  | 1 | 1 |  | 0
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable |  | 1 | 1 | 280 | 280 | LIMANOX | LIMAMED | DECORLUX
MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1 |  | 1 | 220 | 0 | LIMANOX | LIMAMED
MC-14 | Armario metálico de dos puertas | 1 |  | 1 | 2184 | 0 | SERIE 91 | DECORLUX
MC-17 | Silla metálica apilable | 1 |  | 1 | 92 | 0
MC-57 | Mesa modular de madera | 1 |  | 1 | 150 | 0
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A.- DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 4 |  | 4 | 114 | 0 | ANGULOS UNION | ACE
MC-16 | Papelera metálica |  | 1 | 1 | 65 | 65 |  | IPSS
MC-17 | Silla metálica apilable | 2 |  | 2 | 92 | 0 |  | ACE
MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 1 |  | 1 | 450 | 0 |  | IPSS
B.- TALLER
E-15 | Extintor de polvo químico seco aprox. De 6 kg. |  | 1 | 1 | 99.9 | 99.9 | ORIENTX | ACE
M-24 | Mesa de madera (bco.de trabajo para talleres) |  | 1 | 1 | 270 | 270
M-25 | Mesa de madera bco. De trabajo con cajones |  | 2 | 2 | 320 | 640
MC-44ª | Pizarra acrílica | 1 |  | 1 | 240 | 0 |  | ACE-1.2X2.4
S/C | Equipo digital multitester |  | 1 | 1 |  | 0
S/C | Linterna de mano |  | 1 | 1 | 40 | 40 | EVEREADY DX2 | ACE
T-17 | Taburete tipo banco |  | 1 | 1 | 162.5 | 162.5 |  | CASAFRANCA
T-19 | Tornillo de banco |  | 1 | 1 | 117 | 117 | PESADO DE 6" | ACE-DE 6"
T-21 | Equipo eléctrico con compresor para pintar |  | 1 | 1 | 1590 | 1590 | STRONG | ACE
T-28 | Escalera de aluminio tipo tijera de seis pasos |  | 1 | 1 | 209 | 209 | WINNER | SODIMAC
T-9 | Esmeril eléctrico |  | 1 | 1 | 191.75 | 191.75 | DE BANCO 8" | ACE
C.- ALMACEN
M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 6 |  | 6 | 114 | 0 | ANGULOS UNION | ACE
MC-16 | Papelera metálica |  | 1 | 1 | 65 | 65 |  | IPSS
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable |  | 1 | 1 | 325 | 325 |  | IPSS
MC-57 | Mesa modular de madera |  | 1 | 1 | 150 | 150
M-4b | Mesa especial para computo |  | 1 | 1 | 140 | 140 | MODUART | SODIMAC
O-26 | Computadora Pentium 4 |  | 1 | 1 | 6500 | 6500 | PENTIUN IV | CARSA
O-27 | Impresora para computadora |  | 1 | 1 | 2063.75 | 2063.75 | HP DESKJET 9300 | CARSA
T-28 | Escalera de aluminio tipo tijera de seis pasos |  | 1 | 1 | 209 | 209 | WINNER | SODIMAC
D.- CASA DE FUERZA - GENERADOR ELECTRICO
E-15 | Extintor de polvo quimico seco aprox 6 kg |  | 1 | 1 | 99.9 | 99.9 | ORIENTX | ACE
E-17 | Extintor de co2 |  | 1 | 1 | 623 | 623
E.- CUARTO DE BOMBAS
F.- CUARTO DE LIMPIEZA
LI-11 | Maquina lustradora de tipo industrial con escobilla |  | 1 | 1 | 5276.9 | 5276.9 | CHASQUY | ACE
MP-2 | Cilindro de plástico con tapa de vaivén |  | 1 | 1 | 74.9 | 74.9 | RUBERMAID | ACE
G.- SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL Y PUBLICO
H-12 | Barra cromada de apoyo para minusvalidos |  | 2 | 2 | 72 | 144 |  | ACE
MP-1 | Papelera de plástico con tapa y ventana vatible |  | 5 | 5 | 7.9 | 39.5 | COSMOS-REY | ACE
215375.35
MA-12 | Mesa metálica para usos múltiples (curaciones)
MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril
MA-16 | Sillón especial para toma de muestras
MA-37 | Mesa metalica rodable para curaciones (con cajones)
MM-2 | Mesa diván para exámenes y curaciones
EM-38 | Equipo detector de latidos fetales
EM-4 | Esfingomanometro rodable con abrazadera adulto/pediatrico
S-46 | Esterilizador eléct. con generacion de vapor (25-45 lt.)
ODONTOLOGIA
BEA-01 | Amalgamador
BEC-01 | Equipo de fotopolimerizacion
S/C | Compresora de 200 w
U-6 | Equipo de Rayos X rodable portatil
S/C | Destartarizador ultrasonico
S/C | Lampara de luz halogena
S/C | Set de instrumental dental
S-43 | Esterilizador elect. con generación de vapor (15 a 25 lt.)

## REPARAR
CENTRO DE SALUD - PUERTO NUEVO (CALLAO)
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE
PRESUPUESTO
FECHA : 31 MAYO 2007
CLAVE | DESCRIPCIÓN | EXISTENTE | PRECIO UNIT. (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.)
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y DE JEFATURA
A. - INFORMES, ADMISION, ARCHIVO DE HISTORIAS
M-8 | Estanteria metálica de angulos ranurados de 40 cm de profundidad | 3 | 28.74 | 86.22
MA-48 | Escalinata Metálica De Dos Peldaños | 1 | 70.59 | 70.59
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 3 | 81.933 | 245.799
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 | 252.606 | 252.606
MC-57 | Mesa modular de madera | 2 | 37.815 | 75.63
MC-10 | Archivador metálico 4 gavetas | 1 | 271.197 | 271.197
B.- CONTABILIDAD, PERSONAL Y LOGISTICA
MC-10 | Archivador metálico 4 gavetas | 1 | 271.197 | 271.197
MC-14 | Armario metalico de 2 puertas | 1 | 550.59 | 550.59
MC-17 | Silla Metálica Apilable | 4 | 23.196 | 92.784
MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 1 | 113.445 | 113.445
C.- FARMACIA
M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 3 | 28.74 | 86.22
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 | 70.59 | 70.59
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 1 | 81.933 | 81.933
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 | 252.606 | 252.606
MC-57 | Mesa modular de madera | 1 | 37.815 | 37.815
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
A.- HALL DE ESPERA - 2º piso
MC-48 | Vitrina metálica para anuncios con puerta metálica corrediza de vidrio | 1 | 30.252 | 30.252
MC-59b | Mueble corrido de cuerina | 2 | 95.043 | 190.086
0
| B.- TOPICO |  |  | 0
D-9 | Porta sueros metálico rodable | 1 | 47.901 | 47.901
MA-12 | Mesa metálica para usos múltiples (curaciones) | 1 | 108.405 | 108.405
MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril | 1 | 214.287 | 214.287
MA-52a | Biombo metalico rodable de 02 cuerpo | 1 | 88.236 | 88.236
MC-17 | Silla metalica apilable | 1 | 23.196 | 23.196
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 | 252.606 | 252.606
C.-CONSULTORIO DE MEDICINA
MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril | 1 | 214.287 | 214.287
MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1 | 52.941 | 52.941
MC-17 | Silla metálica apilable | 2 | 23.196 | 46.392
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 | 252.606 | 252.606
D.- CONSULTORIO – GINECO-OBSTETRICIA
MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril | 1 | 214.287 | 214.287
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1 | 70.59 | 70.59
MA-52a | Biombo metalico rodable de 02 cuerpo | 1 | 88.236 | 88.236
MC-17 | Silla metálica apilable | 1 | 23.196 | 23.196
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 | 252.606 | 252.606
MM-3 | Mesa divan universal de reconocimiento para gineco-obstetricia | 1 | 529.413 | 529.413
N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso | 1 | 70.59 | 70.59
E.- PCT
MC-17 | Silla metálica apilable | 2 | 23.196 | 46.392
MC-57 | Mesa modular de madera | 1 | 37.815 | 37.815
MC-59b | Mueble corrido de cuerina | 1 | 95.043 | 95.043
F.- CONSULTORIO DE PEDIATRIA
MC-17 | Silla metálica apilable | 2 | 23.196 | 46.392
MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1 | 52.941 | 52.941
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 | 252.606 | 252.606
MM-2 | Mesa diván para exámenes y curaciones | 1 | 245.799 | 245.799
G.- CONSULTORIO DE SICOLOGIA
MC-10 | Archivador metálico de 4 gavetas | 1 | 271.197 | 271.197
MC-14 | Armario metálico de dos puertas | 1 | 550.59 | 550.59
MC-17 | Silla metálica apilable | 3 | 23.196 | 69.588
MC-42b | Mesa de madera para reuniones | 1 | 118.488 | 118.488
MC-44ª | Pizarra acrílica | 1 | 60.504 | 60.504
I.- SIS
MC-57 | Mesa modular de madera | 1 | 37.815 | 37.815
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO
A.- TOMA DE MUESTRAS
MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1 | 52.941 | 52.941
MC-17 | Silla metálica apilable | 1 | 23.196 | 23.196
MC-57 | Mesa modular de madera | 1 | 37.815 | 37.815
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
B.- TALLER
MC-44ª | Pizarra acrílica | 1 | 60.504 | 60.504
T-17 | Taburete tipo banco | 1 | 40.968 | 40.968
T-28 | Escalera de aluminio tipo tijera de seis pasos | 1 | 52.689 | 52.689
217521.6708
| COSTO DIRECTO |  |  | 7482.618
| GASTOS GENERALES +UTILIDAD 36.07 % |  |  | 2698.9803 | 229637.7728
| SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  | 10181.5983
| IGV 19% |  |  | 1934.5037
| TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  | 12116.102

## PPTO RESUMEN
CENTRO DE SALUD - PUERTO NUEVO (CALLAO)
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
FECHA : 31 MAYO 2007
RESUMEN
TOTAL
EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR | 217521.6708
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE | 12116.102
TOTAL | 229637.7728

## Hoja1
LISTADO DE EQUIPAMIENTO POR AMBIENTES
Y UNIDADES FUNCIONALES
CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y DE JEFATURA
A. - INFORMES, ADMISION, ARCHIVO DE HISTORIAS
M-43 | Mostrador de atención en dos niveles con cajonería | 1
M-4b | Mesa Especial Para Computo | 2
M-8 | Estanteria metálica de angulos ranurados de 40 cm de profundidad | 3
MA-48 | Escalinata Metálica De Dos Peldaños | 1
MC-10 | Archivador metálico 4 gavetas | 1
MC-16 | Papelera Metálica | 2
MC-18 | Silla Metálica Giratoria Rodable, Asiento Alto | 2
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 3
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1
MC-57 | Mesa modular de madera | 2
B.- CONTABILIDAD, PERSONAL Y LOGISTICA
M-4b | Mesa Especial Para Computo | 1
M-70 | Papelera De Madera | 1
M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 1
MC-10 | Archivador metálico 4 gavetas | 1
MC-14 | Armario metalico de 2 puertas | 1
MC-16 | Papelera Metálica | 2
MC-17 | Silla Metálica Apilable | 4
MC-18 | Silla Metálica Giratoria Rodable, Asiento Alto | 1
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1
MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 2
MC-3 | Escritorio metálico de 3 cajones | 1
MC-57 | Mesa modular de madera | 1
O-26 | Computadora Pentium 4 Multimedia | 1
O-27 | Impresora Para Computadora | 1
C.- FARMACIA
M-4b | Mesa especial para computo | 1
M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 3
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1
MC-16 | Papelera metálica | 2
MC-18 | Silla metálica giratoria rodable asiento alto | 1
MC-19 | Silla metálica giratoria | 2
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1
MC-57 | Mesa modular de madera | 1
O-26 | Computadora Pentium 4 Multimedia | 1
R-19 | Cooler DE 24 Lts. | 1
R-27 | Refrigeradora eléctrica de 14 pies | 1
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
A.- HALL DE ESPERA
BA-16 | Papelera metálica de pedestal | 2
I-29 | Reproductor de video | 1
I-36a | Televisor a Color 21", con control | 1
I-36ª | Rack de pared para TV. | 1
MC-48 | Vitrina metálica para anuncios con puerta metálica corrediza de vidrio | 1
MC-59a | Conjunto de butacas de tres cuerpos | 5
MC-59b | Mueble corrido de cuerina | 2
B.- TOPICO
D-2 | Porta balde y balde metálico rodable | 1
D-4a | Porta lavatorio doble, metalico rodable | 1
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1
D-9 | Porta sueros metálico rodable | 2
EM-21 | Nebulizador eléctrico pórtatil | 1
EM-36 | Desfibrilador con monitor | 1
EM-82 | Pulsioximetro | 1
M-11b | Mueble alto fijo sin vidrio de 40 cm de profundidad | 1
M-3 | Mostrador de madera para empotrar lavadero | 1
M-5 | Mostrador de madera con divisiones abajo y puertas | 1
M-6 | Mostrador de madera con cajones, division abajo y puertas | 1
M-70 | Papelera de madera | 1
MA-12 | Mesa metálica para usos múltiples (curaciones) | 1
MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril | 1
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1
MA-39 | Mesa metálica tipo mayo | 1
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1
MA-52a | Biombo metalico rodable de 02 cuerpo | 1
MC-17 | Silla metalica apilable | 1
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1
MC-34 | Percha metálica de pared con 4 ganchos | 1
MM-4 | Mesa especial para tópico | 1
N-5 | Lampara de reconocimiento - cuello de ganso | 1
OX-3 | Equipo de oxigeno rodable | 1
R-26 | Refrigeradora eléctrica de 12 pies | 1
s/c | Estetoscopio pediatrico | 1
s/c | Set de instrumentos de curaciones | 2
s/c | Set de instrumentos de cirugia menor | 2
s/c | Set de cubetas o bandejas con tapa y sin tapa de metal | 2
s/c | Tambores de metal | 2
S-46 | Esterilizador elect. Con generacion de vapor (25-45 lt) | 1
COCHE DE PARO
| Coche de paro rodable en acero inoxidable | 1
| CI-6 Resucitador manual neonatal | 1
| EM-22 Resucitador manual adulto | 1
| COCO3 Laringoscopio adulto de hojas intercambiables | 1
| EM-22a Resucitador manual pediatrico | 1
| EM-25 Aspiradora eléctrica de sobremesa para secreciones | 1
C.-CONSULTORIO DE MEDICINA
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1
M-70 | Papelera de madera | 1
MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril | 1
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1
MA-37 | Mesa metalica rodable para curaciones (con cajones) | 1
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1
MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1
MC-17 | Silla metálica apilable | 2
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1
MM-2 | Mesa diván para exámenes y curaciones | 1
N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso | 1
D.- CONSULTORIO – GINECO-OBSTETRICIA
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1
EM-38 | Equipo detector de latidos fetales | 1
M-70 | Papelera de madera | 1
MA-12 | Mesa metálica para usos múltiples (curaciones) | 1
MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril | 1
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1
MA-52a | Biombo metalico rodable de 02 cuerpo | 1
MC-17 | Silla metálica apilable | 1
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1
MM-3 | Mesa divan universal de reconocimiento para gineco-obstetricia | 1
N-2 | Negatoscopio de dos campos | 1
N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso | 1
S/C | Juego de especulos - adulto | 2
E.- PCT
BA-16 | Papelera metalica de pedestal | 1
M-70 | Papelera de madera | 1
M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 2
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1
MC-17 | Silla metálica apilable | 2
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1
MC-57 | Mesa modular de madera | 1
MC-59b | Mueble corrido de cuerina | 1
F.- CONSULTORIO DE PEDIATRIA
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1
EM-94 | Pantoscopio | 1
M-70 | Papelera de madera | 1
MA-12 | Mesa metálica rodable para múltiples usos | 1
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1
MA-42 | Mesa metálica para exámenes y cambio de pañales | 1
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1
MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1
MC-17 | Silla metálica apilable | 2
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1
MM-2 | Mesa diván para exámenes y curaciones | 1
N-2 | Negatoscopio de dos campos | 1
N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso | 1
G.- CONSULTORIO DE SICOLOGIA
BA-19 | Bandeja de madera simple para escritorio | 1
M-70 | Papelera de madera | 1
MC-10 | Archivador metálico de 4 gavetas | 1
MC-14 | Armario metálico de dos puertas | 1
MC-17 | Silla metálica apilable | 6
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1
MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 1
MC-34 | Percha metalica de pared con 4 ganchos | 1
MC-42b | Mesa de madera para reuniones | 1
MC-44ª | Pizarra acrílica | 1
H.- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
UNIDAD DENTAL
| MA-36 Taburete para odontólogo | 1
| U-1 Unidad dental | 1
| U-3 Sillón dental | 1
| U-9 Armario especial para instrumental dental | 1
BEC-01 | Equipo de fotopolimerizacion | 1
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1
M-3 | Mostrador de madera para empotrar lavadero | 1
M-6 | Mostrado de madera con cajones, division abajo y puertas | 2
M-70 | Papelera de madera | 1
MC-17 | Silla metálica apilable | 1
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 1
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1
S/C | Compresora de 200 w | 1
S/C | Destartarizador ultrasonico | 1
S/C | Set de instrumental dental | 2
U-34 | Lampara de luz halogena | 1
U-38 | Amalgamador | 1
U-6 | Equipo de Rayos X rodable portatil | 1
I.- SIS
M-4b | Mesa especial para computo | 1
M-70 | Papelera de madera | 1
M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 2
MC-16 | Papelera metálica | 1
MC-17 | Silla metálica apilable | 2
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 2
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1
MC-57 | Mesa modular de madera | 1
N-2 | Negatoscopio de dos campos | 1
O-26 | Computadora Pentium 4 | 1
O-27 | Impresora | 1
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO
A.- TOMA DE MUESTRAS
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1
MA-12 | Mesa metálica rodable para múltiples usos | 1
MA-16 | Sillón especial para toma de muestras | 1
MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1
MC-14 | Armario metálico de dos puertas | 1
MC-17 | Silla metálica apilable | 1
MC-57 | Mesa modular de madera | 1
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A.- DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 4
MC-16 | Papelera metálica | 1
MC-17 | Silla metálica apilable | 2
MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 1
B.- TALLER
E-15 | Extintor de polvo químico seco aprox. De 6 kg. | 1
M-24 | Mesa de madera (bco.de trabajo para talleres) | 1
M-25 | Mesa de madera bco. De trabajo con cajones | 2
MC-44ª | Pizarra acrílica | 1
S/C | Equipo digital multitester | 1
S/C | Linterna de mano | 1
T-17 | Taburete tipo banco | 1
T-19 | Tornillo de banco | 1
T-21 | Equipo eléctrico con compresor para pintar | 1
T-28 | Escalera de aluminio tipo tijera de seis pasos | 1
T-9 | Esmeril eléctrico | 1
C.- ALMACEN
M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 6
MC-16 | Papelera metálica | 1
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 1
MC-57 | Mesa modular de madera | 1
M-4b | Mesa especial para computo | 1
O-26 | Computadora Pentium 4 | 1
O-27 | Impresora para computadora | 1
T-28 | Escalera de aluminio tipo tijera de seis pasos | 1
D.- CASA DE FUERZA - GENERADOR ELECTRICO
E-15 | Extintor de polvo quimico seco aprox 6 kg | 1
E-17 | Extintor de co2 | 1
E.- CUARTO DE BOMBAS
F.- CUARTO DE LIMPIEZA
LI-11 | Maquina lustradora de tipo industrial con escobilla | 1
G.- SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL Y PUBLICO
MP-1 | Papelera de plástico con tapa y ventana vatible | 5

## A COMPRAR
CENTRO DE SALUD - PUERTO NUEVO (CALLAO)
EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR
PRESUPUESTO
FECHA : 31 MAYO 2007
CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIT. (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.) | MARCA DE REFERENCIA | PROVEEDOR COTIZADO
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y DE JEFATURA
A. - INFORMES, ADMISION, ARCHIVO DE HISTORIAS
M-43 | Mostrador de atención en dos niveles con cajonería | 1 | 1235.3 | 1235.3 |  | CARBAJAL
MC-16 | Papelera Metálica | 2 | 54.63 | 109.26 |  | IPSS
MC-18 | Silla Metálica Giratoria Rodable, Asiento Alto | 2 | 327.74 | 655.48 |  | IPSS
M-4b | Mesa Especial Para Computo | 2 | 117.65 | 235.3 | MODUART | SODIMAC
B.- CONTABILIDAD, PERSONAL Y LOGISTICA
M-70 | Papelera De Madera | 1 | 41.18 | 41.18
M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 1 | 95.8 | 95.8 | ANGULOS UNION | ACE-UNION
MC-16 | Papelera Metálica | 2 | 54.63 | 109.26 |  | IPSS
MC-18 | Silla Metálica Giratoria Rodable, Asiento Alto | 1 | 327.74 | 327.74 |  | IPSS
MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 1 | 378.15 | 378.15
MC-3 | Escritorio metálico de 3 cajones | 1 | 842.02 | 842.02
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 | 273.11 | 273.11 |  | IPSS
MC-57 | Mesa modular de madera | 1 | 126.05 | 126.05 |  | OJO
M-4b | Mesa Especial Para Computo | 1 | 111.65 | 111.65 | MODUART | SODIMAC
O-26 | Computadora Pentium 4 Multimedia | 1 | 4164.04 | 4164.04 | PENTIUN IV | APC COMPUTER SYSTEM TEC.
O-27 | Impresora Para Computadora | 1 | 1775.21 | 1775.21 | EPSON 2180 | INVERSIONES RALU
C.- FARMACIA
MC-16 | Papelera metálica | 2 | 54.63 | 109.26 |  | IPSS
MC-18 | Silla metálica giratoria rodable asiento alto | 1 | 327.74 | 327.74 |  | IPSS
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 | 273.11 | 273.11 |  | IPSS
M-4b | Mesa especial para computo | 1 | 111.65 | 111.65 | MODUART | SODIMAC
O-26 | Computadora Pentium 4 Multimedia | 1 | 4164.04 | 4164.04 | PENTIUN IV | APC COMPUTER SYSTEM TEC.
R-19 | Cooler DE 24 Lts. | 1 | 100.85 | 100.85 |  | SODIMAC
R-27 | Refrigeradora eléctrica de 14 pies | 1 | 1344.54 | 1344.54 | MABE-NO FROST | SODIMAC
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
A.- HALL DE ESPERA
BA-16 | Papelera metálica de pedestal | 2 | 109.25 | 218.5
I-36a | Televisor a Color 21", con control | 1 | 629.42 | 629.42 | SAMSUNG | CARSA
I-29 | Reproductor de video | 1 | 251.26 | 251.26 | SAMSUNG | CARSA
I-36ª | Rack de pared para TV. | 1 | 67.23 | 67.23 |  | ACE
MC-59a | Conjunto de butacas de tres cuerpos | 5 | 316.81 | 1584.05 |  | CARBAJAL
B.- TOPICO
EM-21 | Nebulizador eléctrico pórtatil | 1 | 3203.37 | 3203.37
COCHE DE PARO
| Coche de paro rodable en acero inoxidable | 1 | 4789.92 | 4789.92
| CI-6 Resucitador manual neonatal | 1 | 1008.41 | 1008.41 | SPENCER | LIMAMED
| EM-22a Resucitador manual pediatrico | 1 | 1008.41 | 1008.41 | SPENCER | LIMAMED
| EM-22 Resucitador manual adulto | 1 | 1008.41 | 1008.41 | SPENCER | LIMAMED
| COCO3 Laringoscopio adulto de hojas intercambiables | 1 | 1008.41 | 1008.41 | REISTER | LIMAMED
| EM-25 Aspiradora eléctrica de sobremesa para secreciones | 1 | 1512.61 | 1512.61 | THOMAS | LIMAMED
D-2 | Porta balde y balde metálico rodable | 1 | 294.12 | 294.12 | LIMANOX | LIMAMED
D-4a | Porta lavatorio doble, metalico rodable | 1 | 462.19 | 462.19 | LIMANOX | LIMAMED
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 | 319.33 | 319.33 | LIMANOX | LIMAMED
D-9 | Porta sueros metálico rodable | 1 | 159.67 | 159.67 | LIMANOX | LIMAMED
EM-36 | Desfibrilador con monitor | 1 | 32993.28 | 32993.28 | GENERAL ELECTRIC | LIMAMED
EM-82 | Pulsioximetro | 1 | 6302.52 | 6302.52 | GENERAL ELECTRIC | LIMAMED
M-11b | Mueble alto fijo sin vidrio de 40 cm de profundidad | 1 | 172.27 | 172.27 |  | PARSA
M-3 | Mostrador de madera para empotrar lavadero | 1 | 223.53 | 223.53 | MELAMINE | ACE
M-5 | Mostrador de madera con divisiones abajo y puertas | 1 | 214.29 | 214.29 |  | PARSA
M-6 | Mostrador de madera con cajones, division abajo y puertas | 1 | 336.14 | 336.14 |  | PARSA
M-70 | Papelera de madera | 1 | 41.18 | 41.18 |  | ACE
MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril | 1 | 1365.55 | 1365.55 |  | IPSS
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1 | 235.3 | 235.3 | LIMANOX | LIMAMED | DECORLUX
MA-39 | Mesa metálica tipo mayo | 1 | 294.12 | 294.12 | LIMANOX | LIMAMED
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 | 235.3 | 235.3 | LIMANOX | LIMAMED
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 | 273.11 | 273.11 |  | IPSS
MC-34 | Percha metálica de pared con 4 ganchos | 1 | 35.3 | 35.3
MM-4 | Mesa especial para tópico | 1 | 462.19 | 462.19 | LIMANOX | LIMAMED
N-5 | Lampara de reconocimiento - cuello de ganso | 1 | 235.3 | 235.3 | LIMANOX | LIMAMED
OX-3 | Equipo de oxigeno rodable | 1 | 1008.41 | 1008.41 | MADA-USA | LIMAMED
R-26 | Refrigeradora eléctrica de 12 pies | 1 | 1134.46 | 1350 | MABE-NO FROST | SODIMAC
s/c | Estetoscopio pediatrico | 1 | 54.62 | 54.62 | F.BOSCH | LIMAMED |  | 54.6218
s/c | Set de instrumentos de curaciones | 2 | 630.26 | 1260.52 | REDA -ALEMAN | LIMAMED
s/c | Set de instrumentos de cirugia menor | 2 | 798.32 | 1596.64 | REDA -ALEMAN | LIMAMED
s/c | Set de cubetas o bandejas con tapa y sin tapa de metal | 2 | 210.09 | 420.18 | LIMANOX | LIMAMED
s/c | Tambores de metal | 2 | 798.32 | 1596.64 | LIMANOX | LIMAMED
S-46 | Esterilizador elect. Con generacion de vapor (25-45 lt) | 1 | 21848.74 | 21848.74 | SERCOM-BRASILERA | ELECTROMEDICA PERUANA
C.-CONSULTORIO DE MEDICINA
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 | 319.33 | 319.33 | LIMANOX | LIMAMED
M-70 | Papelera de madera | 1 | 41.18 | 41.18 |  | ACE
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1 | 235.3 | 235.3 | LIMANOX | LIMAMED | DECORLUX
MA-37 | Mesa metalica rodable para curaciones (con cajones) | 1 | 462.19 | 462.19 |  | IPSS
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 | 235.3 | 235.3 | LIMANOX | LIMAMED
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 | 273.11 | 273.11 |  | IPSS
MM-2 | Mesa diván para exámenes y curaciones | 1 | 819.33 | 819.33 |  | IPSS
N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso | 1 | 235.3 | 235.3 | LIMANOX | LIMAMED
D.- CONSULTORIO – GINECO-OBSTETRICIA
EM-38 | Equipo detector de latidos fetales | 1 | 4025.21 | 4025.21 |  | IPSS
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 | 319.33 | 319.33 | LIMANOX | LIMAMED
M-70 | Papelera de madera | 1 | 41.18 | 41.18 |  | ACE
MA-12 | Mesa metálica para usos múltiples (curaciones) | 1 | 361.35 | 361.35 |  | IPSS
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 | 235.3 | 235.3 | LIMANOX | LIMAMED
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 | 273.11 | 273.11 |  | IPSS
N-2 | Negatoscopio de dos campos | 1 | 462.19 | 462.19 | LIMANOX | LIMAMED
S/C | Juego de especulos - adulto | 2 | 294.12 | 588.24 | REDA-ALEMAN | LIMAMED
E.- PCT
BA-16 | Papelera metalica de pedestal | 1 | 109.25 | 109.25
M-70 | Papelera de madera | 1 | 41.18 | 41.18 |  | ACE
M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 2 | 95.8 | 191.6 | ANGULOS UNION | ACE
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 | 235.3 | 235.3 | LIMANOX | LIMAMED
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 | 273.11 | 273.11 |  | IPSS
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 | 842.02 | 842.02 |  | IPSS
F.- CONSULTORIO DE PEDIATRIA
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 | 319.33 | 319.33 | LIMANOX | LIMAMED
EM-94 | Pantoscopio | 1 | 1008.41 | 1008.41 | REISTER | LIMAMED
M-70 | Papelera de madera | 1 | 41.18 | 41.18 |  | ACE
MA-12 | Mesa metálica rodable para múltiples usos | 1 | 361.35 | 361.35 |  | IPSS
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1 | 235.3 | 235.3 | LIMANOX | LIMAMED | DECORLUX
MA-42 | Mesa metálica para exámenes y cambio de pañales | 1 | 226.89 | 226.89 | IPSS
MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 | 235.3 | 235.3 | LIMANOX | LIMAMED
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 | 273.11 | 273.11 |  | IPSS
N-2 | Negatoscopio de dos campos | 1 | 462.19 | 462.19 | LIMANOX | LIMAMED |  | 462.1849
N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso | 1 | 235.3 | 235.3 | LIMANOX | LIMAMED
G.- CONSULTORIO DE SICOLOGIA
BA-19 | Bandeja de madera simple para escritorio | 1 | 31.1 | 31.1 |  | ACE
M-70 | Papelera de madera | 1 | 41.18 | 41.18 |  | ACE
MC-17 | Silla metálica apilable | 3 | 77.32 | 231.96 |  | ACE
MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 1 | 378.16 | 378.16 |  | IPSS
MC-34 | Percha metalica de pared con 4 ganchos | 1 | 35.3 | 35.3
MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 | 273.11 | 273.11 |  | IPSS
H.- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
| UNIDAD DENTAL |  |  | 11375 | QUALITY | TOPMEDENSA
| MA-36 Taburete para odontólogo | 1
| U-1 Unidad dental | 1
| U-3 Sillón dental | 1
| U-9 Armario especial para instrumental dental | 1
BEC-01 | Equipo de fotopolimerizacion | 1 | 3176.48 | 3176.48
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 | 319.33 | 319.33 | LIMANOX | LIMAMED
M-3 | Mostrador de madera para empotrar lavadero | 1 | 223.53 | 223.53 |  | PARSA
M-6 | Mostrado de madera con cajones, division abajo y puertas | 2 | 336.14 | 672.28 |  | PARSA
M-70 | Papelera de madera | 1 | 41.18 | 41.18 |  | ACE
MC-17 | Silla metálica apilable | 1 | 77.32 | 77.32 |  | ACE-
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 1 | 273.11 | 273.11 |  | IPSS
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 | 842.02 | 842.02 |  | IPSS
S/C | Compresora de 200 w | 1 | 1556.73 | 1556.73 | SSCHULZ | TARRILLO BARBA SA
S/C | Destartarizador ultrasonico | 1 | 2313.24 | 2313.24 | SCALER TURBO | TARRILLO BARBA SA
S/C | Set de instrumental dental | 2 | 2685.72 | 5371.44 |  | IPSS
U-34 | Lampara de luz halogena | 1 | 863.03 | 863.03 | LITEX | TARRILLO BARBA SA
U-38 | Amalgamador | 1 | 903.99 | 903.99 | MEDI-MIX 02-ITALIANO | TARRILLO BARBA SA
U-6 | Equipo de Rayos X rodable portatil | 1 | 5462.19 | 5462.19 | ORIX, 70 KVP | TARRILLO BARBA SA
I.- SIS
M-70 | Papelera de madera | 1 | 41.18 | 41.18 |  | ACE
M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 2 | 95.8 | 191.6 | ANGULOS UNION | ACE
MC-16 | Papelera metálica | 1 | 54.63 | 54.63 |  | IPSS
MC-17 | Silla metálica apilable | 2 | 77.32 | 154.64 |  | ACE
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 2 | 273.11 | 546.22 |  | IPSS
MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 | 842.02 | 842.02 |  | IPSS
M-4b | Mesa especial para computo | 1 | 117.65 | 117.65 | MODUART | SODIMAC
N-2 | Negatoscopio de dos campos | 1 | 462.19 | 462.19 | LIMANOX | LIMAMED
O-26 | Computadora Pentium 4 | 1 | 4164.04 | 4164.04 | PENTIUN IV | APC COMPUTER SYSTEM TEC.
O-27 | Impresora | 1 | 1775.21 | 1775.21 | EPSON 2180 | INVERSIONES RALU
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO
A.- TOMA DE MUESTRAS
D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 | 319.33 | 319.33 | LIMANOX | LIMAMED
MA-12 | Mesa metálica rodable para múltiples usos | 1 | 361.35 | 361.35 |  | IPSS
MA-16 | Sillón especial para toma de muestras | 1 | 409.67 | 409.67 |  | IPSS
MC-14 | Armario metálico de dos puertas | 1 | 1835.3 | 1835.3 | SERIE 91 | DECORLUX
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A.- DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 4 | 95.8 | 383.2 | ANGULOS UNION | ACE
MC-16 | Papelera metálica | 1 | 54.63 | 54.63 |  | IPSS
MC-17 | Silla metálica apilable | 2 | 77.32 | 154.64 |  | ACE
MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 1 | 378.16 | 378.16 |  | IPSS
B.- TALLER
E-15 | Extintor de polvo químico seco aprox. De 6 kg. | 1 | 83.95 | 83.95 | ORIENTX | ACE
M-24 | Mesa de madera (bco.de trabajo para talleres) | 1 | 226.89 | 226.89
M-25 | Mesa de madera bco. De trabajo con cajones | 2 | 268.91 | 537.82
S/C | Equipo digital multitester | 1 | 233.61 | 233.61 | RADIO SHOCK | SODIMAC
S/C | Linterna de mano | 1 | 33.62 | 33.62 | EVEREADY DX2 | ACE
T-19 | Tornillo de banco | 1 | 98.32 | 98.32 | PESADO DE 6" | ACE-DE 6"
T-21 | Equipo eléctrico con compresor para pintar | 1 | 1336.14 | 1336.14 | STRONG | ACE
T-9 | Esmeril eléctrico | 1 | 161.14 | 161.14 | DE BANCO 8" | ACE
C.- ALMACEN
M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 6 | 95.8 | 574.8 | ANGULOS UNION | ACE
MC-16 | Papelera metálica | 1 | 54.63 | 54.63 |  | IPSS
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 1 | 273.11 | 273.11 |  | IPSS
MC-57 | Mesa modular de madera | 1 | 126.05 | 126.05
M-4b | Mesa especial para computo | 1 | 111.65 | 111.65 | MODUART | SODIMAC
O-26 | Computadora Pentium 4 | 1 | 4164.04 | 4164.04 | PENTIUN IV | APC COMPUTER SYSTEM TEC.
O-27 | Impresora para computadora | 1 | 1775.21 | 1775.21 | EPSON 2180 | INVERSIONES RALU
T-28 | Escalera de aluminio tipo tijera de seis pasos | 1 | 209 | 209 | WINNER | SODIMAC
D.- CASA DE FUERZA - GENERADOR ELECTRICO
E-15 | Extintor de polvo quimico seco aprox 6 kg | 1 | 83.95 | 83.95 | ORIENTX | ACE
E-17 | Extintor de co2 | 1 | 523.53 | 523.53
E.- CUARTO DE BOMBAS
F.- CUARTO DE LIMPIEZA
LI-11 | Maquina lustradora de tipo industrial con escobilla | 1 | 4434.37 | 4434.37 | CHASQUY | ACE
G.- SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL Y PUBLICO
MP-1 | Papelera de plástico con tapa y ventana vatible | 5 | 6.64 | 33.2 | COSMOS-REY | ACE
| COSTO DIRECTO |  |  | 182791.32
| IGV 19 % |  |  | 34730.3508
| TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  | 217521.6708

## LISTADO,CODIGOS
CODIGO1 | DESCRIPCIÓN | TIPO
BA-16 | Papelera metálica de pedestal | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
BA-19 | Bandeja simple para escritorio | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
CC-01 | Incubadora de transporte - UCI | EQUIPO BIOMÉDICO
CC-1a | Incubadora neonatal - UCI | EQUIPO BIOMÉDICO
CC-2 | Cama cuna para lactantes | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-3 | Cama camilla de observación pediátricas | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-5 | Cama clínica rodable, mecánica, para adultos | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-06 | Cama multipropósito eléctrica | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-7 | Cama de parto | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-09 | Cama camilla hidráulica UCI / Recuperación | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-9a | Cama camilla de UCI con accesorios para pediatría (colchones protectores laterales entre otros) | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-9b | Cama camilla para recuperación-emergencia mecánica con accesorios | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-10 | Cama camilla hidráulica multipropósito | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-12 | Cama de 01 plaza para residente médico | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
CC-14 | Camilla metálica sobre bastidor rodable | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-15 | Silla de ruedas | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-16 | Camilla para traslado de cadáveres | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-17 | Camilla metálica rodable con sistema de faja transferencia de pacientes | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-17a | Sistema de transferencia de pacientes | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-20 | Incubadora de transporte estándar | EQUIPO BIOMÉDICO
CC-20a | Incubadora neonatal estándar | EQUIPO BIOMÉDICO
CC-21 | Camilla hidroneumática para donantes de sangre con accesorios (hemovasculante) | MOBILIARIO CLÍNICO
CC-22 | Mesa especial para exámen endoscopico | MOBILIARIO CLÍNICO
CF-14 | Vacum extractor eléctrico | EQUIPO BIOMÉDICO
CI-7 | Cuna de calor radiante -sala de partos | EQUIPO BIOMÉDICO
CI-7a | Equipo de fototerapia con luz halógena | EQUIPO BIOMÉDICO
CI-7b | Cuna de calor radiante - UCI neonatal | EQUIPO BIOMÉDICO
CL-1 | Closet 1 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
CL-2 | Closet 2 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
CL-3 | Closet 3 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
CL-4 | Closet 4 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
CL-5 | Closet 5 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
CL-6 | Closet 6 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
CL-7 | Closet 7 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
CU-02 | Monitor de funciones vitales de 06 parámetros | EQUIPO BIOMÉDICO
CU-16 | Coche metálico de paro cardiaco | MOBILIARIO CLÍNICO
D-1 | Bolsa (2) y portabolsa metálica rodable para ropa sucia (D=1m) | MOBILIARIO CLÍNICO
D-1a | Bolsa (2) y portabolsa metálica rodable para ropa sucia (D=0,50m) | MOBILIARIO CLÍNICO
D-2 | Balde y portabalde metálico rodable | MOBILIARIO CLÍNICO
D-3 | Dispensador de mascarillas, visores, guantes y gorros | MOBILIARIO CLÍNICO
D-4a | Lavatorio y portalavatorio doble metálico rodable con gabinete | MOBILIARIO CLÍNICO
D-7 | Cubo para desperdicios, con tapa accionada a pedal | MOBILIARIO CLÍNICO
D-7' | Cubo para desperdicios, con tapa accionada a pedal sobre coche, cap. 35 galones | MOBILIARIO CLÍNICO
D-9 | Portasuero metálico rodable | MOBILIARIO CLÍNICO
D-9a | Portasuero metálico de techo en riel | MOBILIARIO CLÍNICO
D-10 | Carro cerrado para traslado de chatas | MOBILIARIO CLÍNICO
E-13a | Electroencefalógrafo portátil | EQUIPO BIOMÉDICO
E-15 | Extintor ABC rodable | EQUIPOS VARIOS
E-19a | Electrocardiógrafo de 1 canal | EQUIPO BIOMÉDICO
E-19b | Electrocardiógrafo con analizador y registrador automático | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-2a | Máquina de anestesia con sistema de monitoreo básico | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-2b | Máquina de anestesia con sistema de monitoreo completo | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-4 | Esfingomanómetro rodable con abrazadera adulto/pediátrico | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-10 | Electrobisturí mono/bipolar potencia media | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-10a | Electrobisturí mono/bipolar potencia alta | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-14 | Monitor fetal | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-19a | Sistema de oxigeno terapia controlada | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-20 | Equipo de nebulización fluxométrico, humificador con recipiente para medicamentos | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-20a | Ventilador de transporte portátil | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-20b | Ventilador de transporte rodable | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-20c | Ventilador neonatal | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-20d | Ventilador Volumétrico + PCV | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-24 | Aspirador de secreción para sala de operaciones | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-25 | Aspirador de secreción rodable | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-36 | Desfibrilador con monitor y paletas externas | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-36a | Desfibrilador con monitor y paletas externas e internas adulto-pediátrico, aspiración de secreciones portátiles | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-38 | Detector de latidos fetales | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-45 | Ecógrafo de uso general | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-45a | Ecógrafo multipropósito | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-46 | Dispositivo de vacío | MOBILIARIO CLÍNICO
EM-47 | Dispositivo de oxígeno | MOBILIARIO CLÍNICO
EM-48 | Dispositivo de aire comprimido medicinal | MOBILIARIO CLÍNICO
EM-50 | Unidad de techo para suministro de gases, vacío y electricidad | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-52 | Columna de servicio de brazo hidráulico al techo principal | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-52a | Columna de servicio de brazo hidráulico al techo auxiliar | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-53 | Columna de servicio de 02 brazos hidráulico al techo con accesorios (lámpara de reconocimiento) | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-55 | Bomba de infusión de 02 canales (modo macro y micro) | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-55a | Bomba de infusión de 01 canal ( modo macro y micro) | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-56 | Bomba de infusión de jeringa | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-72 | Monitor portátil de 04 parámetros | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-72a | Monitor de funciones vitales de 05 parámetros | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-72b | Monitor de funciones vitales de 06 parámetros T | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-72c | Monitor de funciones vitales neonatal de 06 parámetros | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-74 | Monitor hermodinámico | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-75a | Gastrofibroscopio | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-75b | Proctosignodocoloscopio | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-75c | Video colonoscopio especializado | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-75d | Colonoscopio largo | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-75e | Duodenoscopio | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-78 | Tensiómetro de mercurio rodable para adulto | MOBILIARIO CLÍNICO
EM-79 | Tensiómetro de mercurio rodable con brazalete para adulto/pediátrico | MOBILIARIO CLÍNICO
EM-79a | Tensiómetro de mercurio rodable con brazalete pediátrico | MOBILIARIO CLÍNICO
EM-82 | Pulsioxímetro | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-82a | Pulsioxímetro con onda plestimográfica | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-82b | Capnógrafo Oxímetro | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-83 | Densitómetro digital | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-84 | Faja Ergométrica + monitor | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-84' | Faja ergométrica sin fin | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-85 | Monitor de oxigeno ambiental | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-88 | Central de Monitoreo con 10 monitores | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-88a | Central de Monitoreo | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-89 | Arco de cuenta de gasas | MOBILIARIO CLÍNICO
EM-90 | Equipo eléctrico neumático para taladro | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-91 | Maletín de reanimación adulto | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-91a | Coche de paro | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-92 | Maletín de reanimación neonatal | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-92a | Resucitador manual neonatal | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-93 | Maletín de reanimación adulto/pediátrico | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-94 | Pantoscopio | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-95 | Sierra eléctrica para cortar yeso | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-96 | Laringoscopio neonatal | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-97 | Transiluminador neonatal | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-98 | Electromiógrafo | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-99 | Electronistagmólogo | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-100 | Nasofibroscopio | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-101 | Facoemulsificador | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-102 | Oftalmoscopio indirecto | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-103 | Vitreofago | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-104 | Topógrafo corneal computarizado | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-105 | Unidad de refracción | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-106 | Criostato Oftalmológico | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-107 | Ecocardiógrafo | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-108 | YAG Láser para oftalmología | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-109 | Lensómetro | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-110 | Campímetro computarizado | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-111 | Autokeratorefractómetro | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-112 | Lámpara de Hendidura con tonómetro de aplanación | EQUIPO BIOMÉDICO
EM-113 | Equipo de cirugía laparoscópica especializada | EQUIPO BIOMÉDICO
I-1 | Cineangiógrafo digital rodable | EQUIPO BIOMÉDICO
I-1a | Consola de trabajo de cineangiógrafo digital rodable | EQUIPO BIOMÉDICO
I-1b | Consola de trabajo de Angiógrafo universal multipropósito | EQUIPO BIOMÉDICO
I-19 | Equipo reproductor de sonido para música ambiental | EQUIPOS VARIOS
I-30 | Sistema electrónico de proyección de imágenes | EQUIPOS VARIOS
I-36a | Televisor deE 20/21" a color con control remoto y rack | EQUIPOS VARIOS
I-36b | Cámara de circuito cerrado de TV. | EQUIPOS VARIOS
I-37 | Sistema modular de TV (monitor y videograbadora) | EQUIPOS VARIOS
I-39 | VHS | EQUIPOS VARIOS
I-40 | Telemedicina | EQUIPOS VARIOS
I-41 | Dictáfono | EQUIPOS VARIOS
I-44 | Central de telefonía y de llamadas | EQUIPOS VARIOS
I-45 | Equipo de mamografía | EQUIPO BIOMÉDICO
I-46 | Tomografo axial y helicoidal computarizado con tecnología multislice o multidetector | EQUIPO BIOMÉDICO
I-46a | Consola de trabajo de tomógrafo axial y helicoidal computarizado con tecnología multislice o multidetector | EQUIPO BIOMÉDICO
I-46b | Equipo reconstituidor de imágenes de tomografía | EQUIPO BIOMÉDICO
I-47 | Cistolitotriptor | EQUIPO BIOMÉDICO
I-48 | Equipo de resonancia magnética abierto | EQUIPO BIOMÉDICO
I-48a | Consola de trabajo del equipo de resonancia magnética abierto | EQUIPO BIOMÉDICO
I-90 | Anunciador electrónico (1.20x.10x.075) | EQUIPOS VARIOS
J-17a | Procesador automático de película - baja capacidad | EQUIPO BIOMÉDICO
J-27 | Procesador automático de peliculas fotográficas | EQUIPO BIOMÉDICO
J-37 | Equipo profesional de fotografía | EQUIPO BIOMÉDICO
J-47 | Equipo pofesional de fotografía digital | EQUIPO BIOMÉDICO
K-1 | Cocina eléctrica de 1 hornilla, modelo mesa | EQUIPOS VARIOS
K-51 | Cocina con horno de 06 hornillas | EQUIPOS VARIOS
K-103a | Carro container para traslado de ropa sucia con accesorios | MOBILIARIO CLÍNICO
K-106a | Carro container para traslado de material esterilizado | MOBILIARIO CLÍNICO
K-106b | Carro container para esterilización | MOBILIARIO CLÍNICO
K-109 | Carro térmico para transporte de bandejas de comida | MOBILIARIO CLÍNICO
K-116 | Horno de Micro ondas para repostero | EQUIPOS VARIOS
K-120 | Dispensador de agua caliente y fría | EQUIPOS VARIOS
L-5 | Centrífuga para microhematocritos | EQUIPO BIOMÉDICO
L-5a | Centrifuga de lavado celular | EQUIPO BIOMÉDICO
L-6 | Centrífuga de mesa (90 a 120mL) | EQUIPO BIOMÉDICO
L-6a | Centrífuga de mesa (400 a 750mL) | EQUIPO BIOMÉDICO
L-6b | Ultracentrífuga refrigerada | EQUIPO BIOMÉDICO
L-7 | Centrífuga para laboratorio grande | EQUIPO BIOMÉDICO
L-11 | Centrífuga refrigerada para bolsas de sangre | EQUIPO BIOMÉDICO
L-12a | Incubadora de CO2 | EQUIPO BIOMÉDICO
L-12b | Horno | EQUIPO BIOMÉDICO
L-12c | Horno de 60° s.+ 0.5 grados | EQUIPO BIOMÉDICO
L-13 | Estufa eléctrica para incubar | EQUIPO BIOMÉDICO
L-17 | Baño maría | EQUIPO BIOMÉDICO
L-22 | Microscopio binocular | EQUIPO BIOMÉDICO
L-22a | Microscopio trinocular | EQUIPO BIOMÉDICO
L-23 | Microscopio electrónico | EQUIPO BIOMÉDICO
L-24 | Microscopio binocular con inmunofluorescencia | EQUIPO BIOMÉDICO
L-45 | Agitador para bolsas de sangre | EQUIPO BIOMÉDICO
L-46 | PHmetro digital portátil | EQUIPO BIOMÉDICO
L-51 | Agitador de tubos magnético con calentamiento y ajuste electrónico de velocidad | EQUIPO BIOMÉDICO
L-61 | Agitador de placas | EQUIPO BIOMÉDICO
L-70 | Reloj con cronómetro y alarma para laboratorios | EQUIPO BIOMÉDICO
L-78 | Cámara flujo laminar | EQUIPO BIOMÉDICO
L-83a | Autoanalizador para exámenes de ELISA | EQUIPO BIOMÉDICO
L-100 | Espectrofotómetro | EQUIPO BIOMÉDICO
L-101a | Pipeteador digital | EQUIPO BIOMÉDICO
L-103a | Analizador de gases y electrolitos | EQUIPO BIOMÉDICO
L-104 | Congeladora para banco de sangre | EQUIPO BIOMÉDICO
L-104a | Congeladora | EQUIPO BIOMÉDICO
L-104b | Congeladora eléctrica 20 p3. | EQUIPO BIOMÉDICO
L-111 | Lector de microplacas para Elisa | EQUIPO BIOMÉDICO
L-111a | Lavador de microplacas | EQUIPO BIOMÉDICO
L-111b | Sistema para evaluación de intoxicaciones por ingestión de fármacos | EQUIPO BIOMÉDICO
L-112 | Autoanalizador bioquimico | EQUIPO BIOMÉDICO
L-113 | Equipo de gasometría | EQUIPO BIOMÉDICO
L-114 | Osmómetro | EQUIPO BIOMÉDICO
L-114a | Contador celular electrónico | EQUIPO BIOMÉDICO
L-115 | Contador electrónico de celulas en línea | EQUIPO BIOMÉDICO
L-116 | Homogenizador de sangre | EQUIPO BIOMÉDICO
L-117 | Coagulómetro | EQUIPO BIOMÉDICO
L-118 | Autoanalizador para hematología | EQUIPO BIOMÉDICO
L-119 | Trombo elastógrafo | EQUIPO BIOMÉDICO
L-121 | Refractómetro | EQUIPO BIOMÉDICO
L-122 | Bateria de tubos | EQUIPOS VARIOS
L-123 | Analizador portátil (ISTA) | EQUIPO BIOMÉDICO
L-124 | Rotador de plaquetas | EQUIPO BIOMÉDICO
L-125 | Fraccionador de bolsas de sangre | EQUIPO BIOMÉDICO
L-126 | Sierra eléctrica | EQUIPO BIOMÉDICO
L-127 | Dispensador de parafina | EQUIPO BIOMÉDICO
L-129 | Sellador de bolsas | EQUIPOS VARIOS
L-130 | Microtomo de rotación | EQUIPO BIOMÉDICO
L-130a | Criostato para cortes por congelación | EQUIPO BIOMÉDICO
L-130b | Procesador automático de tejidos | EQUIPO BIOMÉDICO
L-131 | Baño de frotación de tejidos | EQUIPO BIOMÉDICO
L-132 | Analizador de ADN y ARN usando micro chip | EQUIPO BIOMÉDICO
L-132a | Sistema para análisis secuencial de ADN | EQUIPO BIOMÉDICO
L-133 | Porta láminas | EQUIPOS VARIOS
L-134 | Microscopio quirúrgico de otorrinolaringología | EQUIPO BIOMÉDICO
L-135 | Microscopio especular | EQUIPO BIOMÉDICO
L-137 | Sistema minivertical de electrofóresis | EQUIPO BIOMÉDICO
L-138 | Fuente de poder para electrofóresis | EQUIPO BIOMÉDICO
L-139 | Fuente de energía de voltaje constante | EQUIPO BIOMÉDICO
L-140 | Sistema de secado para gel | EQUIPO BIOMÉDICO
LA-3 | Lavador desinfector | EQUIPO BIOMÉDICO
LA-4 | Lavadora de carros al vapor | EQUIPO BIOMÉDICO
LD-11 | Mechero bunsen con válvula reguladora | EQUIPO BIOMÉDICO
LI-12 | Lustradora semi-industrial con aspirador para agua | EQUIPOS VARIOS
LI-4 | Carro de Limpieza de 2 baldes | EQUIPOS VARIOS
M-3 | Mostrador de madera para empotrar lavadero (profundidad=0,60 h=0,90) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-3a | Mostrador de madera enchapado en acero inoxidable para empotrar lavadero (profundidad=0,60 h=0,90) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-4 | Mostrador de madera con abertura inferior (profundidad=0,60 h=0,90) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-4a | Mostrador de madera con abertura inferior (profundidad=0,60 h=0,75) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-4b | Mueble modular para cómputo, ancho 0.90 m. | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-4c | Mostrador de madera con abertura inferior (profundidad=0,40 h=0,75) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-4d | Mostrador de madera con abertura inferior, cierre frontal y cajones verticales (profundidad=0,40 h=0,75) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-4e | Mostrador de madera revestido en acero inoxidable (profundidad=0,60 h=0,90) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-5 | Mostrador de madera con división inferior (profundidad=0,60 h=0,90) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-6 | Mostrador de madera con 02 cajones, división inferior y 02 puertas (profundidad=0,60 h=0,90) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-7 | Mostrador de madera, con cajonería horizontal y negatoscopio apoyado en la pared (prof.=0,60 h=0,75) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-8 | Estantería metálica de ángulos ranurados | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-8a | Estantería metálica corrediza | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-8b | Estantería abierta | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-9 | Estantería de madera | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-11 | Mueble de madera para colgar con división y puertas | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-11a | Mueble de madera para colgar con divisiones | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-11b | Mueble para colgar con divisiones y puertas vidriadas revestido en formica resistente a ácidos | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-12 | Mueble de madera (0.60x0.90) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-23 | Estantería metálica para historias clínicas | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MA-6 | Mesa metálica de trabajo de 1,00x0,70 h=0,75m | MOBILIARIO CLÍNICO
M-30 | Banco de madera para desviste (profundidad=0,40) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-32 | Armario metálico de 2 puertas de 1,20x0,60m | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-32a | Armario metálico de 4 puertas de 1,65x0,60m | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-32b | Armario hecho en obra (profundidad=0,10) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MA-7 | Mesa metálica de trabajo de 1,40x0,70 h=0,75m | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-7' | Mesa de trabajo de 1,40x0,70 h=0,75m de acero inoxidable | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-9a | Mesa metálica de acero inoxidable para cadáveres | MOBILIARIO CLÍNICO
M-43 | Mostrador de atención en 02 niveles, con cajonería horizontal (prof.=0,70 h=1,10) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-43' | Mostrador de atención en 02 niveles, con cajonería horizontal para computadora (prof.=0,70 h=1,10) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-44 | Mostrador de atención en 02 niveles, con cajonería vertical y división inferior (prof.=0,70 h=1,10) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-44a | Mostrador de atención en 02 niveles, con cajonería horizontal y división inferior (prof.=0,70 h=1,10) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MA-12 | Mesa metálica rodable multiusos | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-12a | Mesa metálica rodable para equipos | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-16 | Silla especial para toma de muestras | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-17 | Mesa metálica de noche para hospitalización | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-19 | Mesa metálica rodable para alimentos para hospitalización | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-24 | Armario metálico guardarropa de 1 cuerpo y 2 compartimientos | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-25 | Armario para colocar botas | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-26 | Armario metálico para medicamentos | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-28 | Vitrina metálica para instrumentos o material estéril de 1,04x 0,45 mt. | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-29 | Vitrina metálica para material estéril 0,68X0,45 mt. | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-30 | Estantería metálica para medicamentos | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-31 | Peldaño metálico para sala de operaciones | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-32 | Taburete metálico giratorio especial para sala de operaciones | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-33 | Taburete metálico giratorio con respaldo para anestesiólogo | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-35' | Taburete giratorio rodable de acero inoxidable | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-37 | Mesa metálica rodable para curaciones | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-38 | Coche de curaciones con lavatorio y balde | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-38a | Carro de curaciones | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-39 | Mesa metálica tipo mayo | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-40 | Mesa metálica angular para instrumental | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-40a | Mesa rectangular para instrumentales | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-42 | Mesa metálica para exámenes y cambio de pañales | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-42a | Tablero rebatible para cambio de pañales | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MA-45 | Carro metálico fichero para 12 porta historias clínicas | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-45a | Carro metálico fichero para 18 porta historias clínicas | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-47 | Escalinata metálica de 1 peldaño | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-48 | Escalinata metálica de 2 peldaños | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-50 | Mesa metálica rodable para anestesia | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-51 | Mueble porta placas de rayos X rodable de aluminio | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-52a | Biombo metálico de 3 cuerpos | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-56a | Banca de trabajo 1,40x0.30 | MOBILIARIO CLÍNICO
M-61 | Estantería especial simple para material estéril | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-62 | Estantería especial doble para material estéril | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MA-63 | Sillón hemodinámicos | MOBILIARIO CLÍNICO
MA-64 | Portacaja de mascarilla, guantes (0,10x0,10m.), botas y gorro | MOBILIARIO CLÍNICO
M-70 | Papelera | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-75 | Pizarra acrílica de pared | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-76 | Pizarra acrílica de pared imantada (1,20 x 1,50) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-2 | Escritorio metálico de 2 cajones | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-4 | Escritorio metálico de 4 cajones | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-4a | Escritorio de madera para computadora | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-6a | Credenza de madera con llave de 1,20x 0,50 h=0,74 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-8a | Mesa auxiliar para oficina | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-10 | Archivador metálico de 1 gaveta para tarjetas 3x5" | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-11 | Archivador metálico de 04 gavetas, tamaño oficio | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-15 | Vitrina para libros | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-17 | Papelera metálica | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-18 | Silla metálica giratoria rodable, asiento alto | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-22 | Sillón metálico semi-confortable sin brazo unipersonal | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-25 | Sillón metálico semi-confortable con brazo unipersonal | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-26 | Sillón de reposo con brazos | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-27 | Silla metálica plegable | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-28 | Silla metálica apilable | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-31 | Mesa de Centro | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-31a | Mesa circular (D=.80) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-34 | Percha metálica de pared para 4 ganchos | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-34a | Percha metálica pesada de pared para 2 ganchos | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-38 | Sillón metálico confortable giratorio rodable | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-41 | Mesa metálica de reuniones (2,00x1,00) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-41a | Mesa metálica de reuniones (2,40 x1,00) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-47 | Vitrina de aluminio para anuncios, acrílico imantada (1,50x0,10 h=1,10) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-48 | Vitrina metálica para anuncios c/puerta corrediza de vidrio (0.30x0.15, h=.50) | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-54 | Sillón modular de 01 cuerpo de cuerina reclinable | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-55 | Sillón modular de 02 cuerpos de cuerina | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-56 | Sillón modular de 03 cuerpos de cuerina | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-56a | Sillones modulares de cuerina hechos a medida | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-57 | Mesa modular de 0,90x0,45m h=.90 con cajon corrido | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-57' | Mesa modular de .60 x .45 h=.45 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-59a | Butaca de fibra de vidrio de 04 plazas | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MC-62 | Riel de techo para cortina | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MK-4 | Mesa de cafetería | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MK-5 | Mostrador de atención de Cafetería | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MK-7 | Silla de Cafetería | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MK-8 | Banca corrida para comedor | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MK-9 | Mesa para comedor para 06 personas | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MK-10 | Mostrador de autoservicio | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MM-2 | Mesa diván para exámenes y curaciones | MOBILIARIO CLÍNICO
MM-3 | Mesa (diván) para exámenes gineco-obstétricos | EQUIPO BIOMÉDICO
MM-4 | Mesa especial para tópico con accesorios | EQUIPO BIOMÉDICO
MM-6 | Mesa de operaciones electrohidráulica | EQUIPO BIOMÉDICO
MM-8 | Mesa diván de madera | MOBILIARIO CLÍNICO
MM-9 | Mesa de operaciones hidráulica para sala de partos | EQUIPO BIOMÉDICO
MM-9a | Mesa de partos | EQUIPO BIOMÉDICO
MM-10 | Mesa para autopsias con lavadero incorporado y accesorios | EQUIPO BIOMÉDICO
MM-11 | Mesa especial para exámenes, curaciones e intervenciones | MOBILIARIO CLÍNICO
MM-13 | Mesa para tópico de traumatología | MOBILIARIO CLÍNICO
MP-1 | Cubo de plástico duro para desperdicios de 30lts. | MOBILIARIO CLÍNICO
MP-1a | Cubo de plástico duro para desperdicios (D=0,60) | MOBILIARIO CLÍNICO
MP-2 | Cubo de plástico duro para desperdicios con tapa (D=0,30) | MOBILIARIO CLÍNICO
MP-2a | Cubo de plástico duro para desperdicios con tapa (D=0,25) | MOBILIARIO CLÍNICO
MP-3 | Tina de lactantes | MOBILIARIO CLÍNICO
MPu-1 | Pupitre | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MT-1 | Maceta y porta maceta rodable | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
N-1 | Negatoscopio de 1 campo, adosado en la pared | EQUIPO BIOMÉDICO
N-2 | Negatoscopio de 2 campos, adosado en la pared (0,78x0,52) | EQUIPO BIOMÉDICO
N-2a | Negatoscopio de 2 campos, empotrado en la pared (0,78x0,52) | EQUIPO BIOMÉDICO
N-3 | Negatoscopio de 3 campos, adosado en la pared | EQUIPO BIOMÉDICO
N-4 | Negatoscopio de 4 campos adosado en la pared | EQUIPO BIOMÉDICO
N-4a | Negatoscopio de 4 campos empotrado en la pared | EQUIPO BIOMÉDICO
N-5 | Lámpara de cuello de ganso | EQUIPO BIOMÉDICO
N-8 | Negatoscopio rodable de 08 campos | EQUIPO BIOMÉDICO
N-10 | Lámpara quirúrgica rodable | EQUIPO BIOMÉDICO
N-11 | Lámpara quirúrgica de techo de intensidad baja | EQUIPO BIOMÉDICO
N-12 | Lámpara quirúrgica de techo de intensidad media | EQUIPO BIOMÉDICO
N-12a | Lámpara de exámenes y curaciones de techo | EQUIPO BIOMÉDICO
N-13 | Lámpara quirúrgica de techo de intensidad alta | EQUIPO BIOMÉDICO
O-10a | Ventilador de techo | EQUIPOS VARIOS
O-11 | Caja registradora electrónica | EQUIPOS VARIOS
O-15 | Fotocopiadora | EQUIPOS VARIOS
O-17 | Servidor | EQUIPOS VARIOS
O-20 | Reloj de pared de 01 esfera | EQUIPOS VARIOS
O-20' | Reloj de doble esfera con cronometro | EQUIPOS VARIOS
O-26 | Terminal de computo | EQUIPOS VARIOS
O-27 | Impresora | EQUIPOS VARIOS
O-28 | Marcador de tarjetas | EQUIPOS VARIOS
O-29 | Tablero de emergencia de remisión y recepción de llamadas de enfermería | EQUIPOS VARIOS
O-30 | Luz de cabecera | EQUIPOS VARIOS
O-31 | Luz de emergencia de puerta de habitación doble | EQUIPOS VARIOS
O-32 | Luz de emergencia de puerta de habitación simple | EQUIPOS VARIOS
O-33 | Micrófono y parlante y boton de llamada | EQUIPOS VARIOS
R-20 | Frigobar eléctrico de 6p3 | EQUIPOS VARIOS
R-21 | Refrigeradora eléctrica de 6p3 | EQUIPOS VARIOS
R-23 | Refrigeradora eléctrica de 8p3 | EQUIPOS VARIOS
R-24 | Refrigeradora eléctrica de 10p3 | EQUIPOS VARIOS
R-26 | Refrigeradora eléctrica de 12p3, con puertas vidriadas | EQUIPOS VARIOS
R-28 | Refrigeradora eléctrica de 14p3 | EQUIPOS VARIOS
R-29 | Refrigeradora para laboratorio | EQUIPOS VARIOS
R-36 | Frigorífico | EQUIPOS VARIOS
R-39 | Refrigeradora para banco de sangre | EQUIPOS VARIOS
R-49 | Congeladora especial para tejidos | EQUIPOS VARIOS
RC-700 | Cámara frigorífica para cadáveres de dos compartimientos | EQUIPO BIOMÉDICO
RC-701 | Cámara frigorífica con cajones a 02 niveles | EQUIPO BIOMÉDICO
RX-2 | Equipo de rayos X rodable - potencia alta | EQUIPO BIOMÉDICO
RX-10 | Ventana de vidrio emplomado para comando | EQUIPO BIOMÉDICO
RX-12 | Arco en C vascular | EQUIPO BIOMÉDICO
RX-13 | Equipo de rayos X rodable arco en C vascular | EQUIPO BIOMÉDICO
RX-13a | Consola de trabajo de equipo de rayos X rodable arco en C vascular | EQUIPO BIOMÉDICO
RX-15 | Equipo de rayos X estacionario - radiografía / Fluoroscopía | EQUIPO BIOMÉDICO
RX-15a | Consola de trabajo de Rayos X estacionario - radiografía / Fluoroscopía | EQUIPO BIOMÉDICO
RX-17 | Equipo de Rayos X estacionario (potencia media) | EQUIPO BIOMÉDICO
RX-17a | Comando de Rayos X estacionario (potencia media) | EQUIPO BIOMÉDICO
S-1 | Esterilización electrónica por ebullición | EQUIPO BIOMÉDICO
S-1a | Esterilización a vapor de mesa de 40 lts. | EQUIPO BIOMÉDICO
S-4 | Esterilizador de baja temperatura (100S) | EQUIPO BIOMÉDICO
S-7 | Lavado automático de chatas | EQUIPO BIOMÉDICO
S-8 | Autoclave horizontal automática | EQUIPO BIOMÉDICO
S-8a | Autoclave vertical | EQUIPO BIOMÉDICO
S-77 | Lavador ultrasónico para instrumental | EQUIPO BIOMÉDICO
S-98a | Sistema de circulación con turbina, con luz ultravioleta | EQUIPO BIOMÉDICO
S-99 | Esterilizador a vapor de red, dos puertas (400 a 500 LT) | EQUIPO BIOMÉDICO
S-99a | Esterilizador | EQUIPO BIOMÉDICO
S-100 | Esterilizador de peróxido de hidrógeno | EQUIPO BIOMÉDICO
S-101 | Esterilizador a baja temperatura con formaldehidos | EQUIPO BIOMÉDICO
S-102 | Cortadora eléctrica de gasas | EQUIPO BIOMÉDICO
S-110 | Destilador de Agua | EQUIPO BIOMÉDICO
TE | Teléfono | EQUIPOS VARIOS
TE-a | Teléfono de pared | EQUIPOS VARIOS
TE-E | Escalera de aluminio tipo tijera de 06 pasos | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
TE-I | Intercomunicador | EQUIPOS VARIOS
TE-Ia | Intercomunicador de pared | EQUIPOS VARIOS
TE-P | Cabinas telefónicas | EQUIPOS VARIOS
Tinas/cod | Poza de obra para lavado y secado de coches | EQUIPOS VARIOS
U-13 | Audiómetro de 02 canales | EQUIPO BIOMÉDICO
U-14 | Unidad de otorrinolaringología | EQUIPO BIOMÉDICO
U-15 | Oftalmo/retinoscopio de pared | EQUIPO BIOMÉDICO
U-30 | Ecógrafo oftalmológico | EQUIPO BIOMÉDICO
W-4 | Balanza mecánica con tallímetro adulto | EQUIPO BIOMÉDICO
W-6 | Balanza mecánica con tallímetro - pediátrico | EQUIPO BIOMÉDICO
W-6a | Balanza de mesa digital, pediátrico | EQUIPO BIOMÉDICO
W-9 | Balanza de precisión milimétrica | EQUIPO BIOMÉDICO
W-10 | Balanza digital de mesa para pesar órganos humanos | EQUIPO BIOMÉDICO
W-11 | Balanza analítica (100 a 210 gr) | EQUIPO BIOMÉDICO