EQUIPAMIENTO

1.0    MEMORIA  DESCRIPTIVA

1.1     DEL PROYECTO:

La presente memoria descriptiva corresponde al equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo, el  mismo que forma parte del proyecto de “Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo” en la Provincia constitucional del Callao distrito del Cercado.

El mencionado proyecto en lo que compete al equipamiento medico, de oficinas, y servicios, guarda relación con el grado de complejidad funcional  correspondiente a la categoría del establecimiento de salud : I -3, 3º  nivel de complejidad ,  Primer nivel de atención.

Presenta un planteamiento resuelto acorde a las áreas de terreno, físicas y funcionales existentes de los ambientes distribuidos en los tres niveles. Esto conlleva a resolver el equipamiento general de acuerdo al espacio propuesto y a la función o actividad que en ellos se realizan.

Siendo así para mejor visualización en los planos adjuntos al proyecto (EQ-01 y EQ-02), se grafican los equipos existentes en buen estado de conservación y los equipos por adquirir dejando opcionalmente a la entidad decidir sobre los equipamiento existentes en regular estado de conservación, aminorando así la  cantidad de los nuevos equipos por adquirir.

Para determinar los equipos básicos necesarios que deberán considerarse en el proyecto, se han tomado como base los siguientes aspectos:

- Las Normas técnicas para la elaboración  de proyectos de infraestructura de salud, reguladas por el ministerio de Salud. (MINSA). Norma Técnica de Salud Para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención. NTS Nº 038 MINSA / DGSP-V.01

- Información proporcionada por DISA I – Callao:

  - En relación al equipamiento existente y su estado de conservación.

- El Anteproyecto arquitectónico aprobado

- El listado de Equipos Médicos del anteproyecto.

- El Programa Médico – Arquitectónico previsto en el Perfil

- Las técnicas modernas a emplear para combatir los problemas de salud.

- La simplificación de métodos y procedimientos.

- La viabilidad de disponer oportunamente de tecnologías de punta en la atención médica y de servicios.

- La calidad de los Equipos.

A continuación se describe los Ambientes por niveles que corresponden al Centro de Salud – Puerto Nuevo, como sigue:

PRIMER PISO:   Ingreso Principal por el Pje. Lobo Blanco hacia el Hall de Espera en el cual se encuentran distribuidos los ambientes de Farmacia, Informes, Caja, Archivo de Historias Clínicas y la Escalera al 2do. Piso, (ubicado debajo de la escalera se encuentra el Cuarto Bombas); al pie de la escalera se desarrolla un corredor en el cual se encuentran ubicados los ambientes de Toma de Muestras, Cuarto de Limpieza y los Servicios Higiénicos para (Discapacitados, Varones y Damas); continua con el ambiente destinado a Gineco – Obstetricia, (con su respectivo baño) y el acceso al Control de Medicación, que por ser una área especial esta distribuida por un Almacén de Víveres, una área de recolección de esputo y espera, al cual se accede también desde el Pje. Lobo Blanco.

SEGUNDO PISO: Acceso desde el primer piso, hacia el Hall el cual esta distribuido de la siguiente manera, Espera, Área de SIS, y los consultorios de Pediatría y Odontología, estos últimos colindan con el ducto de ventilación e iluminación que se proyecta hasta la Azotea.

TERCER PISO: Acceso desde el segundo nivel, hacia el Hall el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera, Servicios Higiénicos para Damas y Varones, El Almacén, contiguo a este El Taller, y las Oficinas de Saneamiento Ambiental y Contabilidad, Logística y Personal, colindando este último con el ducto, que se proyecta hasta la Azotea.

AZOTEA:	Acceso desde el tercer nivel, hacia un Hall, en el cual se encuentra el ambiente destinado al Generador Eléctrico.

Asimismo se ha tenido a bien distribuir las Unidades de Servicio de la siguiente manera:

- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y JEFATURA

- UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

- UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

- UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

1.2     ALCANCES DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO

El Proyecto de Equipamiento incluye lo siguiente:

- Memoria descriptiva

- Listado de equipos por ambientes y Unidades Funcionales

- Planos de distribución de equipos a esc. 1/50

- Listado de claves usadas en los planos

- Especificaciones técnicas básicas de los equipos médicos

- Valor Referencial – Presupuesto

- Cotizaciones

- Planilla de Metrados

  - GRUPOS CONSIDERADOS

Los Grupos genéricos considerados son los siguientes:

- MOBILIARIO CLINICO DE ACERO  Y OTROS USOS.

Comprende los implementos básicos tanto de oficinas como  para el desarrollo de las actividades médicas como mesas de curación, mostradores de recepción, etc.

- EQUIPAMIENTO BIOMEDICO.

Comprende los equipos biomédicos propiamente dichos, así como los implementos que éstos requieren para su funcionamiento.

- EQUIPOS VARIOS

Comprende los equipos utilizados en las áreas de laboratorios (refrigeradoras); en las áreas administrativas y de espera pública (computadoras, impresoras,  etc).

1.4     RECOMENDACIONES

Los bienes adquiridos se deberán ubicar en los ambientes de cada unidad de servicio, de acuerdo a los planos de distribución de equipo que forman parte del proyecto.

Para poder determinar una adquisición óptima de equipos se deberá tener presente lo siguiente:

- Los equipos deberán cumplir las especificaciones generales indicadas en el estudio.

- Deberán reunir condiciones de calidad, solidez y durabilidad.

- Los modelos de los equipos y/o mobiliario a adquirirse estarán diseñados para aplicar las técnicas vigentes de atención, evitando dotar a la clínica de equipos obsoletos. Por ello hay que prevenir los rápidos cambios en la tecnología que ocurren actualmente.

- Los equipos de estructura sencilla y facilidad de manejo serán preferibles a los de marcada sofisticación.

- Se deberá contar con la garantía de las casas proveedoras.

- El ciclo de vida útil de los insumos y la modalidad de proveeduría.

- Se deberán solicitar los catálogos y manuales de los equipos, de instalación, operación y mantenimiento; guardarlos convenientemente y al alcance del operador.

- En la compra de los equipos médicos de alto riesgo, de mayor cuantía y de innovación tecnológica se recomienda se tome en cuenta la posibilidad de su adquisición bajo la modalidad de “Contrato a llave en mano”.

CONSIDERACIÓN IMPORTANTE:

Para el actual funcionamiento del  Centro de Salud, se cuenta con equipamiento mínimo, en buenas y regulares condiciones de conservación. La DISA I – Callao ha efectuado un inventario del equipamiento existente, indicándose el estado actual de conservación.

Este equipamiento ha sido evaluado y los que se encuentran operativos se han considerado útiles descartando su adquisición.

En general el  Mobiliario Clínico y Administrativo existente a ser usados (ya que se encuentran en buenas y regulares condiciones de conservación)  tendrán una intervención para su mantenimiento y optimización, dejándolo como nuevo. Se ha previsto un costo del 30% del valor del equipo nuevo.

2.0   LISTADO DE EQUIPOS REQUERIDOS POR AMBIENTE Y UNIDADES FUNCIONALES

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
|  | UNIDAD DE ADMINISTRACION Y DE JEFATURA |  |
|  | A. - INFORMES, ADMISION, ARCHIVO DE HISTORIAS |  |
| M-43 | Mostrador de atención en dos niveles con cajonería | 1 |
| M-4b | Mesa Especial Para Computo | 2 |
| M-8 | Estanteria metálica de angulos ranurados de 40 cm de profundidad | 3 |
| MA-48 | Escalinata Metálica De Dos Peldaños | 1 |
| MC-10 | Archivador metálico 4 gavetas | 1 |
| MC-16 | Papelera Metálica | 2 |
| MC-18 | Silla Metálica Giratoria Rodable, Asiento Alto | 2 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 3 |
| MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |
| MC-57 | Mesa modular de madera | 2 |
|  | B.- CONTABILIDAD, PERSONAL Y LOGISTICA |  |
| M-4b | Mesa Especial Para Computo | 1 |
| M-70 | Papelera De Madera | 1 |
| M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 1 |
| MC-10 | Archivador metálico 4 gavetas | 1 |
| MC-14 | Armario metalico de 2 puertas | 1 |
| MC-16 | Papelera Metálica | 2 |
| MC-17 | Silla Metálica Apilable | 4 |
| MC-18 | Silla Metálica Giratoria Rodable, Asiento Alto | 1 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 |
| MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 2 |
| MC-3 | Escritorio metálico de 3 cajones | 1 |
| MC-57 | Mesa modular de madera | 1 |
| O-26 | Computadora Pentium 4 Multimedia | 1 |
| O-27 | Impresora Para Computadora | 1 |
|  | C.- FARMACIA |  |
| M-4b | Mesa especial para computo | 1 |
| M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 3 |
| MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 |
| MC-16 | Papelera metálica | 2 |
| MC-18 | Silla metálica giratoria rodable asiento alto | 1 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria | 2 |
| MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |
| MC-57 | Mesa modular de madera | 1 |
| O-26 | Computadora Pentium 4 Multimedia | 1 |
| R-19 | Cooler DE 24 Lts. | 1 |
| R-27 | Refrigeradora eléctrica de 14 pies | 1 |
|  | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA |  |
|  | A.- HALL DE ESPERA |  |
| BA-16 | Papelera metálica de pedestal | 2 |
| I-29 | Reproductor de video | 1 |
| I-36a | Televisor a Color 21", con control | 1 |
| I-36ª | Rack de pared para TV. | 1 |
| MC-48 | Vitrina metálica para anuncios con puerta metálica corrediza de vidrio | 1 |
| MC-59a | Conjunto de butacas de tres cuerpos | 5 |
| MC-59b | Mueble corrido de cuerina | 2 |
|  | B.- TOPICO |  |
| D-2 | Porta balde y balde metálico rodable | 1 |
| D-4a | Porta lavatorio doble, metalico rodable | 1 |
| D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 |
| D-9 | Porta sueros metálico rodable | 2 |
| EM-21 | Nebulizador eléctrico pórtatil | 1 |
| EM-36 | Desfibrilador con monitor | 1 |
| EM-82 | Pulsioximetro | 1 |
| M-11b | Mueble alto fijo sin vidrio de 40 cm de profundidad | 1 |
| M-3 | Mostrador de madera para empotrar lavadero | 1 |
| M-5 | Mostrador de madera con divisiones abajo y puertas | 1 |
| M-6 | Mostrador de madera con cajones, division abajo y puertas | 1 |
| M-70 | Papelera de madera | 1 |
| MA-12 | Mesa metálica para usos múltiples (curaciones) | 1 |
| MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril | 1 |
| MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1 |
| MA-39 | Mesa metálica tipo mayo | 1 |
| MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 |
| MA-52a | Biombo metalico rodable de 02 cuerpo | 1 |
| MC-17 | Silla metalica apilable | 1 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 |
| MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |
| MC-34 | Percha metálica de pared con 4 ganchos | 1 |
| MM-4 | Mesa especial para tópico | 1 |
| N-5 | Lampara de reconocimiento - cuello de ganso | 1 |
| OX-3 | Equipo de oxigeno rodable | 1 |
| R-26 | Refrigeradora eléctrica de 12 pies | 1 |
| s/c | Estetoscopio pediatrico | 1 |
| s/c | Set de instrumentos de curaciones | 2 |
| s/c | Set de instrumentos de cirugia menor | 2 |
| s/c | Set de cubetas o bandejas con tapa y sin tapa de metal | 2 |
| s/c | Tambores de metal | 2 |
| S-46 | Esterilizador elect. Con generacion de vapor (25-45 lt) | 1 |
|  | COCHE DE PARO |  |
|  | Coche de paro rodable en acero inoxidable | 1 |
|  | CI-6 Resucitador manual neonatal | 1 |
|  | EM-22 Resucitador manual adulto | 1 |
|  | COCO3 Laringoscopio adulto de hojas intercambiables | 1 |
|  | EM-22a Resucitador manual pediatrico | 1 |
|  | EM-25 Aspiradora eléctrica de sobremesa para secreciones | 1 |
|  | C.-CONSULTORIO DE MEDICINA |  |
| D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 |
| M-70 | Papelera de madera | 1 |
| MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril | 1 |
| MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1 |
| MA-37 | Mesa metalica rodable para curaciones (con cajones) | 1 |
| MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 |
| MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1 |
| MC-17 | Silla metálica apilable | 2 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 |
| MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |
| MM-2 | Mesa diván para exámenes y curaciones | 1 |
| N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso | 1 |
|  | D.- CONSULTORIO – GINECO-OBSTETRICIA |  |
| D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 |
| EM-38 | Equipo detector de latidos fetales | 1 |
| M-70 | Papelera de madera | 1 |
| MA-12 | Mesa metálica para usos múltiples (curaciones) | 1 |
| MA-28 | Vitrina para área instrumental o material estéril | 1 |
| MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1 |
| MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 |
| MA-52a | Biombo metalico rodable de 02 cuerpo | 1 |
| MC-17 | Silla metálica apilable | 1 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 |
| MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |
| MM-3 | Mesa divan universal de reconocimiento para gineco-obstetricia | 1 |
| N-2 | Negatoscopio de dos campos | 1 |
| N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso | 1 |
| S/C | Juego de especulos - adulto | 2 |
|  | E.- PCT |  |
| BA-16 | Papelera metalica de pedestal | 1 |
| M-70 | Papelera de madera | 1 |
| M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 2 |
| MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 |
| MC-17 | Silla metálica apilable | 2 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 |
| MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |
| MC-57 | Mesa modular de madera | 1 |
| MC-59b | Mueble corrido de cuerina | 1 |
|  | F.- CONSULTORIO DE PEDIATRIA |  |
| D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 |
| EM-94 | Pantoscopio | 1 |
| M-70 | Papelera de madera | 1 |
| MA-12 | Mesa metálica rodable para múltiples usos | 1 |
| MA-35 | Taburete metálico giratorio rodable | 1 |
| MA-42 | Mesa metálica para exámenes y cambio de pañales | 1 |
| MA-48 | Escalinata metálica de dos peldaños | 1 |
| MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1 |
| MC-17 | Silla metálica apilable | 2 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 |
| MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |
| MM-2 | Mesa diván para exámenes y curaciones | 1 |
| N-2 | Negatoscopio de dos campos | 1 |
| N-5 | Lámpara de reconocimiento cuello de ganso | 1 |
|  | G.- CONSULTORIO DE SICOLOGIA |  |
| BA-19 | Bandeja de madera simple para escritorio | 1 |
| M-70 | Papelera de madera | 1 |
| MC-10 | Archivador metálico de 4 gavetas | 1 |
| MC-14 | Armario metálico de dos puertas | 1 |
| MC-17 | Silla metálica apilable | 6 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria | 1 |
| MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 1 |
| MC-34 | Percha metalica de pared con 4 ganchos | 1 |
| MC-42b | Mesa de madera para reuniones | 1 |
| MC-44ª | Pizarra acrílica | 1 |
|  | H.- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA |  |
|  | UNIDAD DENTAL |  |
|  | MA-36 Taburete para odontólogo | 1 |
|  | U-1 Unidad dental | 1 |
|  | U-3 Sillón dental | 1 |
|  | U-9 Armario especial para instrumental dental | 1 |
| BEC-01 | Equipo de fotopolimerizacion | 1 |
| D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 |
| M-3 | Mostrador de madera para empotrar lavadero | 1 |
| M-6 | Mostrado de madera con cajones, division abajo y puertas | 2 |
| M-70 | Papelera de madera | 1 |
| MC-17 | Silla metálica apilable | 1 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 1 |
| MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |
| S/C | Compresora de 200 w | 1 |
| S/C | Destartarizador ultrasonico | 1 |
| S/C | Set de instrumental dental | 2 |
| U-34 | Lampara de luz halogena | 1 |
| U-38 | Amalgamador | 1 |
| U-6 | Equipo de Rayos X rodable portatil | 1 |
|  | I.- SIS |  |
| M-4b | Mesa especial para computo | 1 |
| M-70 | Papelera de madera | 1 |
| M-8 | Estantería Metálica De Angulos Ranurados | 2 |
| MC-16 | Papelera metálica | 1 |
| MC-17 | Silla metálica apilable | 2 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 2 |
| MC-3 | Escritorio metálico de tres cajones | 1 |
| MC-57 | Mesa modular de madera | 1 |
| N-2 | Negatoscopio de dos campos | 1 |
| O-26 | Computadora Pentium 4 | 1 |
| O-27 | Impresora | 1 |
|  | UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO |  |
|  | A.- TOMA DE MUESTRAS |  |
| D-7 | Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal | 1 |
| MA-12 | Mesa metálica rodable para múltiples usos | 1 |
| MA-16 | Sillón especial para toma de muestras | 1 |
| MA-52 | Biombo metálico de un cuerpo | 1 |
| MC-14 | Armario metálico de dos puertas | 1 |
| MC-17 | Silla metálica apilable | 1 |
| MC-57 | Mesa modular de madera | 1 |
|  | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |  |
|  | A.- DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL |  |
| M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 4 |
| MC-16 | Papelera metálica | 1 |
| MC-17 | Silla metálica apilable | 2 |
| MC-2 | Mesa tipo escritorio de 2 cajones | 1 |
|  | B.- TALLER |  |
| E-15 | Extintor de polvo químico seco aprox. De 6 kg. | 1 |
| M-24 | Mesa de madera (bco.de trabajo para talleres) | 1 |
| M-25 | Mesa de madera bco. De trabajo con cajones | 2 |
| MC-44ª | Pizarra acrílica | 1 |
| S/C | Equipo digital multitester | 1 |
| S/C | Linterna de mano | 1 |
| T-17 | Taburete tipo banco | 1 |
| T-19 | Tornillo de banco | 1 |
| T-21 | Equipo eléctrico con compresor para pintar | 1 |
| T-28 | Escalera de aluminio tipo tijera de seis pasos | 1 |
| T-9 | Esmeril eléctrico | 1 |
|  | C.- ALMACEN |  |
| M-8 | Estantería de metal ángulos ranurados | 6 |
| MC-16 | Papelera metálica | 1 |
| MC-19 | Silla metálica giratoria rodable | 1 |
| MC-57 | Mesa modular de madera | 1 |
| M-4b | Mesa especial para computo | 1 |
| O-26 | Computadora Pentium 4 | 1 |
| O-27 | Impresora para computadora | 1 |
| T-28 | Escalera de aluminio tipo tijera de seis pasos | 1 |
|  | D.- CASA DE FUERZA - GENERADOR ELECTRICO |  |
| E-15 | Extintor de polvo quimico seco aprox 6 kg | 1 |
| E-17 | Extintor de co2 | 1 |
|  | E.- CUARTO DE BOMBAS |  |
|  | F.- CUARTO DE LIMPIEZA |  |
| LI-11 | Maquina lustradora de tipo industrial con escobilla | 1 |
|  | G.- SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL Y PUBLICO |  |
| MP-1 | Papelera de plástico con tapa y ventana vatible | 5 |