###### TERMINOS DE REFERENCIA

###### CONCURSO OFERTA

- NOMBRE DEL PROYECTO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE OBRA “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS URBANIZACIONES 7 DE AGOSTO IV PROGRAMA, LAS GARZAS, LA QUILLA–CALLAO”

- ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

El Gobierno Regional del Callao, es un Organismo Público, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, administrativa y financiera; fue creado mediante Ley Nº 27867 –Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus relaciones, funciones, estructura orgánica presupuestaria y recursos están sujetos a lo dispuesto en la Ley Nº 27783 –Ley Orgánica de Bases de la Descentralización y demás normas reglamentarias y complementarias, en lo que fuera pertinente.

El Gobierno Regional del Callao tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

El Gobierno Regional del Callao, se constituye como la Unidad Formuladora y Ejecutora a través de la Gerencia de Infraestructura, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley N° 27293, enmarcándose en los fines de esta Institución, que es promover e impulsar el desarrollo socioeconómico sostenido, urbanístico y social armónicos revalorando los patrones culturales, la prestación de servicios públicos y administrativos e impulsando las obras de infraestructura básica, teniendo en cuenta los sectores estratégicos de la Provincia Constitucional del Callao y crear prioritariamente las condiciones, que permitan elevar el nivel de vida de los sectores de menores  ingresos de la comunidad, promoviendo además la participación de la inversión privada.

Cabe mencionar que el estudio de preinversión a nivel de Perfil  “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS URBANIZACIONES 7 DE AGOSTO IV PROGRAMA, LAS GARZAS, LA QUILLA–CALLAO”  registrado en el banco de proyectos con el Código Nº 22661, ha sido evaluado y declarado viable por la OPI  de la Municipalidad del Callao.

La Oficina de Programación e Inversiones, con el formato SNIP -09 de fecha 04 de noviembre del 2009, en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 3º de la Resolución Directoral Nº 001-2004-EF/68.01, el mismo que se ha desarrollado de acuerdo a los requerimientos mínimos que determina la Ley     Nº 27293 - Ley del SNIP.

- MARCO LEGAL

- LEY Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

- LEY Nº 27902 – Ley modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

- ORDENANZA REGIONAL N° 006-2008: Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional del Callao.

- LEY N° 27783- Ley de Bases de la Descentralización.

- LEY Nº 28411 – Ley de Gestión del Sistema Nacional de Presupuesto.

- LEY Nº 29289–Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009.

- Ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017-2008

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF

- Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica N° 001-2009-EF/68.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01

- LEY Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- LEY Nº 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Información Pública.

- LEY N° 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y mediana Empresa.

- Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011

- UBICACION

El área donde se desarrollará el proyecto y se ejecutarán las obras se encuentra

ubicada en el las Urbanizaciones 7 de Agosto IV Programa, las Garzas, La Quilla, comprendido entre las avenidas Canta Callao y Dominicos en el Cercado del Callao.

- OBJETIVO

El objetivo de los presentes términos de referencia para la Licitación Pública, es establecer las condiciones técnicas que permitan seleccionar a la firma contratista que se encargue de elaborar el estudio definitivo a nivel de expediente técnico y la ejecución de la Obra, en un área de 11,700 m2 de pistas y 6,440 m2 de veredas, de acuerdo al metrado del perfil.

El proyecto deberá buscar la solución técnica  más conveniente, que garantice la estabilidad y durabilidad de la estructura del pavimento  planteada, en cumplimiento con las metas indicadas en el estudio del perfil del proyecto correspondiente; debiendo ceñirse a las  (metas) áreas y montos ahí establecidos.

El estudio definitivo deberá estar conformado por todos los documentos necesarios que hagan posible la ejecución de la obra.

- 2udios Definitivos para la AO,o imiento de la maquinaria, debido a que raciones respeto 00000000000000000000000000000000000000ALCANCES

- El Gobierno Regional del Callao, considera el desarrollo del proyecto, comprendiendo todos los estudios y diseños necesarios en las especialidades involucradas para la construcción de pistas y veredas que permitan cumplir con las metas definidas indicadas en las etapas y en el ámbito del estudio, debiendo el consultor preparar el expediente técnico  con el cual  el  Gobierno Regional del Callao,  pueda ejecutar la obra sin necesidad de adicionales, rectificaciones y problemas de orden técnico–constructivo.

- Para el efecto el Gobierno Regional del Callao ha programado la construcción de pistas y veredas de acuerdo a lo definido en el proyecto de preinversión a nivel de prefactibilidad, para lo cual, se está convocando a equipos de profesionales especialistas, para que, utilizando los mejores recursos de Ingeniería, elaboren el correspondiente expediente técnico con la finalidad de que se pueda ejecutar las obras proyectadas.

- El contratista asumirá la responsabilidad por un adecuado planteamiento, una

adecuada programación y en general, por la calidad técnica de todo el estudio,   el cual deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio, asimismo para la construcción, planteara recursos y métodos constructivos de última generación.

6.2   CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL POSTOR

El postor deberá presentar un anteproyecto conteniendo lo siguiente:

- Memoria descriptiva.

- Especificaciones técnicas.

- Costos unitarios.

- Presupuesto de Obra.

- Estudio de suelos básico.

- Levantamiento topográfico.

- Estudio de tráfico.

- Diseño vial, cumpliendo con las dimensiones de las secciones

transversales establecidos y aprobados por la municipalidad

respectiva.

- Estudio de drenaje de ser el caso.

La asignación del personal profesional y técnico, para la elaboración del

expediente técnico del Estudio Definitivo y la Ejecución de la Obra.

Plan de trabajo.

Plan de seguridad de obra.

Relación de equipo ofertado.

Y, otros aportes a criterio del postor.

Planos (planimetría, perfiles longitudinales, secciones, detalles y otros).

- 2udios Definitivos para la AO,o imiento de la maquinaria, debido a que raciones respeto 00000000000000000000000000000000000000ALCANCES DEL SERVICIO

  - El Gobierno Regional del Callao, considera el desarrollo del Proyecto,   comprendiendo todos los estudios y diseños necesarios en las especialidades involucradas para la construcción de pistas, sistema de drenaje para evacuar las aguas subterráneas si existieran, que permitan cumplir con las metas definidas indicadas en las etapas y en el ámbito del estudio, debiendo el Consultor preparar el expediente técnico  con el cual  el  Gobierno Regional del Callao, pueda ejecutar la Obra dentro del plazo establecido y con el Presupuesto determinado en él.

  - El Gobierno Regional del Callao, ha programado el Proyecto “Construcción de pistas y veredas en las Urbanizaciones 7 de Agosto IV Programa, las Garzas, las Quilla de acuerdo a lo definido en el Proyecto de preinversión a nivel de perfil,  para lo cual, se está convocando al consultor que elabore el  expediente técnico, con la finalidad de que se pueda ejecutar las Obra.

6.2 	ETAPAS DEL ESTUDIO Y ACCIONES A REALIZAR

El consultor que participa en el presente estudio, ejecutara lo siguiente:

Primera Etapa:	Desarrollo de Estudios Básicos.

Segunda Etapa: 	Desarrollo de Estudio Definitivo.

PRIMERA ETAPA

Reconocimiento del Terreno

El  Consultor deberá efectuar un minucioso recorrido de la zona donde se ejecutará el proyecto para comprobar las condiciones en que se encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobará cualquier modificación que se haya presentado en el área del proyecto respecto de la información existente, procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios en la topografía o cualquier otra característica física del área del proyecto.

Levantamiento Topográfico

El levantamiento topográfico se realizará de acuerdo a las normas vigentes, respetando las secciones de vías establecidas por la Municipalidad del distrito, para el levantamiento topográfico con todos los detalles existentes  en el área del proyecto.

Tomando en cuenta las condiciones topográficas y elementos existentes como buzones, postes de electrificación, de teléfono y otros, a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizando la información necesaria que permita diseñar todas las estructuras que se requieran.

Sistema de Coordenadas

Los planos definitivos que se presentarán al GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, estarán referidos al Sistema Básico Nacional de Coordenadas (UTM Modificado). Asimismo, estos planos estarán enlazados en altura a los Benchs Marks de la Red Nacional establecida por el Instituto Geográfico Nacional – IGN.

Se determinará la ubicación y se dejarán materializadas las referencias necesarias en el terreno las cuales servirán para  trabajos posteriores.

RellenoTopográfico

Con el fin de plasmar en el plano todos los elementos planimétricos existentes se debe efectuar el relleno topográfico, a partir de los  datos correspondientes a las pistas, veredas, sardineles, postes de alumbrado público, buzones monumentos y todo elemento existente en el terreno, que pueda comprometer el diseño vial y la sección de vía con todos sus elementos.

Control Horizontal

El levantamiento topográfico, estará  ligado al sistema de coordenadas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), tomando los datos de los elementos planimétricos cercanos a la zona.

Control Vertical

Todos los puntos del levantamiento topográfico, tendrán una elevación con respecto al nivel medio del mar, mediante el enlace de estos vértices a un Bench Mark, dato que se obtendrá del IGN.

Trazo

Tomando como base los resultados del reconocimiento de campo, se efectuará el estacado del trazo de los ejes y las correcciones que fueran necesarias, estacando éstos en distancias de 20 m de tramos en tangente y de 10.00 m. y 5.00 m. para tramos en curva, de ser necesarias o las que el caso requiera.

Estas distancias se reducirán en caso que existan elementos importantes del 	terreno que sea necesario mostrar en los planos.

Se determinará la ubicación y se dejarán las referencias necesarias en el terreno.

Nivelación

Se efectuará una nivelación del eje vial y de las secciones transversales ubicadas cada 20.00 m. todas las estacas del eje, levantándose el perfil longitudinal del terreno de ser necesario y en función de los niveles de las tapas de las cajas de registro y conexiones domiciliarias o el BMS del IGN.

Se tomarán secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras calles y/o pasajes y otros que tengan incidencias en el trazo, para poder definir las soluciones más convenientes.

Estudios Geotécnicos con fines de Pavimentación y/o Construcción

- Trabajo de Campo

- Excavación de calicatas de no menos de 1.50 mts. De profundidad, con espaciamientos de 100 mts. Distribuidas a lo largo de la vía a pavimentar. La ubicación de los sondeos podrá variar en función de la homogeneidad del suelo.

- Toma de muestras alteradas en cada calicata los estratos encontrados en los sondeos.

- Toma de muestras inalteradas, en caso de encontrarse suelos compresibles o cohesivos blandos.

- Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de ser hallado.

b.	Ensayos de Laboratorio

b.1  En muestras Alteradas de suelos

b.1.1Ensayos generales

- Clasificación de Suelos SUCS y AASTHO

- Ensayos de Humedad natural en todas las muestras

b.1.2  Ensayos Especiales

- Análisis Químicos de los Suelos (materia orgánico, Ph, sales solubles totales, cloruros, sulfatos)

- Valor relativo en las muestras representativas seleccionadas por el especialista.

- Ensayo de California Bearing Ratio (CBR)

b.3         Muestras de canteras

c.	Trabajo de Gabinete

- Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio

- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel freático en caso de haber sido detectado.

- Recomendaciones de drenaje.

- Diseño de Pavimento. (estructura propuesta)

- Descripción de canteras propuestas

d.	Contenido del Informe Técnico del Estudio de Suelos

Deberá contener lo siguiente:

- Memoria descriptiva

- Descripción de los trabajos de campo y ensayos de  laboratorio.

- Diseño de Pavimentos

- Plano de ubicación de los sondeos

- Certificados de los ensayos de laboratorio

- Fotografías

- Recomendaciones y conclusiones

NOTA:

Los presentes términos de referencia no son de carácter limitativo, por tanto se podrán incluir ensayos de campo y/o laboratorio, adecuando la propuesta técnica a las necesidades específicas del proyecto.

Diseño de Pavimentos

El Consultor deberá efectuar el diseño estructural del pavimento tomando en cuenta los volúmenes y la composición del tráfico, la capacidad de soporte del suelo, la vida útil, disponibilidad de materiales, costos de construcción (inicial y de mantenimiento) así como influencia de la presencia de aguas subterráneas. Igualmente  las recomendaciones de las capas estructurales de las veredas

Deberá desarrollarse además todas las especificaciones técnicas de construcción  para el tratamiento de las fallas y el Proyecto de Construcción Integral requerido.

Coordinaciones Iniciales con Terceros

Esta actividad consistirá en realizar las gestiones para recabar las informaciones correspondientes con las empresas de servicio.

Para ello se coordinará con las Entidades relacionadas al área del Proyecto (Sedapal, Edelnor, Telefónica, CALIDDA, Municipalidad) de las que se obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas.

Verificaciones Físicas

De instalaciones existentes, son las referidas a la comprobación del estado situacional de las redes de agua, alcantarillado y telefonía (profundidad, calidad, ubicación, cantidad, etc.), datos que servirán al equipo del consultor como parámetro decisivo para la verificación de los diseños definitivos de los trabajos a realizar. Para ello, es responsabilidad del Jefe de proyecto la realización de excavaciones de verificación en el terreno, que como mínimo deberán ser de dos (2) sondeos por cuadra y a profundidades adecuadas para poder ubicar las redes de las instalaciones de las empresas de servicio.

El consultor demostrará la ejecución de esta actividad, con la presentación de fotografías en la que se muestren las instalaciones e indicara: fecha, dirección, tramo y otros datos necesarios para su comprobación. La finalidad de estas verificaciones físicas es comprobar que los respectivos trabajos de pavimentación no causarán inconvenientes constructivos con las Instalaciones existentes.

Entrega del Terreno al Proyectista y anotación inicial en el Cuaderno de Estudio

Se efectuará la entrega del terreno al consultor, quien conjuntamente con el coordinador del estudio suscribirán el acta de entrega de terreno en el cuaderno de estudio, el cual será visado y sellado en todas sus páginas por el Coordinador y el Jefe de Proyecto. Se verificará que el cuaderno tenga páginas originales con dos copias desglosables, correspondiendo el original a la Entidad y las copias, una al Consultor y la otra al Coordinador.

SEGUNDA ETAPA

Una vez revisado, reajustado y aprobado los estudios básicos, el consultor procederá a la ejecución del estudio definitivo de Ingeniería y a la preparación del expediente técnico correspondiente.

Para tal fin el consultor tomará en cuenta las Normas Técnicas y Estudios de Proyectos Definitivos de Servicios Público involucrados en el área, y otras entidades que tengan injerencia para el presente estudio, así como el Reglamento Nacional de Construcciones.

El Estudio Definitivo comprenderá:

Geometría Vial

Comprende el diseño geométrico, incluyendo todos los elementos de la sección vial como: calzada, bermas, veredas, separadores, sardineles peraltados y sumergidos, etc. En concordancia con la sección de la vía concebida en los planos otorgados por la Municipalidad Provincial del Callao.

El Diseño Vial deberá contener:

- Dibujo en Planta. Escala 1/500

Que incluye:

.	Estacado del eje de vía a intervenir y de las secciones transversales.

.	Elementos de las curvas: radios, tangentes, externas y longitud de curva y curvas de transición.

.	Ancho de pistas, carriles, veredas, bermas, separadores, rampas para minusválidos, muretes de señalización etc.

.	En la geometría, los postes de alta tensión deberán considerarse como inamovibles (salvo casos extremos, a definir en consulta con El Gobierno Regional del Callao).

.	Diseño de cruces peatonales, en especial para minusválidos, si así se considera necesario.

- Dibujo de secciones transversales.  Escala 1/200

.	Cada 20.00 m. en las tangentes.

.	Cada 10.00 m. en las curvas.

- Dibujo de perfiles longitudinales. Escalas: 1/500 (H); 1/50 (V)  que contenga:

.	Cotas de terreno

.	Cota de subrasante

.	Cotas de rasante

.	Pendiente

.	Distancias

.	Alineamiento

Diseño de Pavimentos

Planos indicando las características de la estructura del pavimento de calzadas y de veredas  y los tratamientos proyectados considerados en la Construcción.

Diseño de Señalización

Se tomará en cuenta lo relacionado a la señalización horizontal y vertical.

Para diseñar lo referente a la señalización, el Consultor se basará en las siguientes normas:

- El Manual de Señalización Horizontal y Vertical realizado para INVERMET por el grupo Tecnosan EBTU.

- Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para calles y carreteras, Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

- Código de Tránsito.

Comprenderá:

Señalización horizontal y vertical en donde se requieran según el estudio propuesto por el Consultor y que formen parte del sistema, el mismo que contendrá los planos con todos los detalles de las señales tanto horizontales como verticales.

Asimismo, el detalle de la cimentación de las señales verticales a que hubiese lugar, así como las estructuras correspondientes.

Verificación de Instalaciones Existentes

- Instalaciones de Telecomunicaciones (Telefónica del

Perú)

De requerir el Proyecto la reubicación de ductos, postes telefónicos, el Consultor hará las gestiones pertinentes con las empresas de servicio, presupuestando el trabajo requerido. Si el proyecto no afecta los postes, ductos, cámaras y tableros de conexiones para distribución de líneas telefónicas de las entidades de servicio, el Consultor realizará las coordinaciones con las entidades respectivas y recabará la documentación que señale la no interferencia del diseño con las redes de servicio de la Telefónica del Perú.

En caso contrario, el Consultor realizará el Proyecto de acuerdo a las siguientes normas:

    - Reglamento Nacional de Construcciones.

Normas y Reglamentos del Ministerio de Transportes,

Comunicaciones,  Vivienda y Construcción.

El Proyecto estará referido principalmente a la ubicación y adecuación de las redes actuales y futuras, dentro del área del tramo vial, solucionando los cruces de los ductos, reubicación de cámaras, etc.

El Proyecto contendrá todos los planos necesarios a nivel de construcción, con los respectivos cálculos y detalles de instalación.

b.	De las Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas

El Consultor realizará las coordinaciones con SEDAPAL,  EDELNOR, CALIDDA y otra empresas relacionados al estudio, de manera que los trabajos no afecten las instalaciones existentes pertenecientes a dichas empresas; por ello y de ser necesario se diseñarán y presupuestarán los trabajos necesarios para dejar totalmente operativas dichas instalaciones. Si el proyecto no afecta las Instalaciones Existentes, el Consultor realizará las coordinaciones con las entidades respectivas y recabará la documentación que señale la no interferencia del diseño con las redes de servicio público.

Para diseñar los cambios y modificaciones de los Proyectos originales proyectados y su consiguiente ejecución de obra, se hará  de acuerdo a las “Normas de Elaboración de Proyectos y Especificaciones Técnicas de Agua Potable y Desagüe para Lima Metropolitana” de SEDAPAL y de acuerdo al Código Nacional de Electricidad y lo que no contengan éstas en “Reglamento Nacional de Construcciones”.

En primera instancia deberá realizar una evaluación de las Conexiones Domiciliarias de agua, desagüe y electricidad en términos de su antigüedad, estado de conservación, capacidad, proyectos de reemplazo y todo lo referido a las redes en el Plan General de SEDAPAL y EDELNOR, coordinando con EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO respecto al proyecto.

c.  Ruta de Desvío

El Consultor preverá una ruta de desvío de ser conveniente para el tránsito que actualmente circula por las vía a pavimentar, presupuestando los trabajos a realizar en las rutas alternas así como la señalización a colocar de considerase necesario.

- CONTENIDO Y PRESENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

6.3.1	El expediente técnico definitivo deberá ser presentado debidamente numerado,  sellado y firmado por los profesionales de las diferentes  especialidades, en el rubro que le corresponde en  Formato  A-4  en original y dos copias.

6.3.2	Así mismo, el expediente técnico en su presentación final al GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO deberá enmarcarse en un nivel de exigencia de acuerdo a las normas técnicas de control interno para el área de obras públicas (Normas 600-01 al 600 - 17) dispuestos por  resolución de Contraloría Nº  072-98 CG del 26.06.98.

6.3.3	Las especificaciones técnicas deberán elaborarse por cada partida, que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra; esto es, descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

6.3.4	Los metrados  deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. Los Metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han programado ejecutar en un plazo determinado. Así mismo, dado que representan el volumen de trabajo por cada partida;  el Consultor entregará la respectiva planilla sustentatoria de las partidas conformantes del Valor Referencial.

6.3.5	El presupuesto de la obra será realizada en S-10 con todas las partidas utilizadas por el Consultor para el presente Proyecto.

6.3.6 La presentación final del expediente técnico será presentado a la Entidad en original y dos copias (físico) y en digital, el cual formará parte del banco de control de proyectos del Gobierno Regional del Callao dicha documentación estará constituido por lo siguiente:

Memoria descriptiva

Especificaciones técnicas

Estudio de suelos

Diseño de pavimentos

Planilla de metrados

Presupuesto

Análisis de costos unitarios

Relación de insumos (Materiales, mano de obra y  equipo)

Fórmula polinómica

Desagregado de gastos generales

Cronograma valorizado de avance de obra

Diagrama PERT-CPM

Planos de ejecución de obra

6.4	Otras Consideraciones Importantes

6.4.1	Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantengan unidos pero que permitan su fácil desglosamiento.

6.4.2	Deberán estar identificados por una numeración y codificación, de acuerdo al modelo adjunto que se le proporcionará para los membretes

6.4.3	Las copias de los planos, cada uno doblado dentro de una mica plástica transparente, tamaño A-4 (20 x 30)

## 6.4.5		Planos

Los Planos del proyecto cuya relación, sin ser limitativa se indica a continuación:

## 6.4.6 	Levantamiento  topográfico

-	Plano de ubicación, mostrando las zonas a intervenir

-	Plano del levantamiento topográfico general

## 6.4.7	 	Plano de diseño geométrico

-	Planos en planta (Escala 1/500 o la más conveniente, con curvas de nivel cada 1.00 mt. o la más conveniente indicando todas las características del levantamiento).

-	En la planta se indicará la referencia de los BMs, postes de las empresas de servicios, buzones y ubicación de alcantarillas.

-	Detalles.

-	Planos de secciones transversales indicando las áreas y volúmenes de explanaciones en cada sección.

-	Planos de perfiles longitudinales.

-	Plano de lotización aprobado por el Consejo Provincial del Callao.

-	Plano de replanteo de SEDAPAL, EDELNOR, TELEFONICA DEL PERU, CALIDDA, de ser necesario.

6.4.8	Planos de señalización

Planos con todos los detalles de las señales tanto horizontales como verticales.

    - Planos de diseño de pavimentos

8.     PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecución del estudio es hasta 30 días naturales, que serán contabilizados a partir de la fecha de la entrega del terreno mediante el acta suscrita por el coordinador del estudio y el jefe del proyecto.

En el caso, que el consultor no hubiese levantado las observaciones en el Plazo establecido en el cuaderno de estudio, se le aplicara las penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamentación vigente, las cuales se encuentran definidas en las bases y el contrato.

En el plazo para la elaboración de los estudios no está considerado el tiempo que se tomarán las entidades involucradas en el desarrollo del estudio, para emitir opinión.

Las coordinaciones con SEDAPAL, EDELNOR, Municipalidades del Callao y otras que tengan injerencia directa o indirecta en el desarrollo del proyecto, deberán ser realizadas dentro de los cinco primeros días de firmado el contrato; dichas coordinaciones serán sustentadas con la documentación pertinente.

El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 60 días naturales que serán regidos de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Plazo se divide en:

Elaboración del Expediente Técnico  :	hasta 30 días naturales.

Ejecución de la Obra			 :          60 días naturales

Plazo de Ejecución Total 			 :         90 días naturales

9.	VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecución del expediente técnico del estudio definitivo y la ejecución de obra se conforma de la siguiente manera:

Elaboración del Expediente Técnico=  S/. 56,111.95 Nuevos Soles (Incluye I.G.V.)

Ejecución de la Obra	   =  S/.  1´981,439.72 Nuevos Soles (Inc. IGV).

Ejecución Total 	   =  S/. 2´037,551.67 Nuevos Soles (Inc. IGV).

El monto del expediente técnico no esta sujeto a reintegro y el monto de la obra será reajustado con la fórmula polinómica correspondiente, determinado en el expediente técnico.

10.	FORMAS DE PAGO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Los desembolsos que el Gobierno Regional efectuará, serán de la siguiente forma:

10.1    DEL ESTUDIO Y LA PRESENTACION DE LOS INFORMES

10.1.1	Los  estudios se realizarán en un plazo máximo de hasta 30 días naturales.

10.1.2	Informe Final

Hasta 30 días naturales de iniciado el estudio, se presentara el expediente técnico en original y dos copia debidamente firmado por el jefe del proyecto y del especialista, además el digital.

En el plazo de elaboración del Proyecto no se contabilizarán los períodos de revisión tanto de parte del Gobierno Regional del Callao como de las Empresas de Servicio que deban dar conformidad a lo requerido referente a sus instalaciones.

10.2       FORMAS DE PAGO

Los desembolsos a efectuar por EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO al Consultor, correspondientes al costo del Estudio, serán de la siguiente manera:

10.2.1	30%	Adelanto directo, a la suscripción del Contrato (si lo requiere).

10.2.2	100%	A la aprobación  del Expediente Técnico mediante  Resolución.

DESEMBOLSOS PARA LA OBRA

Los desembolsos a efectuar por el Gobierno Regional del Callao  al 	ejecutor, correspondientes al costo de la ejecución de la obra, serán de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, una vez aprobado el expediente técnico mediante el resolutivo correspondiente.

11.	CONTROL DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Al inicio del estudio se aperturará el cuaderno de Estudios, dicho cuaderno constituye el medio de comunicación entre el Consultor, el supervisor del Estudio en representación del Gobierno Regional; el cuaderno estará bajo custodia del Supervisor del Estudios.

En el cuaderno de Estudio, el Consultor anotará sus consultas, aclaraciones, observaciones, planteamientos. La Entidad a través del Coordinador, dará respuesta a los planteamientos del Consultor.

Asimismo, en el Cuaderno de Estudios, la supervisión anotará, observaciones, respuestas a consultas y/o aclaraciones, la opinión sobre los planteamientos del Consultor; asimismo, transcribirá directivas específicas recibidas del Gobierno Regional y disposiciones administrativas relacionadas con el estudio.

12.	  COMPROMISO DEL CONSULTOR

El Consultor conformará un equipo Técnico calificado y con experiencia profesional, quienes serán los responsables de la elaboración de los Estudios Definitivos, deberá contar como mínimo con el equipo de técnicos y profesionales que se describen en el Item de Recursos Humanos y Físicos que proporcionará el Consultor.

El Consultor presentará la relación de los profesionales participantes en cada especialidad, reservándose el Gobierno Regional el derecho de solicitar el cambio del o de los profesionales del equipo técnico propuesto, cuyo desempeño no esté acorde a la envergadura del proyecto.

El Consultor, es directamente responsable que el Proyecto se ejecute con la calidad técnica requerida en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo que los errores u omisiones y sus consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo serán de su entera responsabilidad. El plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (7) años, lo cual se encuentra establecido en las bases del contrato y Código Civil.

No se considerará recepcionado  la presentación de la etapa correspondiente, cuando no cuente con la conformidad de la supervisión, se encuentre incompleto o de escaso desarrollo, procediéndose de acuerdo a la normatividad vigente.

El Consultor  realizará las reuniones de trabajo que sean necesarias con los profesionales de la Entidad y la Coordinación.

Los planos y documentos deberán ser debidamente sellados y firmados por el profesional responsable de cada especialidad, Consultor, Jefe del estudio, siendo considerado como requisito imprescindible para proceder a su revisión.

Cumplirá los plazos de entrega de los informes del Estudio, en caso de incumplimiento en el plazo estipulado será considerado causa imputable al Consultor.

Todo cambio del personal profesional se hará previa aprobación de Gobierno Regional; el nuevo profesional debe presentar el perfil profesional con características similares o superiores a lo ofertado en la especialidad correspondiente.

Es responsabilidad del Consultor, el cumplimiento de la programación de las metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento; de ser el caso y el monto de inversión resultante se encuentre fuera del rango establecido en el Perfil (Análisis de Sensibilidad), el Consultor deberá sustentar en forma detallada las razones que justifiquen dicha variación, documento que será elevado por la entidad a la OPI del Sector en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 004-2003-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el numeral 25.2 del Articulo 25.- Seguimiento.

El Consultor esta en la obligación de actualizar el valor referencial en caso la aprobación del expediente técnico este sujeta a opinión de la OPI, como consecuencia de lo descrito en el párrafo anterior, siendo requisito para la cancelación de la última valorización.

En el caso, que el Consultor no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido en el cuaderno de Estudio, se le aplicará la sanción y/o penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento vigente, las cuales se encuentran definidas en las Bases del contrato.

Cumplimiento estricto del cronograma de los Estudios Definitivos de acuerdo a lo establecido en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

La recepción del servicio se hará mediante acta de recepción y conformidad del Estudio que suscribirán los representantes del Consultor y la Coordinación en representación del Gobierno Regional.

Si durante la ejecución de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en la revisión y aprobación de los estudios por causas imputables al Consultor, este se obliga a subsanarlos bajo su  responsabilidad.

El Consultor se compromete a efectuar todas las coordinaciones con las áreas respectivas de decisión del Gobierno Regional del Callao. Así como, con las otras Instituciones que de alguna forma  se involucren  en el desarrollo del Proyecto; según la naturaleza del proyecto.

El Consultor y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolución de consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el expediente técnico, durante el proceso de ejecución de la obra; de manera que permita a los postores clarificar concretamente las interrogantes que motivaron su intervención; asumiendo la responsabilidad que cada caso amerita. Así mismo, su equipo de trabajo se encontrará a disponibilidad de la Gerencia de Infraestructura cuando se requiera o amerite su participación.

Es responsabilidad del Consultor, el cumplimiento de la programación de las  metas  previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento.

En el caso, que el Consultor no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido por el Coordinador en el cuaderno de estudio o comunicación escrita, se le aplicará la sanción y/o penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento vigente.

El Presupuesto a nivel de ejecución de la Obra deberá estar actualizado a la entrega final del estudio.

13.	RECURSOS-HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR

13.1	RECURSOS FISICOS:

Oficina con área suficiente para el desarrollo de las actividades que se contratan, equipo de oficina y de dibujo, equipo de topografía e ingeniería y de comunicación.

Durante el desarrollo de los estudios definitivos, el Consultor deberá contar como mínimo con el siguiente equipo de profesionales y técnicos

#### 13.2	PERSONAL PROFESIONAL

Un Ingeniero Civil Jefe de Proyecto Especialista en Infraestructura Vial  con 01 años de experiencia profesional en trabajos similares, (Considerados a partir de la fecha de colegiatura).

Un Ingeniero especialista en diseño de vías, con 01 año de experiencia profesional en trabajos similares (Considerados a partir de la fecha de colegiatura).

Un Ingeniero especialista en suelos, con 01 año de experiencia profesional en trabajos similares (Considerados a partir de la fecha de colegiatura).

Un Ingeniero especialista en Costos y Presupuestos, con 01 año de experiencia profesional en trabajos similares (Considerados a partir de la fecha de colegiatura).

#### PERSONAL TECNICO

    - Técnico en Autocad.

    - Auxiliar de campo

#### 13.4	BIENES Y SERVICIOS

    - Levantamiento Topográfico.

    - Estudio de Suelos con fines de pavimentación.

PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE OBRA

Será de acuerdo a lo indicado en las bases

14.	DE LA RECEPCION Y ENTREGA DE LOS SERVICIOS

14.1	Una vez concluidos los servicios, el Consultor hará entrega total de ellos al Gobierno Regional del Callao. En dicha entrega se acompañaran todos los planos, documentos, estudios básicos, etc., que hayan sido indicados en los términos de Referencia y el Contrato.

14.2	EL Gobierno Regional del Callao luego de recibida la información y acusada de esta con cargo de recepción, tendrá diez (10) días calendario para verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el Contrato. Vencido este plazo, si no hubiera hecho observación alguna el Consultor, se considerarán aprobados los servicios de consultoría.

14.3	En caso que el Gobierno Regional del Callao formulare observaciones al Consultor en relación a los servicios realizados deberá hacerlo por escrito dentro del plazo estipulado antes mencionado y el Consultor dispondrá de un quinto del Plazo contractual, para hacer las subsanaciones correspondientes.

14.4	La recepción del servicio se hará mediante Acta que suscribirán los miembros de la comisión de recepción, el Consultor o su representante legal y el jefe de Proyecto.

14.5	En el cuaderno de Consultoría se anotará la fecha de suscripción del Acta de Recepción Final del servicio, quedando los originales en poder del Gobierno Regional del Callao.

15.    DE LA EJECUCION DE LA  OBRA

La construcción de la Obra se ejecutará de acuerdo con el Expediente Técnico realizado, siendo las especificaciones técnicas del mismo las que detallarán la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago etc., que servirán para cumplir con la correcta ejecución de la obra y las acciones propias de la Supervisión, que se ceñirá al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado..

16.	ACLARACIONES

El presente estudio y ejecución de obra se regirá de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Nº 26850 – D.S. 083-2004-PCM y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, Bases Generales del proceso de selección y su respectivo contrato.

17.	PENALIDADES

Las penalidades, se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el Contrato en concordancia con el Artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

18.	RESOLUCION DEL CONTRATO

18.1	Las formalidades de la Resolución del Contrato se regirá por lo estipulado en los Artículos  224º y 225º del Reglamento.

18.2	El Gobierno Regional del Callao podrá resolver el contrato, de 	conformidad con el inciso c) del Artículo 41º de la Ley, en los casos en que el contratista:

- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese ha haber sido requerido para ello.

- Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

- Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir la situación;

19.	ANEXOS

Estructura del Valor Referencial del Estudio Definitivo.

Estructura de Gastos Generales del Estudio Definitivo.

VALOR REFERENCIAL

ESTUDIO DEFINITIVO		:    Construcción de pistas y veredas Urb. 7 de

Agosto IV, Las Garzas, La Quilca-Callao

FECHA					:    Febrero-2011

PLAZO					:   30 días naturales

| Descripción | Cantidad | Tiempo parcial | Costo mensual | Monto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Parcial | Total S/. |
| PERSONAL PROFESIONAL - Ing. Civil Jefe de Proyecto - Ing. Civil especialista en diseño de vías. - Ing. Civil especialista en suelos. - Ing. Civil especialista en costos y presupuestos PERSONAL DE APOYO - Técnico en Autocad - Auxiliar de campo BIENES Y SERVICIOS - Levantamiento topográfico - Estudio de suelos c/fines de Pavimentación -Movilidad | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Gbl Gbl Gbl | 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 | 12,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 2,500.00 2,000.00 3,100.00 1,800.00 1,200.00 | 12.000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 1,250.00 1,000.00 3,100.00 1,800.00 1,200.00 | 33,000.00 2,250.00 6,100.00 |
| Costo directo Gastos generales 10% Utilidad 10% Parcial IGV Costo Total |  |  |  |  | 41,350.00 4,135.00 2,067.50 47,552.50 8,559.45 56,111.95 |

GASTOS GENERALES DEL ESTUDIO

ESTUDIO DEFINITIVO		:    Construcción de pistas y veredas Urb. 7 de

Agosto IV, Las Garzas, La Quilla.

FECHA					:    Febrero-2011

PLAZO					:    30 Días naturales

| Descripción | Cant | Tiempo parcial | Periodo meses | Costo mensual | Monto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Parcial | Total S/. |
| UTILES DE OFICINA - Copias, reproducciones e - Ploteo de planos. - Papelería SERVICIOS - Alquiler de oficina. - Alquiler de computadora - Varios | Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |  | 350.00 600.00 400.00 850.00 600.00 1,335.00 | 350.00 600.00 400.00 850.00 600.00 1,335.00 | 1,350.00 2,785.00 |
| COSTO TOTAL S/. 4,135.00 |  |  |  |  |  |  |